## MRK.LAB.
MERKEZ LABORATUVARLARI PERFORMANS DEĞERLENDİRME KLAVUZU*
Sıra No | Kriterler | Tavan Puanlar** |  |  |  |  | Değerlendirme Yöntemi | Gerçekleşme*** |  | Değerlendirme Puanı
|  | A | B | C | D | E
1 | Numune kabul-sonuç kriterleri | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 5500 |  | Evet | Hayır
1.1 | Numunenin alınması, taşınması ve laboratuvara kabulüne yönelik düzenlemeleri takip etmek ve gerekli güncellemeleri yapmak | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | İlgili laboratuvarların çalışma prosedürlerine göre değerlendirilir. Numune alma, taşıma ve kabulü ile ilgili prosedürler uygulanıyorsa "tam puan" uygulanmıyorsa “0” puan olarak hesaplanır.
1.2 | Reddedilen numunelerin reddedilme sebeplerine göre aylık istatistiksel analizini yapmak | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | Numune kabul kriterlerine göre değerlendirilir. İstatistiki analiz yapılmış ise "tam puan", yapılmamış ise “0” puan olarak hesaplanır.
1.3 | Reddedilen numunelere yönelik işlemleri başlatmak | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | Numune kabul kriterlerine göre değerlendirilir. (İşlem başlatılan numune sayısı/Reddedilen numune sayısı) x Tavan puan
1.4 | Zamanında verilen sonuç veya karşılanan talep sayısı | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | İlgili laboratuvarların raporlandırma prosedürlerine göre değerlendirilir. (Zamanında karşılanan sonuç veya talep sayısı/Toplam sonuç veya talep sayısı) x Tavan puan
1.5 | Zamanında verilmeyen sonuçların veya taleplerin sebeplerine yönelik işlemleri başlatmak | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | İlgili laboratuvarların raporlandırma prosedürlerine göre değerlendirilir. (İşlem başlatılan sonuç veya talep sayısı/Zamanında verilmeyen sonuç veya talep sayısı) x Tavan puan
1.6 | Ürün satış ve stok takibini yapmak | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | İlgili laboratuvarların çalışma prosedürlerine göre değerlendirilir. (Talep edilen ürünün satış takibi %50 + stok takibi %50)
2 | Kalite Kontrol Kriterleri | 3500 | 3500 | 4500 | 2000 | 3500 | Değerlendirme Yöntemi | Evet | Hayır | Değerlendirme Puanı
2.1 | İç kalite kontrolü uygulamak | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | İlgili laboratuvarların kalite standartları kriterlerine göre değerlendirilir. (İç kalite kontrol uygulanan parametre sayısı/Toplam parametre sayısı) x Tavan puan
2.2 | İç kalite kontrol sonuçlarına göre gerekli işlemleri başlatmak | 1500 | 1500 | 2500 | 0 | 0 | İlgili laboratuvarların kalite standartları kriterlerine göre değerlendirilir. (İşlem başlatılan parametre sayısı/Sorun saptanan parametre sayısı) x Tavan puan
2.3 | Üretim aşamalarında kalite kontrolü yapmak | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3500 | İlgili laboratuvarların çalışma prosedürlerine göre değerlendirilir. (Kalite kontrolü yapılan ürün sayısı/toplam üretilen ürün sayısı) x Tavan puan
3 | Analiz-Üretim Kriterleri | 11500 | 11500 | 10500 | 13500 | 11000 | Değerlendirme Yöntemi | Evet | Hayır | Değerlendirme Puanı
3.1 | Ölçüm yapılan/Test çalışılan her bir cihazın bakım (günlük, haftalık, aylık) kayıtlarını tutmak | 1500 | 1500 | 2500 | 1500 | 0 | İlgili laboratuvarların çalışma prosedürlerine göre değerlendirilir. (Bakım kayıtları tutulan cihaz sayısı/Toplam cihaz sayısı) x Tavan puan
3.2 | Gerekli malzeme ve cihazlar için kalibrasyon faaliyetlerinin takibini yapmak | 1500 | 1500 | 2500 | 1500 | 0 | İlgili laboratuvarların kalite standartları kriterlerine göre değerlendirilir. (Değerlendirme ayı içerisinde kalibrasyon takibi yapılan malzeme veya cihaz sayısı/Değerlendirme ayı içerisinde kalibre edilmesi gereken malzeme veya cihaz sayısı) x Tavan puan
3.3 | Laboratuvar ortamının sıcaklık takibini yapmak | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 2000 | İlgili laboratuvarların kalite standartları kriterlerine göre değerlendirilir. (Sıcaklık takibi yapılan ortam sayısı/Sıcaklık takibi gerektiren ortam sayısı) x Tavan puan
3.4 | Laboratuvarın malzeme stok listesini oluşturmak ve güncellemek | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | (Laboratuar malzemelerin stok listesini oluşturmak %60 + Güncellemek %40) x Tavan puan (Stok listesi her yılın başı itibariyle hazırlanır ve yılın sonuna kadar punları geçerlidir. Güncellemelerin ise her ay itibariyle yapılması gerekir.)
3.5 | Laboratuvar güvenliği konusunda laboratuvar çalışanlarına eğitim vermek | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Oluşturulan eğitim programlarına ve ilgili laboratuarların çalışma prosedürlerine göre değerlendirilir. (Verilen eğitim sayısı/Aylık (en az 1) planlanan eğitim sayısı) x Tavan puan
3.6 | Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Oluşturulan eğitim programlarına ve ilgili laboratuvarların çalışma prosedürlerine göre değerlendirilir. (Uygun çalışan personel sayısı/Toplam personel sayısı) x Tavan puan
3.7 | Yıllık faaliyet planı ve performans raporu hazırlamak | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Yapılmışsa "tam puan", yapılmamışsa “0” puan olarak hesaplanır. Ocak ayında puanlandırılır ve tüm yıl faydalandırılır.
3.8 | Laboratuvarda sıcaklık takibi gerektiren cihazların (etüv, derin dondurucu, su banyosu ve buzdolapları) takibini yapmak | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | İlgili laboratuvarların kalite standartları kriterlerine göre değerlendirilir. "Sıcaklık takibi yapılan cihaz sayısı/Sıcaklık takibi gerektiren cihaz sayısı) x Tavan puan
3.9 | Test bazında kullanılan kit verimliliği ve laboratuvar analiz verimliliğini hesaplamak | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laboratuarlarda elde edilen test sonuç sayısının, kullanılan kit sayısının rutin testler için (kontroller, test kontrolleri ve test konfirmasyonu için gereken tekrarlar hariç) %80 ve üzeri olması başarılı olarak kabul edilir. Kit veya analiz verimliliği her bir kit veya analiz için "(Sonuçlandırılan test veya analiz sayısı + kontrol sayısı + doğrulama sayısı)/Kontrol ve doğrulamalar dahil tüm harcanan kit veya analiz sayısı" formülünden hesaplanır. Laboratuar puanı "Kit veya analiz verimliliği %80'nin üzerinde olan parametre sayısı/Kit veya analiz verimliliğinin hesap edilmesi gereken parametre sayısı x Tavan puan" formülü ile hesaplanır.
3.10 | Kalibrasyon Laboratuvarında kullanılan referansların ara kontrolünü yapmak | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | (Ara kontrol yapılan referans sayısı/Ara kontrol gerektiren referans sayısı) x Tavan puan
3.11 | Ürün şişeleme, etiketleme ve kutulama işlemlerini yapmak | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | İlgili laboratuvarların çalışma prosedürlerine göre değerlendirilir. (Şişeleme %40 + etiketleme %30 + kutulama%30)
3.12 | Akrep antivenom üretimi, tetanoz antitoksin, antiserum, antijen, suş vb. biyolojik ürün üretimini yapmak | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | İlgili laboratuvarların çalışma prosedürlerine göre değerlendirilir. (Satışı yapılan biyolojik ürün sayısı/talep edilen biyolojik ürün sayısı ) x Tavan puan Geçmiş yılın üretim rakamları üzerinden Ocak ayında hesaplanır ve tüm yıl faydalandırılır.
TOPLAM PERFORMANS PUANI |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | TOPLAM DEĞERLENDİRME PUANI
* | A: Mikrobiyoloji Referans laboratuvarları Daire Başkanlığına Bağlı Laboratuvarlar ve Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığına bağlı Merkez Kalibrasyon Laboratuvarları ve Merkez Sterilite Laboratuvarları dışında kalan laboratuvarlar.
B: Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığına bağlı Merkez Kalibrasyon Laboratuvarları
C: Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığına bağlı Merkez Sterilite Kontrol Laboratuvarı
D: Biyolojik Ürünler Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığına bağlı Vücut Dışı (İnvitro diagnostic= IVD) Ürünler Üretim Laboratuvarı
E: Biyolojik Ürünler Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığına bağlı Serum ve Deney Hayvanları Üretim Laboratuvarları
** | Yapılan değerlendirme sonucunda hiç bir kriter için tavan puanının üzerinde puan verilemez.
*** | Her ayın sonunda ilgili laboratuvarın bağlı olduğu daire başkanlığınca puanlandırılacaktır.
Not : | (1) Kalibrasyon laboratuvarı için numune; cihaz, ekipman ve malzeme olarak kabul edilecektir
(2) Sterilite kontrol laboratuvarı için numune; cihaz ve temiz alan olarak kabul edilecektir
(3) Dış kalite kontrol programı; sterilite kontrol laboratuvarında gözetim tetkiki olarak kabul edilecektir