              4

[image: image87.png]%

Saglik Bakanlg

Torkiye Halk Saghg
Kurumu







	İ Ç İ N D E K İ L E R

	
	
	

	DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ
	7

	
	A -B- C-Ç- D -E-F -G- H-I-İ K
	7-8

	
	L-M-N-Ö -P-Q-R- S-T U-Ü-V-W-Y
	9

	                                                   MİKROBİYOLOJİK TESTLER
	            10                                                        

	
	B -E-F-G K L M-N-O-Ö P-Q-R S U-Ü-V-W-Y
	10

	
	
	

	                     ULUSAL VİROLOJİ REFERANS  MERKEZ  LABORATUVARI ANALİZLERİ                                         11                                                          

	
	VİROLOJİK ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
	11

	
	A-B-C
	12

	
	D-E-F-G- 
	12

	
	H-I-K-L-M-N-0-P-R
	12-14

	
	S-T- U-Ü-V-W-Y
	14-15

	
	VİRAL KONTAMİNASYON, VALİDASYON VE KAN ÜRÜNLERİ  KONTROLLARI                                      
	16-176

	ULUSAL ENTERİK PATOJENLER REFERANS MERKEZ LABORATUVARI ANALİZLERİ                          18


	
	ANALİZLER
	19-21

	ULUSAL PARAZİTER HASTALIKLAR REFERANS MERKEZ LABORATUVARLARI ANALİZLERİ
	22

	
	DIŞKI ÖRNEKLERİNDE PARAZİTOLOJİK ANALİZLER
	23

	
	İMMUNOLOJİK ANALİZLER (Serum, BOS, Vitroöz Aqua vb.)
	23-24

	
	KAN, KEMİK İLİĞİ,  BİYOPSİ ve DİĞER KLİNİK ÖRNEKLERDE PARAZİTOLOJİK ANALİZLER
	24

	
	MOLEKÜLER PARAZİTOLOJİK ANALİZLER
	25

	
	EKTOPARAZİT, ÇEVRESEL ÖRNEKLERDE PARAZİTOLOJİK ANALİZLERİ VE DİĞER HİZMETLER
	25-26

	
	DİĞER ANALİZLER


	26-27

	
	
	

	
	   ULUSAL YÜKSEK RİSKLİ PATOJENLER REFERANS MERKEZ  LABORATUVARI      ANALİZLERİ
	            28                      

	
	YÜKSEK RİSKLİ PATOJENLER REFERANS LABORATUVARINA YÖNELİK ANALİZLER
	29

	
	DİĞER ANALİZLER
	30-31

	ULUSAL BAKTERİYOLOJİ REFERANS MERKEZ LABORATUVARI ANALİZLERİ
	32

	AŞI İLE ÖNLENEBİLİR BAKTERİYEL HASTALIKLAR SEROLOJİ LABORATUVARI
	33

	OTOANTİKORLAR
	33

	CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR TANI LABORATUVARI
	34

	ULUSAL ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ SÜRVEYANS LABORATUVARI ANALİZLERİ
	35

	REFİK SAYDAM ULUSAL TİP KÜLTÜR KOLEKSİYONU BİRİMİ VE SERUM BANKASI
	36

	SOLUNUM YOLU PATOJENLERİ LABORATUVARI TEST LİSTESİ
	36-37

	MİKOLOJİ LABORATUVARI TEST LİSTESİ
	38-39

	
	

	
	

	
	

	                ULUSAL TÜBERKÜLOZ REFERANS MERKEZ LABORATUVARI ANALİZLERİ
	40

	  TÜBERKÜLOZ ARAŞTIRMA ANALİZLERİ                                                                                                  
	41-43


	         ULUSAL MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ REFERANS MERKEZ LABORATUVARI ANALİZLERİ
	44

	MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
	

	İŞ SAĞLIĞI HEKİMLİĞİ
	46

	
	
	

	TÜBERKÜLOZ TANI VE TEDAVİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
	47

	
	
	

	SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER
	48

	
	SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER
	49-56

	
	MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER
	57-58

	
	İÇME KULLANMA- İÇME(Ambalajlı) ve KAYNAK SULARI
	59

	
	     Tam Analiz
	59

	
	     Denetim İzlemesi
	60

	
	     Kontrol İzlemesi
	60

	
	HAVUZ SULARI ANALİZİ
	61

	
	DOĞAL MİNERALLİ SULAR
	61

	
	KAPLICA SULARI
	61

	
	HEMODİYALİZ ÇÖZELTİLERİNİN DİLİSYONUNDA KULLANILAN SU ANALİZLERİ
	62-63

	
	İÇME SUYU AMAÇLI HAM SU ANALİZLERİ
	64

	
	YÜZME SULARI
	64

	
	TALASSOTERAPİ AMAÇLI DENİZ SUYU ANALİZİ
	64

	
	KITA İÇİ SULAR ( Nehir, Dere, Göl, vb.)
	64

	
	ATIKSU
	64

	
	BÖLÜM AÇIKLAMALARI
	65-67

	GIDA, EŞYA - LEVAZIM KONTROL VE ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
	68

	
	Besin değeri kontrolleri
	69

	
	KİMYASAL KONTROLLER
	69

	
	MİKROBİYOLOJİK KONTROLLER
	70

	
	OYUNCAK ANALİZLERİ
	71

	
	ÇOCUK KULLANIM VE BAKIM EŞYALARI
	71-72

	ÇEVRE SAĞLIĞI ARAŞTIRMA ANALİZLERİ 
	73  

	
	ORGANİK GÜBRELERDE MİKROBİYOLOJİK ANALİZ
	74

	
	HAVUZ SUYU KİMYASALLARI ANALİZLERİ
	74

	
	YAKIT ANALİZLERİ
	74-75

	
	TEMİZLİK MADDELERİ ANALİZLERİ
	76-77

	
	PELOİD (KAPLICA ÇAMURLARI)
	78

	
	ÇEVRE VE YÜZEYSEL MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER
	78

	
	BÖLÜM AÇIKLAMALARI  
	79

	 TOKSİKOLOJİK ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
	80

	
	KİMYASAL ( ÖZELLİKLİ ) MADDELER ANALİZİ
	81-82

	
	TOKSİKOLOJİK ANALİZLER
	83-84

	
	KİMYASAL TEHDİTLER KAPSAMINDA YAPILAN ANALİZLER
	85

	
	BİYOSİDAL ÜRÜN ANALİZLERİ
	86-87

	
	BİYOSİDAL ÜRÜNLER BİYOLOJİK ETKİNLİK TESTLERİ
	88

	
	BİYOSİDAL ÜRÜNLER MİKROBİYOLOJİK ETKİNLİK TESTLERİ
	89

	
	BÖLÜM AÇIKLAMALARI
	89-90

	ENSTRÜMENTAL ANALİZLER
	91

	
	ENSTRÜMENTAL ANALİZLER                                                                                                                                     

	92

	DİAGNOSTİK ANTİJEN, ANTİSERUM VE KİTLER       
	     93                                     

	
	1. ANTİJENLER
	94

	
	2. ANTİSERUMLAR
	95

	
	3. KİTLER
	96

	SERUM-KAN, DENEY HAYVANI VE DENEYSEL ARAŞTIRMA ÜCRETLERİ
	97

	İMMÜN SERUMLAR
	98

	NORMAL SERUM VE KAN
	98

	DENEY HAYVANLARI
	98

	MERKEZ KALİBRASYON LABORATUVARLARI
	99

	SICAKLIK KALİBRASYONU
	100

	HACİM KALİBRASYONU
	100

	TERAZİ KALİBRASYONU
	100

	KÜTLE KALİBRASYONU


	101

	DİĞER GENEL HUSUSLAR
	101

	EĞİTİM ÜCRETLERİ
	102

	
	HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜKLERİNCE VERİLEN HİZMETLERDEN 209 SAYILI KANUN GEREĞİNCE ÜCRETLENDİRİLECEK OLANLARIN DÖKÜMÜ VE HİZMET BEDELLERİ
	103-104

	
	KURUMCA VERİLECEK HİZMET BEDELLE                                                                                           
	105-108

	
	THSK ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞINCA VERİLEN SERTİFİKA, RUHSAT VB. HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLEBİLMESİ MALİYE BAKANLIĞI ADINA YATIRILACAK ÜCRETLER
	109-110


ANALİZ ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI

BANKA ŞUBESİ VE HESAP NUMARASI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Merkez Döner Sermaye İşletmesi (ANKARA)
Banka ve Şubesi 
: Türkiya Halk Bankası Mithatpaşa Şubesi
Hesap Numarası 
: 500 00 46
İBAN NO 
            : TR2600 0120 0939 6000 0500 0046

VergiNo                      : 8790639323  (Dikimevi Vergi Dairesi)

Bağlı Olduğu Döner Semaye Saymanlığı: Türkiye Halk Sağlığı KurumuDöner Sermaye Saymanlığı
Santral No: (312) 565 50 00-01-02 
http://www.thsk.gov.tr
L1 TİPİ LABORATUVARLAR

ADANA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

BANKA VE ŞUBESİ : Ziraat Bankası Stad Şubesi 

IBAN HESAP NO:TR93 000 100 1231 597 020 39 5002 

VERGİ DAİRESİ: Ziyapaşa Vergi Dairesi 

SANTRAL NO: 0322 4534723-4582601 

FAX NO: 0322 453 34 19 

e-posta: adana.hsl@thsk.gov.tr 

ANKARA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

Banka adı şubesİ: HALKBANKASI   ULUS  ŞUBESİ

IBAN Hesap No: TR/ 8000/2009 3880 0005 0000 36

Santral No: 0(312) 243 10 12

Fax:            :0(312) 245 41 87

e-mail:         ankara.hsl@thsk.gov.tr

ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
BANKA VE ŞUBESİ : T.C Ziraat Bankası / Antalya Şubesi 

IBAN HESAP NO: TR 84 0001 0000 36597176205001
VERGİ DAİRESİ: Üç Kapılar Vergi Dairesi 0700328938
SANTRAL NO: 242 2370390 

FAX NO: 242 2370410 

e-posta: .antalya.hsl@thsk.gov.tr
BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

BANKA VE ŞUBESİ :TC ZİRAAT BANKASI BURSA ŞUBESİ

IBAN HESAP NO :TR 63 0001 0000 60 59658391-5001

VERGİ DAİRESİ :OSMANGAZİ V.D

VERGİ NO :1910565126
SANTRAL :8083000-30/49---(0224)2225838

FAX NO :(0224)2201371---(0224)2202583

E-MAİL :gelirtahakkuk@bhsm.gov.tr---bursa.hsl@thsk.gov.tr

ERZURUM HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
T. HALK BANKASI- ERZURUM ŞUBESİ
IBAN Hesap No: TR080001200934200016000149

Santral No :0442 234 23 54-55

Fax: 0442 234 28 88 

e-posta: erzurum.hsl@thsk.gov.tr,  

DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
BANKA VE ŞUBESİ : Halk Bankası Diyarbakır Merkez Şubesi

IBAN HESAP NO: TR56 0001 2009 3260 0005 0003 41 
VERGİ DAİRESİ: Süleyman Nazif Vergi Dairesi
SANTRAL NO: 0412 2262915

FAX NO: 0412 2262920

e-posta: diyarbakir.hsl@thsk.gov.tr 

SAMSUN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ZİRAAT BANKASI SAMSUN ŞUBESİ
IBAN NO: TR95 0001 0002 2259 5620 7650 01

19 MAYIS VERGİ DAİRESİ  

VERGİ NO: 742 042 1752
SANTRAL NO: 0362 2332331

FAX NO: 0 362 2303853
İSTANBUL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
Halk Bankası Cağaloğlu Şubesi (Şube kodu:758)
IBAN Hesap no: TR37 0001 2009 7580 0006 000145
TC Maliye Bakanlığı İstanbul Sağlık Kurumları 

1.Nolu Döner Sermaye Saymanlığı

Vergi Dairesi: BEYAZIT VERGİ NO 481 057 0286

Santral no: 0 212 679 93 13
Adres: 10. Yıl cad. Cinoğlu çıkmazı no:10 34020 Zeytinburnu/İSTANBUL
e-mail: istanbul.hsl@thsk.gov.tr
İSTANBUL 2 NO'LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

HALKBANK-Cağaloğlu Şubesi

IBAN NO: TR 37 0001 2009 7580 0006 0001 45

İstanbul 1 No'lu Döner Sermaye Saymanlığı
HOCAPAŞA VERGİ DAİRESİ

VERGİ NO: 8150270668
e-posta: istanbul2.hsl@thsk.gov.tr 

İSTANBUL 3 NOLU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
BANKA VE ŞUBESİ : HALK BANKASI CAĞALOĞLU ŞUBESİ

IBAN HESAP NO:TR 37 0001 2009 7580 0006 0001 45
VERGİ DAİRESİ:8150270668
SANTRAL NO: 0216 3178962

FAX NO:0216 317 8982
e-posta: ..istanbul3.hsl@thsk.gov.tr.
İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
Ziraat Bankası İzmir Efes Şubesi
IBAN NO:TR930001001333604835085001

 Fax:0 232 224 59 89

        0 232 224 12 12  

e-posta: izmir.hsl@thsk.gov.tr
L2 TİPİ LABORATUVARLAR

e-posta: şehir adı..hsl@thsk.gov.tr
DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ  
	THSK KODU
	SUT KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/

METOT

	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image1.png]


)

	 
	 
	DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ  
	 
	 
	 
	 

	11.000
	 
	A
	 
	 
	 
	 

	11.005
	705130
	ABO + Rh tayini (forward Gruplama)+ ABO reverse gruplama
	 
	 
	Aynı gün
	***

	11.010
	705140
	ABO + Rh tayini (forward gruplama )
	Landsteiner Yöntemi
	 
	Aynı gün
	***

	11.015
	900200
	Alanin aminotransferaz (ALT)
	Fotometrik
	 
	Aynı gün
	***

	11.020
	900210
	Albümin
	Fotometrik
	 
	Aynı gün
	***

	11.025
	900250
	Alfa- feto protein (AFP)
	Kemilüminesans
	 
	Aynı gün
	***

	11.030
	900340
	Alkalen fosfataz
	Fotometrik
	 
	Aynı gün
	***

	11.043
	906860
	Anti sentromer
	IFA
	 
	1 hafta
	***

	11.051
	906.500
	Anti Gliadin lgG
	 
	 
	1 hafta
	***

	11.081
	906530
	Anti-HAV IgM
	Mikropartikül immün assay- MEIA veya benzeri
	 
	1 gün
	***

	11.091
	906560
	Anti-HBc IgG
	Mikropartikül immün assay- MEIA veya benzeri
	 
	1 gün
	***

	11.096
	906580
	Anti-HBc IgM
	Mikropartikül immün assay- MEIA veya benzeri
	 
	1 gün
	***

	11.101
	906600
	Anti-HBe
	Mikropartikül immün assay- MEIA veya benzeri
	 
	1 gün
	***

	11.106
	906620
	Anti-HBs
	Mikropartikül immün assay- MEIA veya benzeri
	 
	1 gün
	***

	11.111
	906640
	Anti-HCV
	Mikropartikül immün assay- MEIA veya benzeri
	 
	1 gün
	***

	11.114
	906670
	Anti HIV
	Kemiluminesans veya benzeri
	 
	1 gün
	***

	11.117
	907460
	Anti-HCV
	CARD test
	 
	1 gün
	***

	11.123
	 
	Anti-LC 1
	İmmunblotting
	 
	1 hafta
	35

	11.125
	907810
	Liver kidney mikrozomal antikor
	IFA
	 
	1 hafta
	***

	11.127
	906790
	Anti Pariyetal Antikor (APA)
	IFA
	 
	1 hafta
	***

	11.137
	 
	Anti-SLA/LP
	İmmunblotting
	 
	1 hafta
	35

	11.140
	906880
	Anti-tiroglobulin antikor
	Kemilüminesans
	 
	Aynı gün
	***

	11.145
	900480
	Anti-TPO
	Kemilüminesans
	 
	Aynı gün
	***

	11.200
	900560
	ASO
	Lateks aglutinasyon
	 
	1 gün
	***

	11.201
	900570
	ASO
	Nefelometrik
	 
	1 gün
	***

	11.215
	900580
	Aspartat transaminaz (AST)
	Fotometrik
	 
	Aynı gün
	***

	12.000
	 
	B
	 
	 
	 
	 

	12.025
	900650
	Beta-hCG /Total hCG
	Kemilüminesans
	 
	Aynıgün
	***

	12.040
	900690
	Bilirubin (total, direkt)(herbiri için)
	Fotometrik
	 
	Aynı gün
	***

	
	
	
	
	
	
	

	THSK KODU
	SUT KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/

METOT

	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image2.png]


)

	13.000
	 
	C-Ç
	 
	 
	 
	 

	13.002
	900780
	C3c  
	Nefelometrik
	 
	1 gün
	***

	13.003
	900790
	C 4
	Nefelometrik
	 
	1 gün
	***

	13.015
	900810
	CA-125
	Kemilüminesans
	 
	Aynı gün
	***

	13.020
	900820
	CA-15-3
	Kemilüminesans
	 
	Aynı gün
	***

	13.025
	900830
	CA-19-9
	Kemilüminesans
	 
	Aynı gün
	***

	13.040
	900890
	CRP
	Lateks
	 
	1 gün
	***

	13.042
	900900
	CRP
	Nefelometrik
	 
	1 gün
	***

	14.000
	 
	D
	 
	 
	 
	 

	14.020
	901020
	Demir (serum)
	Fotometrik
	 
	Aynı gün
	***

	14.025
	901040
	Demir bağlama kapasitesi
	Fotometrik
	 
	Aynı gün
	***

	15.000
	 
	E-F
	 
	 
	 
	 

	15.055
	901160
	Estradiol
	Kemilüminesans
	 
	Aynı gün
	***

	15.060
	901220
	Ferritin
	Kemilüminesans
	 
	Aynı gün
	***

	15.070
	901240
	Folat
	Kemilüminesans
	 
	Aynı gün
	***

	15.075
	901260
	Fosfor (P)
	Fotometrik
	 
	Aynı gün
	***

	15.080
	901280
	FSH
	Kemilüminesans
	 
	Aynı gün
	***

	15.100
	 
	G
	 
	 
	 
	 

	15.105
	905930
	Gaitada gizli kan aranması
	Manuel
	 
	Aynı gün
	***

	15.106
	901330
	Gaitada gizli kan aranması
	Otomatik Cihazla
	 
	Aynı gün
	***

	15.110
	901390
	Gamma glutamil transferaz (GGT)
	Fotometrik
	 
	Aynı gün
	***

	15.135
	901460
	Glikozile hemoglobin (Hb A1C)
	Fotometrik
	 
	Cuma günü
	***

	15.136
	901450
	Glikozile hemoglobin (Hb A1C)
	HPLC
	 
	Aynı gün
	***

	15.140
	901500
	Glukoz
	Fotometrik
	 
	Aynı gün
	***

	15.145
	901520
	Glukoz Tolerans testi (Oral veya Intravenöz)
	Fotometrik
	 
	2 ay
	***

	15.150
	 
	Glukometrik Analitik performans Değerlendirme
	 
	 
	 
	2,365,00

	16.000
	 
	H-I-İ
	 
	 
	 
	 

	11.115
	907420
	HBe Ag 
	Kemiluminesans veya benzeri
	 
	 
	***

	11.116
	907450
	HBs Ag 
	Kemiluminesans veya benzeri
	 
	 
	***

	16.010
	907430
	HBsAg
	CARD test
	 
	 
	***

	16.015
	907440
	HBsAg
	ELISA
	 
	 
	***

	19.098
	
	HIV  Line İmmuno Blot Assay (LİA) 
	LİA
	4 mL kan
	
	100

	19.099
	
	HCV  Line İmmuno Blot Assay (LİA)
	LİA
	4 mL kan
	
	100

	16.030
	901580
	HDL kolesterol
	Fotometrik
	 
	 
	***

	16.036
	904690
	Hemoglobin elektroforezi
	HPLC
	 
	 
	***

	16.045
	901620
	Hemogram
	 
	 
	 
	***

	16.065
	901700
	Hücre sayımı (vücut sıvıları)
	Manuel
	 
	 
	***

	16.070
	901730
	İdrar mikroskobisi
	Manuel
	 
	 
	***

	16.075
	901750
	İdrar tetkiki
	Strip
	 
	 
	***

	16.080
	901760
	İdrar tetkiki
	Strip ile, otomatik
	 
	 
	***

	16.085
	907620
	IgA
	Nefelometrik
	 
	 
	***

	16.100
	907630
	IgG
	Nefelometrik
	 
	 
	***

	12.046
	901720
	IgG indexi
	Nefelometrik
	 
	 
	***

	16.110
	907640
	IgM
	Nefelometrik
	 
	 
	***

	17.000
	 
	K
	 
	 
	 
	 

	17.015
	901910
	Kalsiyum (Ca)
	Fotometrik
	 
	 
	***

	17.025
	901940
	Kan üre azotu (BUN) (Üre)
	Fotometrik
	 
	 
	***

	17.030
	904850
	Kanama zamanı
	Duke Yöntemi
	 
	 
	***

	17.040
	902030
	Karsinoembriyonik antijen (CEA)
	Kemilüminesans
	 
	 
	***

	THSK KODU
	SUT KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/

METOT

	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image3.png]


)

	17.055
	902090
	Klor (Cl)
	ISE
	 
	 
	***

	17.060
	902110
	Kolesterol
	Fotometrik
	 
	 
	***

	17.075
	902210
	Kreatinin
	Fotometrik
	 
	 
	***

	18.000
	 
	L-M-N-O-Ö
	 
	 
	 
	 

	18.005
	902260
	Laktik Dehidrogenaz (LDH)
	Fotometrik
	 
	 
	***

	18.010
	902290
	LDL kolesterol
	Fotometrik
	 
	 
	***

	18.025
	902410
	Lüteinleştiren hormon (LH) 
	Kemilüminesans
	 
	 
	***

	19.000
	 
	P-Q-R
	 
	 
	 
	 

	19.008
	907840
	MPO ANCA
	IFA
	 
	 
	***

	19.020
	903020
	Periferik yayma (formül lökosit)
	Manuel
	 
	 
	***

	19.025
	905210
	Pıhtılaşma zamanı
	Lee-White Yöntemi
	 
	 
	***

	19.030
	903120
	Post prandial kan şekeri (tokluk kan şekeri)
	Fotometrik
	 
	 
	***

	19.035
	903130
	Potasyum
	ISE
	 
	 
	***

	19.040
	903180
	Progesteron
	Kemilüminesans
	 
	 
	***

	19.045
	903210
	Prolaktin
	Kemilüminesans
	 
	 
	***

	19.050
	903220
	Prostat spesifik antijen (PSA)
	Kemilüminesans
	 
	 
	***

	19.060
	903240
	Protein (serum ve vucut sıvıları, herbiri)
	 
	 
	 
	***

	19.065
	903270
	Protein ve albümin (ikisi birlikte)
	Fotometrik
	 
	 
	***

	19.075
	903280
	PSA (Serbest)/PSA (Complex)
	Kemilüminesans
	 
	 
	***

	19.080
	903290
	Pseudokolin esteraz
	 
	 
	 
	***

	19.095
	903381
	Romatoid faktör (RF)
	Nefelometrik
	 
	 
	***

	19.097
	907970
	Romatoid faktör (RF)
	Lateks aglütinasyon
	 
	 
	***

	20.000
	 
	S -T 
	 
	 
	 
	 

	20.010
	903400
	Sedimantasyon
	Westergren Yöntemi
	 
	 
	***

	20.015
	903470
	Serbest T3
	Kemilüminesans
	 
	 
	***

	20.020
	903480
	Serbest T4
	Kemilüminesans
	 
	 
	***

	20.025
	903670
	Sodyum (Na) (serum ve vücut sıvılarında, herbiri)
	ISE
	 
	 
	***

	20.055
	903890
	Total lgE
	Nefelometrik
	 
	 
	***

	20.065
	903910
	Total T3 (TT3)
	Kemilüminesans
	 
	 
	***

	20.070
	903920
	Total T4 (TT4)
	Kemilüminesans
	 
	 
	***

	20.090
	903990
	Trigliserid
	Fotometrik
	 
	 
	***

	20.095
	904030
	TSH
	Kemilüminesans
	 
	 
	***

	21.000
	 
	U-Ü-V-W-Y
	 
	 
	 
	 

	21.005
	904120
	Ürik asit
	Fotometrik
	 
	 
	***

	21.020
	904150
	Vit B12
	Kemilüminesans
	 
	 
	***


*** 2013 Mali Yılı Sağlık Uygulama Talimatı (SUT) yayınlanıncaya kadar 2012 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları geçerlidir.

	THSK KODU
	SUT KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/

METOT

	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image4.png]


)

	30.000
	 
	MİKROBİYOLOJİK TESTLER 
	 
	 
	 
	 

	30.039
	 
	B
	 
	 
	 
	 

	30.041
	 
	Bakteri kültürü (İmmuno manyetik seperasyon yöntemi ile) (her biri)
	Manuel
	 
	 
	60

	30.067
	905675
	Balgam Kültürü
	Manuel
	 
	 
	***

	30.095
	905750
	BOS Lateks Aglütinasyon Testi
	 
	 
	 
	***

	30.212
	 
	E-F-G
	 
	 
	 
	 

	30.293
	905671
	İdrar Kültürü
	Manuel
	 
	 
	***

	30.302
	 
	K
	 
	 
	 
	 

	30.326
	905.673
	Kulak kültürü
	Manuel
	 
	 
	***

	30.327
	 
	L
	 
	 
	 
	 

	30.350
	 
	Legionella besiyeri (BCYE-Antibiyotiksiz)
	 
	 
	 
	5

	30.355
	 
	Legionella besiyeri (CCVC)
	 
	 
	 
	5

	30.360
	 
	Legionella besiyeri (DGVP)
	 
	 
	 
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.390
	 
	M-N-O-Ö
	 
	 
	 
	 

	30.396


	
	Menenjit Paneli (olası Virüsler, bakteriler multipleks)
	PCR
	
	
	500

	30.470
	 
	P-Q-R
	 
	 
	 
	 

	30.472
	912210
	Paul-Bunnel Testi 
	400 µL Serum 
	 
	 
	***

	30.501
	 
	S
	 
	 
	 
	 

	30.515
	908030
	Sitokin ölçümü (ELISA) (Herbir sitokin için)
	 
	 
	 
	***

	30.520
	906250
	Solunum sekresyonlarının kantitatif kültürü
	 
	 
	 
	***

	30.526


	
	Solunum Bakteri PCR Paneli
	
	
	
	300

	30.528


	
	Solunum Virüs Paneli
	PCR
	
	
	300

	30.600
	 
	U-Ü-V-W-Y
	 
	 
	 
	 

	30.850
	905674
	Yara kültürü
	Kültür
	 
	 
	***

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 


*** 2013 Mali Yılı Sağlık Uygulama Talimatı (SUT) yayınlanıncaya kadar 2012 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları geçerlidir.



İLGİLİ BÖLÜMLER:

Ulusal AIDS Doğrulama Merkezi ve Viral Hepatitler Ünitesi

Tel No :  312-565 5553

Ulusal Döküntülü Hastalıklar ve Santral Sinir Sistemi Viral Enfeksiyonlar Ünitesi

Tel No :  312-565 5552

Ulusal İnfluenza Merkezi ve Solunum Yolları Virüsleri Ünitesi

Tel No :  312-565 5582

Ulusal Arbovirus ve Viral Zoonotik Hastalıklar Ünitesi

Tel No :  312-565 5547

Ulusal Viral Kaynaklı Gastrointestinal Etkenler Ünitesi

Tel No :  312-565 5340

e-mail  :  viroloji@thsk.gov.tr

	THSK KODU
	SUT KODU
	VİROLOJİK ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
	 YÖNTEM
	 

MİKTAR
	 

SÜRE
	 FİYATI

	 
	 
	A-B-C


	 
	 
	 
	

	40.006
	908700
	Agaroz jel elektroforez
	RT PCR
	 
	 
	***

	40.008
	908710
	Analiz, PCR (2 primer)
	 
	 
	 
	***

	40.010
	908720
	Analiz, PCR (4 primer)
	 
	 
	 
	***

	11.080
	906520
	Anti-HAV IgG/total
	ELISA
	4mL kan
	1 gün
	***

	11.085
	906540
	Anti-HAV IgM 
	ELISA
	4mL kan
	1 gün
	***

	11.090
	906550
	Anti-HBc IgG/total 
	ELISA
	4mL kan
	1 gün
	***

	11.095
	906570
	Anti-HBc IgM 
	ELISA
	4mL kan
	1 gün
	***

	11.100
	906590
	Anti-HBe 
	ELISA
	4mL kan
	1 gün
	***

	11.105
	906610
	Anti-HBs 
	ELISA
	4mL kan
	1 gün
	***

	11.110
	906630
	Anti-HCV 
	ELISA
	4mL kan
	1 gün
	***

	11.112
	906650
	Anti-Hepatit E (HEV)
	ELISA
	4mL kan
	1 gün
	***

	11.118
	907590
	Anti-HIV 1/2 
	hızlı test
	4mL kan
	1 gün
	***

	11.146
	912680
	Anti-adenovirus IgG
	ELISA
	4mL kan
	 
	***

	11.147
	912690
	Anti-adenovirus IgM
	ELISA
	4mL kan
	 
	***

	11.050
	906350
	Anti-CMV IgG (ELISA)
	ELISA
	4mL kan
	 
	***

	11.055
	906380
	Anti-CMV IgM (ELISA)
	ELISA
	4mL kan
	 
	***

	40.012
	906660
	Anti-HTLV I/II
	ELISA
	4 mL kan
	 
	***

	11.175
	912700
	Anti-RSV IgG
	ELISA
	4mL kan
	 
	***

	11.180
	912710
	Anti-RSV IgM
	ELISA
	4mL kan
	 
	***

	11.132
	906810
	Anti-rubella IgG (ELISA) (Kızamıkcık)
	ELISA
	4mL kan
	 
	***

	11.135
	906830
	Anti-rubella IgM (ELISA) (Kızamıkcık)
	ELISA
	4mL kan
	 
	***

	40.048
	912720
	BOS IgG (Tek bir viruse spesifik)
	ELISA
	0,5  mL BOS ve
	 
	***

	
	
	 
	 
	2 mL serum
	 
	***

	40.051
	912730
	BOS IgM (Tek bir viruse spesifik)
	ELISA
	0,5  mL BOS ve
	 
	***

	
	
	 
	 
	2 m L serum
	 
	***

	40.014
	 
	Chikungunya Virus IgM  (IFA)
	IFA
	4mL kan
	 
	55

	40.016
	 
	Chikungunya Virus IgG  (IFA)
	IFA
	4mL kan
	 
	55

	13.035
	907220
	CMV IgG avidite
	ELISA
	4mL kan
	 
	***

	 
	 
	D-E-F-G


	 
	 
	 
	

	14.010
	907230
	Delta antijeni
	 
	4mL kan
	1 gün
	***

	14.015
	907240
	Delta antikoru
	 
	4mL kan
	1 gün
	***

	40.018
	 
	Dengue  Virus IgM (IFA)
	IFA
	4mL kan
	 
	55

	40.020
	 
	Dengue  Virus IgG (IFA)
	IFA
	4mL kan
	 
	55

	40.200
	908991 
	Dengue  Virus real time PCR
	Real time PCR
	4mL kan
	 
	***

	40.058
	908820
	DNA , İzolasyon, Kan
	Manuel / Cihaz  ile Ekstraksiyon
	4 mL EDTA’lı kan
	 
	***

	40.061
	908830
	DNA , İzolasyon, Doku
	Manuel / Cihaz  ile Ekstraksiyon
	Doku Örneği
	 
	***

	40.063
	912750
	Doku kültüründe Polio antikor nötralizasyon Testi (poliovirus tip 1,  2,  3)
	Nötralizasyon Testi
	4 mL kan veya 2 mL serum
	 
	***

	15.005
	907280
	EBV EA (ELISA)
	ELISA
	4mL kan
	 
	***

	15.010
	907290
	EBV EBNA IgG (ELISA)
	ELISA
	4mL kan
	 
	***

	15.020
	907310
	EBV VCA IgG (ELISA)
	ELISA
	4mL kan
	 
	***

	15.025
	907320
	EBV VCA IgM (ELISA)
	ELISA
	4mL kan
	 
	***

	 
	 
	H-I

	 
	 
	 
	

	16.005
	907410
	HBeAg 
	ELISA
	4mL kan
	 
	***

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	THSK KODU
	SUT KODU
	VİROLOJİK ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
	 YÖNTEM
	 

MİKTAR
	 

SÜRE
	 FİYATI

	16.015
	907440
	HBsAg 
	ELISA
	4mL kan
	 
	***

	40.072
	 
	HBsAg Doğrulama
	ELISA
	4 mL kan
	 
	110

	40.074
	908991
	HBV RT PCR (Kantitatif, Viral Yük)
	Real Time PCR
	6 mL EDTA’lı kan
	 
	***

	40.076
	908160
	HCV Genotiplendirme
	PCR
	6 mL EDTA’lı kan
	 
	***

	40.079
	 
	Hantavirus IgG  (IFA)
	IFA
	4mL kan
	 
	55

	40.080
	 
	Hantavirus IgM (IFA)
	IFA
	4mL kan
	 
	55

	40.022
	 
	Hantavirus IgG  (ELISA)
	ELISA
	4mL kan
	 
	44

	40.024
	 
	Hantavirus IgM (ELISA)
	ELISA
	4mL kan
	 
	44

	40.026
	908980
	Hantavirus Dobrova RT PCR
	RT PCR (Reverse Transkriptaz)
	İdrar, 4 mL EDTA’lı kan
	 
	***

	40.028
	908980
	Hantavirus Puumala RT PCR
	RT PCR (Reverse Transkriptaz)
	İdrar, 4 mL EDTA’lı kan
	 
	***

	40.081
	908991
	HCV-RNA PCR (Kantitatif Viral Yük )
	Real Time PCR
	6 mL EDTA’lı kan
	 
	***

	16.050
	907540
	Herpes simpleks tip 1/2 IgG
	ELISA
	4mL kan
	 
	***

	16.055
	907550
	Herpes simpleks tip 1/2 IgM
	ELISA
	4mL kan
	 
	***

	16.056
	 

908.980
	HEV RT PCR
	RT PCR
	4mL kan
	 
	***

	40.084
	909200
	HIV  Western blot 
	Western blot 
	4 mL kan
	 
	***

	40.086
	909200
	HCV  Western blot 
	Western blot 
	4 mL kan
	 
	***

	40.089
	 
	HIV antiretroviral Direnç Saptanması
	PCR
	6 mL EDTA’lı kan
	 
	640

	40.090
	912760
	HIV p24 antijeni
	ELISA
	4 mL kan
	 
	***

	40.093
	 
	HIV RIBA
	RIBA
	4 mL kan
	 
	407

	40.094
	908991
	HIV RNA PCR (Kantitatif , Viral Yük)
	Real Time PCR
	6 mL EDTA’lı kan
	 
	***

	40.099
	 
	Hücre Kültürü (1 flask 75 mL)
	 
	75 mL
	 
	225

	40.105
	911170
	İmmünfloresan Mikroskopi  (IFAT), bir virüs için bir parametre
	İmmünfloresan Mikroskopi  
	2 mL NFS 4 mL Kan
	 
	***

	40.107
	908991
	İnfluenza A/B PCR
	Real Time PCR
	Solunum yolu Örnekleri
	 
	***

	40.106
	908991
	İnfulenza A Real Time PCR ile Tiplendirme (H1, swH1, H3, H5)
	Real Time PCR
	Solunum yolu Örnekleri
	 
	***

	40.102
	 
	İnfulenza antikor titre tayini (Hemaglutinasyon inhibisyon testi)
	Hemaglutinasyon inhibisyon
	4 mL kan
	 
	348

	40.104
	 
	İnfulenza  virüs antijenik karakterizasyon (Hemaglutinasyon testi)
	Hemaglutinasyon
	4 mL kan
	 
	348

	40.030
	 
	Japanese Encephalitis Virus IgM (IFA)
	IFA
	4mL kan
	 
	55

	40.032
	 
	Japanese Encephalitis Virus IgG (IFA)
	IFA
	4mL kan
	 
	55

	 
	 
	K-L-M-N


	 
	 
	 
	***

	17.005
	907690
	Kabakulak IgG (ELISA) (Mumps)
	ELISA
	4 mL kan
	 
	***

	17.010
	907700
	Kabakulak IgM (ELISA) (Mumps)
	ELISA
	4 mL kan
	 
	***

	40.114
	908991
	Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi PCR
	Real Time PCR
	1  mL KS
	 
	***

	40.115
	912790
	Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi ELISA IgM
	ELISA
	1  mL KS
	 
	***

	40.116
	912780
	Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi ELISA IgG
	ELISA
	1 mL KS
	 
	***

	40.117
	912770
	Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi ELISA antijen
	ELISA
	1  mL KS
	 
	***

	40.122
	 
	Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi IgM (IFA)
	IFA
	4mL kan
	 
	55

	40.124
	 
	Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi IgG (IFA)
	IFA
	4mL kan
	 
	55

	17.045
	907710
	Kızamık IgG (ELISA) (Measles)
	ELISA
	4 mL kan
	 
	***

	THSK KODU
	SUT KODU
	VİROLOJİK ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
	 YÖNTEM
	 

MİKTAR
	 

SÜRE
	 FİYATI

	17.050
	907720
	Kızamık lgM (ELISA) (Measles)
	ELISA
	4 mL kan
	 
	***

	40.186
	908980
	Kızamık RT, PCR (Reverse Transkriptaz)
	 PCR, RT
	4mL kan, İdrar,Sürüntü
	 
	***

	40.162
	908991
	Kızamık,Parvovirus 

(Real Time mültipleks  PCR)**
	Real Time PCR
	İdrar, boğaz burun sürüntüsü
	 
	***

	40.202


	908991
	HHV 6-7, Enterovirüs 

(Real Time  mültipleks PCR)**
	Real Time PCR
	İdrar, boğaz burun sürüntüsü
	 
	***

	40.204


	908991
	Adenovirus, CMV, EBV 

(Real Time mültipleks  PCR)**
	Real Time PCR
	EDTA veya sitratlı kan,plazma
	
	***

	40.142
	908991
	RSVA, RSVB, Rhinovirus 

(Real Time Multipleks PCR) **
	Real Time PCR
	Solunum yolu Örnekleri
	 
	***

	40.144
	908991
	 Parainfluenza 1,2,3 

(Real Time Multipleks PCR) **
	Real Time PCR
	Solunum yolu Örnekleri
	 
	***

	40.146
	908991
	 Coranavirus 43,63,229 

(Real Time Multipleks PCR) **
	Real Time PCR
	Solunum yolu Örnekleri
	 
	***

	40.148
	908991
	 Influenza A; B, H.metapneumovirus (Real Time Multipleks PCR) **
	Real Time PCR
	Solunum yolu Örnekleri
	 
	***

	40.150
	908991
	 Norovirus I, Norovirus  II 

(Real Time Multipleks PCR) ** 
	Real Time PCR
	Gaita
	 
	***

	40.152
	908991
	 Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus (Real Time Multipleks PCR) **
	Real Time PCR
	Gaita
	 
	***

	40.154
	908991
	HSV 1, HSV 2 

(Real Time Multipleks PCR) **
	Real Time PCR
	BOS,boğaz sürüntüsü
	 
	***

	40.156
	908991
	Mumps (Kabakulak), Enterovirus, VZV  (Real Time Multipleks PCR) **
	Real Time PCR
	BOS,boğaz sürüntüsü
	 
	***

	40.188
	908991
	Parainfluenza 4, Human Bocavirus, Coronavirus HKU1

(Real Time Multipleks PCR) **
	Real Time PCR
	Solunum yolu Örnekleri
	 
	***

	40.190
	908991
	Adenovirus, Enterovirus, Parechovirus, FluA (H1N1)swl 

(Real Time Multipleks PCR ) **
	Real Time PCR
	Solunum yolu Örnekleri
	 
	***

	 
	 
	0-P-R
	 
	 
	 
	***

	19.005
	907900
	Parvovirus B19 IgG (ELISA)
	ELISA
	4 mL kan
	 
	***

	19.010
	907910
	Parvovirus B19 IgM (ELISA)
	ELISA
	4 mL kan
	 
	***

	40.128
	908950
	PCR, Multipleks
	PCR
	Muhtelif Örnek
	 
	***

	40.131
	908991
	PCR,  Real Time
	PCR
	Muhtelif Örnek
	 
	***

	40.130
	908980
	PCR, RT (Reverse Transkriptaz)
	PCR
	Muhtelif Örnek
	 
	***

	40.120
	 
	Referans yöntemlerle virus araştırması  (enterovirus, ECHO, coxsackie, poliovirus, adenovirus, RSV, influenza, kızamık, CMV, HSV, vb.)
	Hücre Kültürü
	Gaita, BOS, solunum Yolu Örnekleri
	 
	250

	40.192
	 
	Rift valley fever virus 

(Rift vadisi ateşi) IgG
	IFA
	4 mL kan
	 
	55

	40.194
	 
	Rift valley fever virus 

(Rift vadisi ateşi) IgM
	IFA
	4 mL kan
	 
	55

	19.110
	908000
	IgG avidite (rubella/ CMV)
	ELISA
	4 mL kan
	 
	***

	 
	 
	S-T
	 
	 
	 
	

	40.158
	 
	Sandfly Fever Virus 

(Tatarcık Humması) IgG
	IFA
	4 mL kan
	 
	55

	40.160
	 
	Sandfly Fever Virus 

(Tatarcık Humması) IgM
	IFA
	4 mL kan
	 
	55

	40.196
	 
	Sindbis virüs IgG
	IFA
	4 mL kan
	 
	55

	40.198
	 
	Sindbis virüs IgM
	IFA
	4 mL kan
	 
	55

	40.136
	912800
	Tick Borne EnsefalitVirusu IgG (ELISA)
	ELISA
	4 mL lı kan
	 
	***

	40.137
	912810
	Tick Borne EnsefalitVirusu IgM (ELISA)
	ELISA
	4 mL lı kan
	 
	***

	THSK KODU
	SUT KODU
	VİROLOJİK ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
	 YÖNTEM
	 

MİKTAR
	 

SÜRE
	 FİYATI

	40.164
	 
	Tick Borne EnsefalitVirusu IgG (IFA
	IFA
	4 mL lı kan
	 
	55

	40.166
	 
	Tick Borne EnsefalitVirusu IgM (IFA)
	IFA
	4 mL lı kan
	 
	55

	 
	 
	U-Ü-V-W-Y
	 
	 
	 
	

	21.010
	908100
	Varicella zoster virus (VZV) IgG
	ELISA
	4 mL kan
	 
	***

	21.015
	908110
	Varicella zoster virus (VZV) IgM
	ELISA
	4 mL kan
	 
	***

	40.140
	 
	Viral IgG Antikor Tayini (EIA)
	ELISA 
	4 mL lı kan
	 
	44

	40.141
	 
	Viral IgM Antikor Tayini (EIA)
	ELISA.
	4 mL lı kan
	 
	44

	40.138
	912820
	West Nile Virus (Batı Nil Ateşi Virusu) IgG (ELISA)
	ELISA
	4 mL lı kan
	 
	***

	40.139
	912830
	West Nile Virus (Batı Nil Ateşi Virusu) IgM (ELISA)
	ELISA
	4 mL lı kan
	 
	***

	40.174
	 
	West Nile Virus (Batı Nil Ateşi Virusu) IgG (IFA)
	IFA
	4 mL lı kan
	 
	55

	40.176
	 
	West Nile Virus (Batı Nil Ateşi Virusu) IgM (IFA)
	IFA
	4 mL lı kan
	 
	55

	40.178
	 
	West Nile Virus (Batı Nil Ateşi Virusu) IgG Avidite
	ELISA
	4 mL lı kan
	 
	44

	40.171
	 
	West Nile Virus (Batı Nil Ateşi virusu) Antikor
	ELISA, IFA
	BOS
	 
	44

	40.172
	908991
	West Nile Virus (Batı Nil Ateşi virusu) (Real time PCR)
	Real time PCR)
	BOS, 4 mL EDTA’lı kan
	 
	***

	40.180
	908980
	West Nile Virus (Batı Nil Ateşi virusu) (RT PCR)
	RT PCR (Reverse Transkriptaz)
	BOS, 4 mL EDTA’lı kan
	 
	***

	40.182
	 
	Yellow Fever Virus (Sarı Humma) IgG (IFA)
	IFA
	4 mL lı kan
	 
	55

	40.184
	 
	Yellow Fever Virus (Sarı Humma) IgM (IFA)
	IFA
	4 mL lı kan
	 
	55

	 
	 
	VİRAL KONTAMİNASYON, VALİDASYON VE KAN ÜRÜNLERİ KONTROLLARI
	 
	 
	 
	

	41.003
	
	Final Ürün (anti-HCV, anti-HIV, HBsAg)
	 
	Her lot için 3 viyal
	 
	1270

	41.006
	 
	Plazma Pool (Nükleik Asit Tayini, herbir plazma havuzunun testi için)
	 
	Her lot için 5 viyal
	 
	748


** : Yöntem gereği grup olarak çalışılmaktadır, (tek parametre veya tamamının çalışılması durumunda da tek parametre fiyatı üzerinden faturalandırılacaktır.) 

*** 2013 Mali Yılı Sağlık Uygulama Talimatı (SUT) yayınlanıncaya kadar 2012 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları geçerlidir.
VİROLOJİ LABORATUVARI ÖRNEK ALMA VE GÖNDERME KOŞULLARI

HIV

İncelenecek klinik örneklerin cinsi:
HIV  PCR testi sadece plazma örneklerinde çalışılmaktadır. Antikor/antijen tespitine dayalı testler (doğrulama ve diğer EIA testleri) serum veya PCR için alınmış plazma örneklerinde çalışılabilmektedir. Bu nedenle örneğin PCR testine uygun olarak gönderilmesi halinde tüm testler bu örnek üzerinde uygulanabilecektir.

Hastadan klinik örneklerin alınması:
Serum: Hasta kanı sitratsız (antikoagülan içermeyen), tercihen vakumlu bir tüpe (Vacutainer TM) alınır. Santrifüj edilerek serum kısmı ağzı sızdırmaz kapaklı bir tüpe ayrılır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). Miktar: 2-3  mL
Plazma: Hasta kanı antikoagülanlı (heparinden başka), tercihen vakumlu bir tüpe (Vacutainer TM) alınır. Plazma kandan en geç altı saat içinde santrifüj ile ayrılmalı (800-1600g, 20 dakika, oda sıcaklığında) ve  en az 2 mL olacak şekilde tercihen vidalı kapaklı steril  tüpe aktarılmalı, ağzı sıkıca kapatılmalıdır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). Heparin, PCR için inhibitör özellikte olduğundan antikoagülan olarak kullanılmamalıdır. Antikoagülan olarak EDTA tercih edilmelidir.

Miktar: 2-3  mL

Örneklerin laboratuvara gönderilmesi: 

Soğuk zincir kurallarına uygun olarak gönderilmelidir. Tüpe alınmış plazma örneği mümkün olduğunca erken sürede, en geç bir gün içinde, 2-8˚C’de (buz aküsü ile birlikte)  gönderilmelidir.

INFLUENZA

İncelenecek klinik örneklerin cinsi:

Hücre kültüründe izolasyon için: Boğaz sürüntüsü, nazofaringeal sürüntü, burun sürüntüsü, nazofaringeal aspirat 

Serolojik tanı için: Serum
Hastadan klinik örneklerin alınması:

Boğaz sürüntüsü: Boğaz iyice aydınlatılıp, dil basacağı ile dil bastırılırak posterior farinks, tonsiller ve inflamasyonlu bölgelere steril eküvyonun (dacron/polyester eküvyon) kuvvetlice sürtülmesi ile örnek alınır. Eküvyon hemen 7-10 mL kadar VTM (Viral Transport Medyum)  içeren tüpe konur.

Nazofarinks sürüntüsü: Alüminyum-vida şaftlı ve kolayca esneyebilir özellikte steril dacron eküvyon ile bir burun deliğinden girilir; anterior burun boşluğunun ötesine geçilir; nazal kavitenin tabanından nazikçe geçirilerek farinks duvarına ulaşılır. Herhangi bir engel ile karşılaşılıyorsa güç uygulanmaz. Diğer burun deliği denenir. Farinks duvarı hissedilince eküvyona 5 sn rotasyon yapatırılır ve geri çekilir; VTM içeren tüpe konur.

Burun sürüntüsü: Esnek, ince saplı bir steril eküvyon ile (dacron/polyester eküvyon) bir burun deliğinden girilir. Sekresyonların yeterince emilmesi için 5 sn süreyle eküvyon içerde döndürülür, geri çekilir ve 7-10 mL kadar VTM içeren tüpe konur. Diğer burun deliğinden yeni bir eküvyonla işlem tekrarlanır. Bir önceki eküvyonla aynı transport tüpüne konur.

Nazofaringeal aspirat: Burundan ince bir kateterle nazofarinkse ulaşılır; şırınga yardımı ile aspirasyon yapılır. Eğer materyal aspire edilemiyorsa hastanın başı geriye itilerek 4-7 mL VTM verilip aspire edilir ve steril bir tüpe aktarılır. Materyal <2 mL ise üzerine VTM eklenir. >2 mL ise ekleme yapmaya gerek yoktur. Miktar en az 2 mL

*Serum: Miktar 1-2 mL
Örneklerin laboratuvara gönderilmesi:

Üst solunum yolu örnekleri: Eküvyonlar hemen VTM içeren tüpe konur. Tüp sızdırmaz, vida kapaklı olmalıdır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz).

Serum: Sızdırmaz, vida kapaklı bir tüpe konur (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz).

Örnekler 48 saat içinde, soğuk zincirde laboratuvara ulaştırılır.

Hücre kültüründe virus izolasyonu için süre: Tüpler 48. saatten itibaren okunur. 10. günde halen negatif bulunan kültürler 14. güne kadar izlenirler.

Klinik örneklerde viral komponentlerin gösterilmesi için süre: Kullanılan teste/kite göre 20 dk.dan birkaç saate kadar değişir.

Serolojik testler için süre: Birkaç saat içinde sonuç alınır.

KIZAMIK

İncelenecek klinik örneklerin cinsi:

Hücre kültüründe izolasyonu için: ÜSY örnekleri (boğaz sürüntüsü, nazofaringeal sürüntü, burun sürüntüsü), idrar Serolojik tanı için: Serum
Hastadan klinik örneklerin alınması:

Serum: Serum döküntülerin başlamasından sonraki 3-28 gün içinde alınır. Miktar: 2-3  mL
İdrar: Steril şartlarda steril bir tüp veya idrar kabına alınır.  Miktar: En az 15 mL
Boğaz sürüntüsü: 

Nazofarinks sürüntüsü:
Burun sürüntüsü:
İdrar ve ÜSY örnekleri döküntülerin başlamasından sonraki 7 gün içinde alınmalıdır.

Örneklerin laboratuvara gönderilmesi:

Serum: Sızdırmaz, vida kapaklı steril tüpe alınır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz).

Üst solunum yolu örnekleri: Eküvyonlar 2-3 mL VTM içeren vida kapaklı tüpe konur.

Soğuk zincirde, sızdırmazlık sağlanarak, en kısa sürede lab.a ulaştırılır.

Hücre kültüründe virus izolasyonu için süre: 2-3 hafta
VİRAL HEPATİTLER

İncelenecek klinik örneklerin cinsi:
Serum veya plazma (serolojik testler için)
Hastadan klinik örneklerin alınması:

Serum: Miktar 2-3 mL

Plazma: Hasta kanı antikoagülanlı, tercihen vakumlu bir tüpe (Vacutainer TM) alınır. Santrifüj edilerek plazma kısmı ağzı sızdırmaz kapaklı bir tüpe ayrılır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). Miktar 2-3 mL

Örneklerin laboratuvara gönderilmesi:
Serum/Plazma: Sızdırmaz kapaklı steril tüpe alınır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). <1 saat içinde, sızdırmazlık sağlanarak laboratuvara ulaştırılır.

Serolojik testler için süre: ~½ gün

POLİOMYELİT

İncelenecek klinik örneklerin cinsi:

Dışkı (hücre kültüründen virus izolasyonu için)

Hastadan klinik örneklerin alınması:

Dışkı: Virus atılması değişkenlik gösterebildiğinden 24-48 saat arayla en az iki örnek alınmalıdır. Miktar en az  4-8 gr

Rektal sürüntü: Hastanın dışkı vermesinde güçlük olduğu hallerde tercih edilir. Virusun izolasyon şansı daha düşüktür. Laboratuvardan viral VTM istenmiş olmalıdır. Steril (dacron/ polyester) eküvyon ile rektumdan girilerek 2-3 cm ilerlenir. İçerde bir rotasyon yaptırılarak geri çekilir.

Örnekler hastalığın başlangıcından sonraki 7 gün içinde alınmalıdır (maks. 14 gün içinde).

Örneklerin laboratuvara gönderilmesi:

Dışkı: Steril veya temiz plastik, geniş ağızlı, vida kapaklı, sızdırmaz kaba alınır.

Rektal sürüntü: Eküvyon VTM içeren plastik vida kapaklı tüpe konur.

Soğuk-zincirde, sızdırmazlık sağlanarak, en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılır. 

Hücre kültüründe virus izolasyonu için süre: Tüpler 24. saatten itibaren okunur. 7. günde halen negatif bulunan kültürler 14. güne kadar izlenirler. 

Önemli Not: POLİO ŞÜPHELİ ÖRNEK GÖNDERİLMEDEN ÖNCE MUTLAKA İL HALK SAĞLIĞI  MÜDÜRLÜKLERİNE BİLDİRİM YAPILMALIDIR.

RUBELLA, CMV, HERPES 1,2, EBV, VZV, KIZAMIK, KABAKULAK, RSV, ADENOVİRUS, PARVOVİRUS B19,     HHV-6  VE  HHV-8  SEROLOJİSİ

İncelenecek klinik örneklerin cinsi:

Serolojik testler için: Serum, BOS (RSV, Adenovirus, Parvovirus B19 ELISA BOS’ta çalışılmaz)

Hastadan klinik örneklerin alınması:

Serum: Miktar 2-3 mL

BOS: Ensefalitle komplike olduğu düşünülen vakalarda serum ile eş zamanlı BOS örneği de alınır. Miktar en az 2 mL

Örneklerin laboratuvara gönderilmesi:

Serum/BOS: Sızdırmaz, vida kapaklı steril tüpe konur (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). Soğuk zincirde, sızdırmazlık sağlanarak, en kısa sürede (<1 saatte) lab.a ulaştırılır.

 Süre: ½ gün.

KIRIM KONGO HEMORAJİK ATEŞİ
İncelenecek klinik örneklerin cinsi: 

Serum, Doku örnekleri

Hastadan klinik örneklerin alınması:

Serum:  Miktar: En az 1.5 mL

Tanı erken dönemde kan ve doku örneklerinde nükleik asitin PCR ile tesbiti ve 6. günden itibaren de serumda spesifik IgM ve IgG antikorlarının ELISA/IFA ile gösterilmesi ile konur.

Örneklerin laboratuvara gönderilmesi:

Örnekler soğuk zincir kurallarına uygun olarak (buz aküsü ile birlikte) laboratuvara gönderilir.

Örnekler gönderilmeden önce Sağlık Bakanlığı'nın KKKA internet sitesinden vaka girişi yapılmalı ve bilgiler doldurulmalıduktan sonra uygun biyogüvenlik kabı ile gönderilmelidir.
İletişim:

Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55  F Blok 1.-2. Kat

06100 Sıhhiye ANKARA


e-mail: viroloji@thsk.gov.tr 

http://www.thsk.gov.tr/ 

Ulusal AIDS Doğrulama Merkezi ve Viral Hepatitler Ünitesi Tel No :  312-565 5553

Ulusal Döküntülü Hastalıklar ve Santral Sinir Sistemi Viral Enfeksiyonlar Ünitesi Tel No :  312-565 5552

Ulusal İnfluenza Merkezi ve Solunum Yolları Virüsleri Ünitesi Tel No :  312-565 5582

Ulusal Arbovirus ve Viral Zoonotik Hastalıklar Ünitesi Tel No :  312-565 5547

Ulusal Viral Kaynaklı Gastrointestinal Etkenler Ünitesi Tel No :  312-565 5340



İLETİŞİM:

Tel No :  312-565 5507

e-mail  : ueprl@thsk.gov.tr

	THSK KODU
	SUT KODU
	ANALİZLER
	YÖNTEM/

METOT

	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image5.png]


)

	30.005
	905600
	Anaerob kültür
	 
	Klinik materyal
	 
	***

	30.015
	905610
	Antibiyotik duyarlılık testi
	Disk Difüzyon
	Klinik izolat
	 
	***

	30.019
	906220
	Minimal inhibitör konsantrasyonu  (her biri)
	E testi 
	Klinik izolat
	 
	***

	30.020
	905320
	Antibiyotik kombinasyon etkinlik testi
	Manuel
	Klinik izolat
	 
	***

	30.025
	905630
	Antibiyotik kombinasyon testi
	Manuel
	Klinik izolat
	 
	***

	30.041
	 
	Bakteri kültürü (İmmuno manyetik seperasyon yöntemi ile) (her biri)
	Manuel
	Klinik izolat
	 
	60

	30.045
	905680
	Bakteri tanımlanması 
	Manuel
	Klinik materyal
	 
	***

	30.050
	905690
	Bakteri tanımlanması 
	Otomatik sistem 
	Klinik materyal
	 
	***

	30.055
	905700
	Bakteri tanımlanması 
	Yarı otomatik
	Klinik materyal
	 
	***

	30.060
	905710
	Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi
	Otomatik sistem
	Klinik materyal
	 
	***

	30.065
	905720
	Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi 
	yarı otomatik
	Klinik materyal
	 
	***

	30.100
	905760
	Boyalı mikroskopik inceleme (Gram, M.mavisi, Wright, Ziehl-Neelsen, vb)
	Manuel
	Klinik izolat
	 
	***

	30.296
	905770
	Boyasız direkt mikroskobik inceleme
	Manuel
	 
	 
	***

	30.114
	 
	Campylobacter  ileri identifikasyon paneli
	Kültür, tür ayırımı ve antibiyogram
	Klinik materyal
	 
	148

	30.122
	 
	Campylobacter PCR
	Konvasiyonel
	Klinik materyal
	 
	75

	30.121
	905780
	Campylobacter kültürü
	 
	Gaita
	 
	***

	30.148
	912040
	Clostridium difficile Antijeni (Glutamat Dehidrogenaz)
	ELISA
	5g Gaita
	 
	***

	30.150
	905810
	Clostridium difficile kültürü
	 
	Gaita
	 
	***

	30.160
	907190
	Clostridium difficile toxin-A ve B ELISA
	 
	Gaita
	 
	***

	30.161
	912030
	Clostridium difficile - doku kültürü toksin nötralizasyon testi
	 
	 Gaita, Klinik izolat
	 
	***

	800.001
	908991
	Clostridium difficile Real Time PCR
	Saflaştırma PCR, Real Time 
	5g Gaita
	 
	***

	30.162
	912060
	Clostrodium difficile Toksin B (Doku Kültürü)
	 
	 Gaita, Klinik izolat
	 
	***

	30.150
	905810
	Clostridium difficile kültürü
	Clostridium difficile paneli
	 
	 
	***

	30.160
	907190
	Clostridium difficile toxin-A ve B ELISA
	
	 
	 
	***

	 030.148
	912.040
	Clostridium difficile Antijeni (Glutamat Dehidrogenaz)
	
	 
	 
	***

	30.124
	 
	Clostridium difficile Antibiyogram
	e-test 10 strip
	 
	 
	177

	30.205
	912070
	Difteri Antikoru Doku Kültürü  Nötralizasyon Testi
	Doku Kültürü  
	500 µL
	 
	***

	30.226


	
	Doku Kültüründe İn vitro Difteri Toksin Testleri
	Doku Kültürü  
	 Serum
	 
	142

	30.228


	
	Doku Kültüründe İn vitro Verotoksin Testleri
	 Doku Kültürü  
	 Serum
	 
	142

	30.229


	
	Doku Kültüründe İn vitro Toksin Testleri (Diğer)
	 Doku Kültürü  
	 serum
	 
	142

	30.211
	 
	Diyarejenik E.coli Multipleks PCR
	Multipleks PCR
	Klinik izolat
	 
	115

	30.215
	905880
	E .coli 0157 H7 kültürü
	 
	 
	 
	***

	800.004
	907260
	E. coli O157 H7 (lateks aglütinasyon)
	 
	 
	 
	***

	30.216
	912110
	E. coli Serotiplendirme
	 
	Aglütinasyon
	 
	***

	30.214


	
	E. coli ileri identifikasyon ve serotiplendirme  paneli
	Doğrulama, serotiplendirme, PCR, antibiyogram
	 
	 
	205

	30.222
	 
	E .coli genotipik tiplendirme
	 
	PCR, ters hibridizasyon
	 
	125

	THSK KODU
	SUT KODU
	ANALİZLER
	YÖNTEM/

METOT

	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image6.png]


)

	30.225
	 
	EHEC ELISA
	 
	ELISA
	 
	50

	30.247
	912130
	ETEC Stabil Toksin araştırılması
	 
	 
	 
	***

	30.248
	912120
	ETEC Labil Toksin araştırılması
	 
	 
	 
	***

	800.003
	905672
	Gaita kültürü
	Gaita Kültür Paketi
	 
	 
	***

	30.105
	905770
	Boyasız direkt mikroskobik inceleme 
	
	 
	 
	***

	30.045
	905680
	Bakteri tanımlanması 
	
	 
	 
	***

	30.121
	905780
	Campylobacter kültürü
	
	 
	 
	***

	30.215
	905880
	E.coli 0157 H7 kültürü
	
	 
	 
	***

	800.004
	907260
	E.coli O157 H7 (lateks aglütinasyon)
	
	 
	 
	***

	 030.700
	912260
	Vibrio cholerae kültürü
	
	 
	 
	***

	30.298
	905.950
	Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL)
	 
	Disk Difüzyon
	 
	***

	15.130
	905960
	Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) ve sinerji
	 
	E test
	 
	***

	30.290
	 
	1 flask Hücre Kültürü 
	Manuel
	 
	 
	185

	30.295
	 
	PCR  (In House)
	PCR
	 Klinik materyal + Klinik izolat
	 
	125

	30.325
	906060
	Kültür ve antibiyotik duyarlık testi (KAHT)
	Manuel
	Klinik izolat
	 
	***

	30.368
	 
	Listeria Serotiplendirme
	
	
	
	75

	30.370


	
	Listeria ileri identifikasyon paneli
	Kültür,serotiplendirme,antibiyogram
	 
	 
	190

	30.372


	
	Enterik Bakteri (Salmonella, Shigella, Camphylobacter, E.coli v.b) Paneli Multipleks PCR
	Multipleks PCR
	 
	 
	480

	30.430
	 
	Mikroorganizma identifikasyon  paneli
	Kültür ve Biyokimyasal test
	 Klinik izolat
	 
	80

	30.440
	906210
	Minimal bakterisidal konsantrasyon (MBC)
	Klinik izolat
	 
	 
	***

	30.445
	906220
	Minimal inhibitör konsantrasyonu  (E testi ile)
	Klinik izolat
	 
	 
	***

	30.468
	908.950
	PCR, multiplex   
	 
	 
	 
	***

	30.473
	912220
	PFGE (her bir enzim için; analiz ve raporlama dahil)
	 
	 
	 
	***

	30.474
	912230
	Plazmit Profil Analizi
	 
	 
	 
	***

	30.496
	908991
	Real Time PCR
	 
	 
	 
	***

	20.004
	909.040
	Saflaştırma, PCR 
	 
	 
	 
	***

	30.505
	912240
	Salmonella serotiplendirilmesi
	1 Plak Klinik izolat
	 
	 
	***

	30.508


	
	Salmonella ileri identifikasyon  paneli
	Doğrulama,serotiplendirme, antibiyogram
	 
	 
	215

	30.512


	
	Salmonella PCR
	 Konvansiyonel PCR
	 
	 
	75

	30.510
	912250
	Shigella serotiplendirilmesi
	1 Plak Klinik izolat
	 
	 
	***

	30.514


	
	Shigella ileri identifikasyon  paneli
	Doğrulama,serotiplendirme, antibiyogram, PCR
	 
	 
	190

	30.516


	
	Shigella PCR
	 
	 
	 
	75

	30.540
	 
	Suş Teyidi
	Klinik izolat
	 
	 
	68

	30.625
	908950
	Verotoksin Tiplendirmesi
	PCR
	Klinik izolat
	 
	***

	30.700
	912260
	Vibrio cholerae Kültürü 
	 
	Gaita, Klinik izolat
	 
	***

	30.705
	912270
	Vibrio cholerae Toksin testi 
	 
	Gaita, Klinik izolat
	 
	***

	30.725
	 
	Vibrio cholerae Serotiplendirme 
	Agglunitasyon
	Klinik izolat
	 
	80

	THSK KODU
	SUT KODU
	ANALİZLER
	YÖNTEM/

METOT

	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image7.png]


)

	30.726
	
	Vibrio cholerae ileri identifikasyon paneli
	Kültür, serotiplendirme, toksin saptama, PCR, antibiyogram
	 Klinik Örnek
	 
	210

	30.215
	905880
	E. coli 0157 H7 kültürü
	 Verotoksijenik E. Coli ileri idetifikasyon paneli
	 
	 
	***

	800.004
	907260
	E. coli O157 H7 (lateks aglütinasyon)
	
	 
	 
	***

	30.216
	912110
	E .coli Serotiplendirme
	
	 
	 
	***

	30.015
	905610
	Antibiyotik duyarlılık testi
	
	 
	 
	***

	30.225
	 
	EHEC ELISA
	
	 
	 
	50

	30.900
	912290
	Yersinia enterocolitica kültürü
	 
	Gaita, Klinik izolat
	 
	***

	30.925
	 
	Yersinia Enterocolitica Serotiplendirme
	Agglunitasyon
	Klinik izolat
	 
	100

	30.926


	
	Yersinia enterocolitica ileri identifikasyon paneli
	Kültür, serotiplendirme, antibiyogram
	 
	 200
	


*** 2013 Mali Yılı Sağlık Uygulama Talimatı (SUT) yayınlanıncaya kadar 2012 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları geçerlidir.
İletişim:

Ulusal Enterik Patojenler Referans Merkez Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55  E Blok 

06100 Sıhhiye ANKARA

Tel No :  312-565 5507

e-mail  : ueprl@thsk.gov.tr

Faks:  0312 5655455

http://www.thsk.gov.tr/ 


İ
iLETİŞİM

Tel No :  312- 565 5571

e-mail  :   parazitoloji@thsk.gov.tr

	
	 

PARAZİTER HASTALIKLAR REFERANS LABORATUVARI ANALİZLERİ

 

 
	 

	 
	 
	DIŞKI ÖRNEKLERİNDE PARAZİTOLOJİK ANALİZLER


	 
	 
	 

	THSK KODU
	SUT KODU
	PARAMETRE
	 YÖNTEM/

METOT 


	 NUMUNE MİKTARI/TİPİ 
	 ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image8.png]


)

	30.010
	905.770
	Anal (Selofan) Bant
	Mikroskobi
	Anal sürüntü
	Aynı gün
	***

	30.265
	905.920
	Gaitada Amib-Giardia aranması (Nativ, Lugol)
	Mikroskobi
	5 gr Gaita
	Aynı gün
	***

	30.198
	905.870
	Direkt parazit incelenmesi (manuel)
	Mikroskobi
	5 gr Gaita
	Aynı gün
	***

	30.200
	905.860
	Direkt parazit incelenmesi (cihazla)
	Mikroskobi
	5 gr Gaita
	Aynı gün
	***

	30.270
	912.310 
	Gaitada konsantrasyon yöntemi ile parazit aranması (Yüzdürme ve/veya çöktürme)
	Mikroskobi
	5 gr Gaita
	1 gün
	***

	30.175
	912.330
	Modifiye asit fast boyama (Cryptosporidium, Isospora, Cyclospora)
	Mikroskobi
	5 gr Gaita
	1 gün
	***

	30.580
	906.271
	Trikrom boyama (protozoonlar için)
	Mikroskobi
	5 gr Gaita
	1 gün
	***

	30.202
	906.271
	Modifiye trikrom boyama (microsporidium için)
	Mikroskobi
	5 gr Gaita
	1 gün
	***

	30.235
	907.350
	Entamoeba histolytica (amip) adezin antijeni EIA
	Mikroskobi
	5 gr Gaita
	1 hafta
	***

	30.170
	905.830
	Cryptosporidium antijeni (DFA/ELISA)
	DFA/ELISA
	5 gr Gaita
	1 hafta
	***

	30.275
	907.400
	Giardia antijeni (DFA/ELISA)
	DFA/ELISA
	5 gr Gaita
	1 hafta
	***

	32.186
	 
	Microsporidia IFA
	IFA
	5 gr Gaita
	1 hafta
	50

	30.204
	912.320
	Kato-katz (helmint yumurtaları)
	Mikroskobi
	5 gr Gaita
	Aynı gün
	***

	30.208
	912.300
	Filtre kağıdı kültürü- Harada Mori yöntemi (Nematod larvaları)
	Kültür
	5 gr Gaita
	1 hafta
	***

	 
	Moleküler analizler için  “MOLEKÜLER PARAZİTOLOJİK ANALİZLER” kısmına bakınız
	 
	 

	 
	 
	İMMÜNOLOJİK  ANALİZLER 
(Serum, BOS, Vitröz Aqua vb.)

	 
	 
	 

	30.503
	912.470
	Sabin Feldman Dye testi (Toxoplasma)
	SFDT
	1 mL Serum/ BOS/Vitröz aqua
	1 hafta
	***

	30.030
	906.900
	Anti-Toxoplasma IgG (ELISA)
	ELISA
	0,5 mL Serum
	1 hafta
	***

	30.035
	906.920
	Anti-Toxoplasma IgM (Capture ELISA)
	ELISA
	0,5 mL Serum
	1 hafta
	***

	30.565
	908.070
	Toxoplasma IgG ELISA avidite
	ELISA avidite
	1 mL Serum
	1 hafta
	***

	30.566
	906.910
	Toxoplasma  IgG (Kemiluminesans vb)
	Kemiluminesans
	1 mL Serum
	1 hafta
	***

	
	
	
	
	
	
	

	30.567
	906.930
	Toxoplasma IgM (Kemiluminesans vb)
	Kemiluminesans
	1 mL Serum
	1 hafta
	***

	30.570
	908.080
	Toxoplasma İmmünfloresan (IFAT)-IgG
	IFAT (Home made)
	1 mL Serum
	1 hafta
	***

	30.381
	912.450 
	Leishmania IFA  IgG
	IFAT (Home made)
	1 mL Serum
	3 gün
	***

	30.382
	912.420 
	Leishmania Dipstick
	Kromotografi
	1 mL Serum
	1 gün
	***

	30.383
	 912.430
	Leishmania ELISA IgM+IgG
	ELISA
	1 mL Serum
	3 gün
	***

	30.385
	912.440
	Leishmania FAST/DAT
	Aglutinasyon
	1 mL Serum
	1 hafta
	***

	THSK KODU
	SUT KODU
	PARAMETRE
	 YÖNTEM/

METOT 


	 NUMUNE MİKTARI/TİPİ 
	 ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image9.png]


)

	
	
	
	
	
	
	

	30.320
	907.730
	Kist Hidatik (Echinococcus ) (İHA)
	IHA
	1 mL Serum
	3 gün
	***

	30.322
	912.400
	Kist Hidatik (Echinococcus ) ELISA IgG
	ELISA
	1 mL Serum
	1 hafta
	***

	30.323
	912.390 
	Kist Hidatik (Echinococcus )  IFAT
	IFAT (Home made)
	1 mL Serum
	1 hafta
	***

	30.324
	912.410
	Kist Hidatik (Echinococcus ) Western Blot
	Immunoblot
	1 mL Serum
	1 hafta
	***

	32.196
	 
	Echinococcus alveolaris ELISA
	ELISA
	1 mL Serum
	1 hafta
	50

	30.240
	907.360
	Entamoeba histolyica (Amip) antikor (İHA)
	IHA
	1 mL Serum
	3 gün
	***

	30.250
	912.370 
	Fasciola hepatica (Distamatoz) (IHA) 
	IHA
	1 mL Serum
	3 gün
	***

	32.014
	912.480
	Schistosoma IHA
	IHA
	1 mL Serum
	3 gün
	***

	32.016
	912.340
	Ascaris IHA
	IHA
	1 mL Serum
	3 gün
	***

	32.188
	 
	Strongiloides ELISA IgG
	ELISA
	1 mL Serum
	1 hafta
	50

	30.553
	912.490 
	Toxocara canis ELISA IgG
	ELISA
	1 mL Serum
	1 hafta
	***

	30.578
	912.500 
	Trichinella spiralis ELISA IgG
	ELISA
	1 mL Serum
	1 hafta
	***

	30.588
	 
	Taenia solium ELISA IgG
	ELISA
	1 mL Serum
	1 hafta
	50

	32.018
	912.380
	Filaria (Wuchereria bancrofti) dipstick 
	Kromotografi
	1 mL Serum/Kan
	1 gün
	***

	30.582
	912.460
	Plasmodium dipstick
	Kromotografi
	1 mL Serum/Kan
	1 gün
	***

	30.583


	
	Plasmodium ELISA IgG
	ELISA
	1 mL Serum/Kan
	1 hafta
	50

	30.584
	912.350
	Babesia IFAT IgG
	IFAT
	1 mL Serum
	1 hafta
	***

	30.586
	912.360
	Babesia IFAT IgM
	IFAT
	1 mL Serum
	1 hafta
	***


	
	 
	KAN, KEMİK İLİĞİ,  BİYOPSİ ve DİĞER KLİNİK ÖRNEKLERDE PARAZİTOLOJİK ANALİZLER

 
	 
	 
	 

	THSK KODU
	SUT KODU
	PARAMETRE
	 YÖNTEM/

METOT 


	 NUMUNE MİKTARI/TİPİ 
	 ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image10.png]


)

	30.490
	907.920
	Plasmodium aranması (Kalın damla-periferik yayma)
	Mikroskobi
	1 mL Kan
	2 gün
	***

	30.375
	906.080
	Leishmania (yayma)
	Mikroskobi
	Kemik iliği / kan yayması
	2 gün
	***

	30.380
	906.090
	Leishmania kültürü
	Kültür
	1-2 mL kan, kemik iliği aspiratı
	3 hafta
	***

	30.284
	906.270
	Trichomonas kültürü 
	Kültür
	Ürogenital materyal
	2 hafta
	***

	30.105
	905.770
	Boyasız direkt mikroskobik inceleme 
	Mikroskobi
	Klinik materyal
	2 gün
	***

	30.277
	905.760 
	Diğer boyama yöntemleri ile parazit aranması
	Mikroskobi
	Klinik materyal
	2 gün
	***

	30.279
	 
	Mikrohematokrit santrifüj ile konsantrasyon (QBC)
	Mikroskobi
	Kapiller kan
	2 gün
	20

	30.282
	 
	Kan konsantrasyon yöntemi
	Mikroskobi
	3mL kan
	2 gün
	20

	30.210
	902.520 
	Duodenal sıvıda parazit aranması
	Mikroskobi
	5 mL Duodenal aspirat
	2 gün
	***

	30.482
	901.730
	İdrarda parazit aranması (Direkt inceleme ve konsantrasyon)
	Mikroskobi
	İdrar (24 saat)
	2 gün
	***

	30.484
	905.760
	Ürogenital materyalde (Trichomonas )  parazit aranması
	Mikroskobi
	Ürogenital materyal
	2 gün
	***

	30.590
	905.672
	Gaitada parazit kültürü (Amip vb için)
	Kültür
	Klinik materyal
	1 hafta
	***

	30.592
	905.679
	Konjunktivada parazit  kültürü (Achantamoeba vb için)
	Kültür
	Klinik materyal
	1 hafta
	***

	30.594
	905.730
	Beyin omurilik sıvısında (BOS) parazit kültürü (özel zenginleştirme ile) (Achantamoeba vb için)
	Kültür
	Klinik materyal
	1 hafta
	***


	 
	 
	MOLEKÜLER PARAZİTOLOJİK ANALİZLER


	 
	 
	 

	THSK KODU
	SUT KODU
	PARAMETRE
	 YÖNTEM/

METOT 


	 NUMUNE MİKTARI/TİPİ 
	 ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image11.png]


)

	32.082
	908.991
	Leishmania spp Realtime PCR
	Realtime PCR
	Klinik materyal
	 1 hafta
	***  

	32.083
	
	Leishmania spp. PCR
	 PCR
	 Klinik materyal
	 1 hafta
	75  

	32.086
	908.991
	Toxoplasma gondii Realtime PCR
	Realtime PCR
	Klinik materyal
	 1 hafta
	***

	32.087
	
	Toxoplasma PCR
	 PCR
	 Klinik materyal
	 1 hafta
	75  

	32.080
	908.991
	Plasmodium spp Realtime PCR
	Realtime PCR
	Klinik materyal
	 1 hafta
	***

	32.192
	908.950
	Plasmodium spp. multiplex realtime PCR, 
	PCR, multiplex
	Klinik materyal
	 1 hafta
	***

	32.193
	
	Plasmodium spp. Nested PCR
	 PCR
	 Klinik materyal
	 1 hafta
	90

	32.084
	908.991
	Babesia spp Realtime PCR
	Realtime PCR
	Klinik materyal
	 1 hafta
	***

	32.088
	908.991
	Entamoeba spp Realtime PCR
	Realtime PCR
	Klinik materyal
	 1 hafta
	***

	32.090
	908.991
	Giardia intestinalis Realtime PCR
	Realtime PCR
	Klinik materyal
	 1 hafta
	***

	32.092
	908.991
	Cryptosporidum spp Realtime PCR
	Realtime PCR
	Klinik materyal
	 1 hafta
	***

	32.194
	908.950
	Amip, Giardia, Cryptosporidium, Dientomoeba multiplex realtime PCR
	PCR, multiplex
	Klinik materyal
	 1 hafta
	***

	32.094
	908.991
	Achantamoeba spp, Realtime PCR 
	Realtime PCR
	Klinik materyal
	 1 hafta
	***

	32.096
	908.991
	Naegleria spp, Realtime PCR
	Realtime PCR
	Klinik materyal
	 1 hafta
	***

	32.098
	908.991
	Balamuthia spp Realtime PCR
	Realtime PCR
	Klinik materyal
	 1 hafta
	***

	32.202
	908.950
	Serbest yaşayan amipler (Achantamoeba spp, Naegleria spp, Balamuthia spp) multiplex realtime PCR
	Multiplex realtime PCR
	Klinik materyal
	 1 hafta
	***

	32.100
	908.991
	Encephalitozoon spp, Realtime PCR
	Realtime PCR
	Klinik materyal
	 1 hafta
	***

	32.102
	908.991
	Enterocytozoon bieneusi Realtime PCR
	Realtime PCR
	Klinik materyal
	 1 hafta
	***

	32.190
	908.991
	Trichomonas vaginalis Realtime PCR
	Realtime PCR
	Klinik materyal
	 1 hafta
	***


	 
	 
	EKTOPARAZİT, ÇEVRESEL ÖRNEKLERDE PARAZİTOLOJİK ANALİZLER VE DİĞER HİZMETLER

 
	 
	 
	 

	30.230
	 
	Ektoparazit incelenmesi
	 
	Klinik materyal
	1 gün
	10

	30.232
	905.900
	Ev tozu incelemesi
	 
	Ev tozu
	3 gün
	***

	30.234
	 
	Hayvan inokülasyonu
	 
	1 mL Klinik materyal
	2-3 hafta
	30

	30.236
	 
	Besiyeri  (parazit kültürleri için, NNN, Dobell vb)
	 
	Tüp
	2 gün
	5

	30.238
	 
	Kalıcı preparat 

(Toxoplasma, Leishmania )
	 
	5 adet
	2 gün
	5


	 
	 
	DİĞER ANALİZLER
	 
	 
	 
	 

	30.207
	 
	ELISA (diğer paraziter hastalıklar için)
	 
	1 mL Klinik materyal/Serum
	1 hafta
	40

	30.209
	 
	IHA (diğer paraziter hastalıklar için)
	 
	1 mL Klinik materyal/Serum
	1 hafta
	40

	30.292
	911.170
	IFAT (diğer paraziter hastalıklar için)
	 
	1 mL Klinik materyal/Serum
	1 hafta
	***

	30.294
	 
	Dipstick (diğer paraziter hastalıklar için)
	 
	1 mL Klinik materyal/Serum
	1 hafta
	40

	THSK KODU
	SUT KODU
	PARAMETRE
	 YÖNTEM/

METOT 


	 NUMUNE MİKTARI/TİPİ 
	 ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image12.png]


)

	30.471
	909200 
	Western Blot (diğer hastalıklar için)
	 
	1 mL Klinik materyal/Serum
	1 hafta
	***

	32.182
	908840
	Dot blot
	Dot blot
	200 µL Serum
	1 hafta
	***

	32.052
	908830
	DNA , İzolasyon, Doku
	Manuel / Cihaz  ile Ekstraksiyon
	Doku Örneği
	1 gün
	***

	32.054
	908720
	Analiz, PCR (4 primer) 
	PCR
	DNA Örneği
	5 gün
	***

	32.056
	908700
	Agaroz jel elektroforez
	Elektroforez
	PCR ürünü
	1 gün
	***

	32.058
	908820
	DNA , İzolasyon, Kan
	 
	4 mL EDTA’lı kan
	1 hafta
	***

	32.060
	908830
	DNA , İzolasyon, Doku
	 
	Doku Örneği
	1 hafta
	***

	32.062
	908.800
	DNA, İzolasyon, amnion sıvısı*
	 
	 
	1 hafta
	***

	32.064
	908.810
	DNA, İzolasyon, CVS*
	 
	 
	1 hafta
	***

	32.066
	908710
	Analiz, PCR (2 primer)
	 
	 
	1 hafta
	***

	32.068
	908720
	Analiz, PCR (4 primer)
	 
	 
	1 hafta
	***

	32.070
	908700
	Agaroz jel elektroforez
	 
	 
	1 hafta
	***

	32.072
	908991
	Real Time PCR
	 
	 
	1 hafta
	***

	32.074
	908950
	PCR, multiplex 
	 
	 1 mL Klinik materyal/Serum
	1 hafta
	***

	34.067


	
	Konvansiyonel PCR (in house PCR)
	 PCR
	 
	 1 hafta
	75


*** 2013 Mali Yılı Sağlık Uygulama Talimatı (SUT) yayınlanıncaya kadar 2012 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları geçerlidir.
ULUSAL PARAZİTER HASTALIKLAR REFERANS MERKEZ  LABORATUVARI

ÖRNEK ALMA VE GÖNDERME KOŞULLARI

1. Örnekler tablolarda belirtildiği üzere örneğin özelliğine ve incelenecek yönteme uygun olarak alınır ve üçlü paketleme yöntemi ile yollanır. Emin olunmadığı durumlarda lütfen laboratuvarımızla temas kurunuz.

2. Hastaların ön tanısı, kısaca klinik özellikleri, yaşı, oturduğu yer, mesleği, benzer hastaların bulunup bulunmadığı gibi bilgilerin belirtilmesi değerlendirme açısından önem taşımaktadır.

3. Salgın şüphesinde İl Sağlık Müdürlüğü ile temas edilmeli ve örnekler resmi yazı ile İl Sağlık Müdürlüğü kanalıyla gönderilmelidir.

KAN, SERUM

Erişkinlerde en az 5 ml düz kan veya 1 ml serum, çocuklarda en az 2 ml kan veya 0.5 ml serum steril, kırılmaz, ağzı kapaklı bir tüpte 24 saat içinde soğuk zincir şartlarında laboratuvarımıza ulaştırılmalıdır.
DIŞKI ÖRNEKLERİ

Ceviz büyüklüğündeki dışkı, temiz, ağzı vidalı kapaklı bir kap içerisinde idrar ve su ile temas etmemiş halde bir saat içinde laboratuvarımıza ulaştırılmalıdır. Sağlıklı bir sonuç için incelemenin en az üç kez tekrarlanması ayrıca başta çocuklar olmak üzere her hastaya anal bant uygulanması önerilir. Bir saat içinde laboratuvarımıza ulaştırılamayacak örnekler %10 formol ya da bir fiksatif (SAF, PVA, vb) içerisinde gönderilmeldir. Ancak dışkıda moleküler yöntemler uygulanması ya da antijen (özellikle E.histolytica) araştırılması isteniyorsa fiksatifli dışkı yanı sıra ayrı bir dışkı örneği herhangi bir fiksatif koymaksızın soğuk zincir şartlarında yollanmalıdır. 

KAN, KEMİK İLİĞİ, LENF BEZİ ve DALAK ASPİRASYON MATERYALİ İNCELEMESİ

Lam üzerine uygun bir şekilde yayılan preparatlar havada kurutulduktan sonra, fikse edilmeden, kırılmayacak şekilde laboratuvarımıza yollanmalıdır. 

Kültür örnekleri steril koşullarda alınmalı ve laboratuvarımızdan temin edilecek NNN besiyerine steril şartlarda ekim yapılmalıdır.

KARACİĞER ve AKCİĞER ASPİRASYON MATERYALİ İNCELEMESİ 

Biyopsi örnekleri steril şartlarda, kurumayacak şekilde (gerekirse 0.5 cc steril serum fizyolojik eklenerek) ve soğuk zincir şartlarında 24 saat içerisinde laboratuvarımıza ulaştırılmalıdır. 

Boya yöntemine uygun yaymaların hazırlanabilmesi ve preparatın tespiti için önceden laboratuvarımızla temas kurunuz.

DUODENAL SIVI, ENTERO TEST ve SİGMOİDOSKOPİ MATERYALİ İNCELEMESİ

Direkt bakı için materyalin 1/2 saat içinde ulaştırılması ya da %10 formolde saklanarak gönderilmesi gereklidir. 

Biyopsi örnekleri steril şartlarda, kurumayacak şekilde (gerekirse 0.5 cc steril serum fizyolojik eklenerek) ve soğuk zincir şartlarında 24 saat içerisinde laboratuvarımıza ulaştırılmalıdır. 

Boya yöntemine uygun yaymaların hazırlanabilmesi ve preparatın tespiti için önceden laboratuvarımızla temas kurunuz.

DERİ, MUKOZA KAZINTISI ve KAS BİYOPSİ MATERYALİ İNCELEMESİ

Biyopsi örnekleri steril şartlarda, kurumayacak şekilde (gerekirse 0.5 cc steril serum fizyolojik eklenerek) ve soğuk zincir şartlarında 24 saat içerisinde laboratuvarımıza ulaştırılmalıdır. 

Lam üzerine uygun bir şekilde yayılan preparatlar havada kurutulduktan sonra, fikse edilmeden, kırılmayacak şekilde laboratuvarımıza yollanmalıdır. 

ÜROGENİTAL AKINTI ve İDRAR İNCELEMESİ

Direkt bakı için örneğin 1/2 saat içinde ulaştırılması ya da %10 formolde saklanarak gönderilmesi gereklidir. 

Lam üzerine uygun bir şekilde yayılan preparat havada kurutulduktan sonra, fikse edilmeden, kırılmayacak şekilde laboratuvarımıza yollanmalıdır.

Schistosoma bakısı için 24 saatlik idrar toplanması veya saat 10-15 arası alınan idrarın temiz bir kap içerisine toplanarak yollanması gereklidir. 

BALGAM, UYARILMIŞ BALGAM ve BAL İNCELEMESİ

Direkt bakı için örneğin 1/2 saat içinde ulaştırılması ya da %10 formolde saklanarak gönderilmesi gereklidir. 

Balgam ve BAL steril, kırılmaz, ağzı kapaklı bir tüpte, 24 saat içinde soğuk zincir şartlarında laboratuvarımıza ulaştırılmalıdır.
Lam üzerine uygun bir şekilde yayılan preparat havada kurutulduktan sonra, fikse edilmeden, kırılmayacak şekilde laboratuvarımıza yollanmalıdır.

BOS ve KORNEA MATERYALİ İNCELEMESİ

Direkt bakı için materyalin 1/2 saat içinde ulaştırılması ya da %10 formolde saklanarak gönderilmesi gereklidir. Moleküler yöntemler için soğuk zincir şartlarında 

Lam üzerine uygun bir şekilde yayılan preparat havada kurutulduktan sonra, fikse edilmeden, kırılmayacak şekilde laboratuvarımıza yollanmalıdır.

İletişim:

Ulusal Parazitoloji Referans Merkez Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55  F Blok Zemin Kat

06100 Sıhhiye ANKARA


Tel:    0 312 5655571

Faks:  0312 5655455

e-mail: parazitoloji@thsk.gov.tr 

http://www.thsk.gov.tr/ 


İLGİLİ BÖLÜM:

Ulusal Bakteriyel Zoonotik Hastalıklar Ünitesi

Biyogüvenlik Düzeyi 3 ve Mobil Saha Laboratuvarı

Biyoterör Ajanları Birimi

Tel No :  312-565 5435

e-mail: uyrpl@thsk.gov.tr
	 
	 
	YÜKSEK RİSKLİ PATOJENLER REFERANS LABORATUVARINA YÖNELİK ANALİZLER

 
	 
	 
	 

	THSK KODU
	SUT KODU
	PARAMETRE
	 YÖNTEM/

METOT 


	 NUMUNE MİKTARI/TİPİ 
	 ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image13.png]


)

	30.262
	912.510
	Anaplasma IFA IgG
	IFA
	1 mL serum
	 1 hafta
	***

	30.264
	912.600
	Anaplasma /Erhlichia / IFA IgM
	IFA
	1 mL serum
	 1 hafta
	***

	30.265
	
	Anaplasma  PCR 
	 PCR
	 Klinik materyal
	1 hafta
	75

	32.109


	
	Bacillus anthracis  PCR
	 PCR
	 Klinik materyal/ Çevresel örnek
	1 hafta
	75

	30.036
	912.520
	Antraks-Şarbon Kültürü
	Kültür
	1 mL Klinik materyal
	 3gün
	***

	32.108
	908.991
	Bacillus anthracis (Şarbon)  Real-Time
	Realtime PCR
	Klinik-Çevresel materyal
	 1 hafta
	***

	30.394
	912.530
	Bacillus anthracis ELISA IgG
	ELISA
	1 mL Serum
	 1 hafta
	***

	30.195
	9125.40
	Bartonella henselae (Kedi tırmığı) IFA
	IFA
	500 µL Klinik örnek + Serum
	 1 hafta
	***

	32.020
	912.550
	Bartonella ileri tanı paneli 
	Kültür, tiplendirme, antibiyotik duyarlılık
	Klinik materyal+kan
	 4 hafta
	***

	32.021
	
	Bartonella spp. PCR
	 PCR
	 Klinik materyal
	 1 hafta
	75

	30.384
	907.040
	Borrelia burgdorferi antikor (Lyme) Western blot 
	Western Blot
	1 mL Serum
	 3 gün
	***

	32.048
	907.050
	Borrelia burgdorferi  IgG 
	ELISA
	1 mL Serum
	 3 gün
	***

	32.050
	907.060
	Borrelia burgdorferi  IgM
	ELISA
	1 mL Serum
	 3 gün
	***

	32.051
	
	Borrellia burgdorferi (Lyme) PCR
	 PCR
	 Klinik materyal
	 1 hafta
	75

	30.106
	907.070
	Brucella  lam aglütinasyon testi 
	Rose Bengal
	200 µL Serum
	 1 gün
	***

	30.107
	907.080
	Brucella aglütinasyonu 
	Coombs antiserumu ile
	300 µL Serum
	 3 gün
	***

	30.109
	907.090
	Brucella tüp aglütinasyonu 
	Wright Testi
	300 µL Serum
	 3 gün
	***

	30.110
	 
	Brucella tüp aglütinasyonu (Coomb's agglütinasyonu ile)
	2-ME, Manuel
	300 µL Serum
	 3 gün
	20

	30.111
	907.091
	Brucella lgG 
	ELISA
	0,5 mL Serum
	 3 gün
	***

	30.112
	907.092
	Brucella lgM 
	ELISA
	0,5 mL Serum
	 3 gün
	***

	32.144
	 
	Brucella canis Aglütinasyon Testi
	Mikro-aglütinasyon
	0,5 mL Serum
	 3 gün
	20

	30.266
	912.560
	Brucella ileri tanı paneli  
	(kültür, tiplendirme, antibiyotik duyarlılık)
	Klinik materyal+kan
	 10 gün
	***

	32.150
	908.991
	Brucella  Real Time PCR
	Realtime PCR
	Klinik materyal ve/veya izolat
	 1 hafta
	***

	32.204
	908.950
	Brucella. multiplex realtime PCR, 
	PCR, multiplex
	Klinik materyal
	 1 hafta
	***

	30.163
	912.570 
	Coxiella burnetii (Q Fever)  IFA  IgG (faz II)
	IFA
	1 mL Serum
	 7-10 gün
	***

	30.164
	912.590
	Coxiella burnetii (Q Fever) IFA  IgM (faz II)
	IFA
	1 mL Serum
	 7-10 gün
	***

	30.165
	912.580 
	Coxiella burnetii (Q Fever)  IFA Faz I+faz II IgG
	IFA
	1 mL Serum
	 7-10 gün
	***

	32.119
	
	Coxiella burnetii PCR
	 PCR
	 Klinik materyal
	 1 hafta
	75

	32.118
	908.991
	Coxiella burnetii  Real-Time
	Realtime  PCR
	Klinik Örnek
	 1 hafta
	***

	30.260
	912.610
	Erhlichia IFA IgG
	IFA
	1 mL serum
	 1 hafta
	***

	30.251
	912.650 
	Francisella tularensis Kültür 
	 
	1 mL  Klinik materyal+kan
	 10 gün
	***

	30.252
	912.620
	Francisella tularensis Aglütinasyon Testi
	Mikro-aglütinasyon
	1 mL Serum
	 1 gün
	***

	30.254
	912.630
	Francisella tularensis ELISA IgG
	ELISA
	1 mL serum
	 3 gün
	***

	30.256
	912.640
	Francisella tularensis ELISA IgM
	ELISA
	1 mL serum
	 3 gün
	***

	30.272
	
	Francisella tularensis PCR
	 PCR
	 Klinik materyal/ Çevresel örnek
	 1 hafta
	75

	32.120
	908.991
	Francisella tularensis Real-Time
	Realtime PCR
	Klinik materyal
	 1 hafta
	***

	THSK KODU
	SUT KODU
	PARAMETRE
	 YÖNTEM/

METOT 


	 NUMUNE MİKTARI/TİPİ 
	 ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image14.png]


)

	32.122
	 
	Çevresel örnekte Francisella tularensis araştırılması
	Kültür 
	Çevresel (su, toprak vb) örnek
	 10 gün
	95

	30.305
	901.980
	Karanlık alan incelemesi 
	 
	Klinik materyal
	 1 gün
	***

	30.388
	912.660
	Leptospira ELISA IgG
	ELISA
	1 mL Serum
	 1 hafta
	***

	30.392
	912.670
	Leptospira ELISA IgM
	ELISA
	1 mL Serum
	 1 hafta
	***

	30.376
	
	Leptospira PCR
	 PCR
	 Klinik materyal
	 1 hafta
	75

	30.378
	908.991
	Leptospira  Real-Time PCR
	 Realtime PCR
	 Klinik materyal
	 1 hafta
	*** 

	30.389
	907.800
	Listeria aglütinasyonu (Osebold)
	Aglütinasyon
	1 mL Serum
	 1 hafta
	***

	30.800
	912.280
	Weil-felix
	Aglütinasyon
	600 µL Serum
	 3 gün
	***

	32.146
	
	Rickettsia  Serolojisi (tifüs grubu) IgM
	IFAT
	1 mL Serum
	 1 hafta
	50

	32.148
	
	Rickettsia  Serolojisi (tifüs grubu) IgG
	IFAT
	1 mL Serum
	 1 hafta
	50

	32.132
	
	Rickettsia conori IFAT IgM
	IFAT
	1 mL Serum
	 1 hafta
	50

	32.134
	
	Rickettsia conori IFAT IgM
	IFAT
	1 mL Serum
	 1 hafta
	50

	32.136
	908.991
	Rickettsia conori Real-Time
	Realtime  PCR
	Klinik Örnek
	 1 hafta
	***

	32.135
	
	Ricketsia conori PCR
	 PCR
	 Klinik materyal
	 1 hafta
	75

	32.133
	908.991
	Ricketsia Real-Time PCR
	Realtime PCR
	 Klinik materyal

 1 hafta


	1 hafta

 1 hafta


	***

	30.268
	
	Şüpheli materyalde biyoterör ajanı araştırılması
	 Kültür


	 
	 1 gün
	70

	32.180
	906.220
	Minimal inhibitör konsantrasyonu  (her biri)
	E testi
	Klinik izolat
	 3-5 gün
	***

	32.137
	
	Burkholderia mallei PCR
	 PCR
	 Klinik materyal
	 1 hafta
	75

	32.181


	 
	Burkholderia mallei  Kültür
	 Kültür
	 Klinik materyal
	 1 hafta
	50


	
	 
	DİĞER ANALİZLER
	 
	 
	 
	 

	30.207
	 
	ELISA (diğer hastalıklar için)
	 
	1 mL Klinik materyal/Serum
	1 hafta
	40

	30.209
	 
	IHA (diğer hastalıklar için)
	 
	1 mL Klinik materyal/Serum
	1 hafta
	40

	30.292
	911.170
	IFAT (diğer hastalıklar için)
	 
	1 mL Klinik materyal/Serum
	1 hafta
	***

	30.294
	 
	Dipstick (diğer hastalıklar için)
	 
	1 mL Klinik materyal/Serum
	1 hafta
	40

	30.471
	909200 
	Western Blot (diğer hastalıklar için)
	 
	1 mL Klinik materyal/Serum
	1 hafta
	***

	32.182
	908840
	Dot blot
	Dot blot
	200 µL Serum
	1 hafta
	***

	32.052
	908830
	DNA , İzolasyon, Doku
	Manuel / Cihaz  ile Ekstraksiyon
	Doku Örneği
	1 gün
	***

	32.054
	908720
	Analiz, PCR (4 primer) 
	PCR
	DNA Örneği
	5 gün
	***

	32.056
	908700
	Agaroz jel elektroforez
	Elektroforez
	PCR ürünü
	1 gün
	***

	32.058
	908820
	DNA , İzolasyon, Kan
	 
	4 mL EDTA’lı kan
	1 hafta
	***

	32.060
	908830
	DNA , İzolasyon, Doku
	 
	Doku Örneği
	1 hafta
	***

	32.062
	908.800
	DNA, İzolasyon, amnion sıvısı*
	 
	 
	1 hafta
	***

	32.064
	908.810
	DNA, İzolasyon, CVS*
	 
	 
	1 hafta
	***

	32.066
	908710
	Analiz, PCR (2 primer)
	 
	 
	1 hafta
	***

	32.068
	908720
	Analiz, PCR (4 primer)
	 
	 
	1 hafta
	***

	32.070
	908700
	Agaroz jel elektroforez
	 
	 
	1 hafta
	***

	32.072
	908991
	Real Time PCR
	 
	 
	1 hafta
	***

	32.074
	908950
	PCR, multiplex 
	 
	 1 mL Klinik materyal/Serum
	1 hafta
	***

	34.140
	
	Konvansiyonel PCR 
	 PCR
	 
	 1 hafta
	75


*** 2013 Mali Yılı Sağlık Uygulama Talimatı (SUT) yayınlanıncaya kadar 2012 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları geçerlidir.

İletişim:

Yüksek Riskli Patojenler Araştırma ve Referans Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55  F Blok Zemin Kat

06100 Sıhhiye ANKARA


Tel:    0 312 5655571

Faks:  0312 5655455

e-mail: uyrpl@thsk.gov.tr 

http://www.thsk.gov.tr/ 


İLGİLİ BÖLÜM:

Ulusal Aşı ile Önlenebilir Bakteriyel Hastalıklar Seroloji Ünitesi

Ulusal Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Ünitesi

Tel No :  312-565 5459

Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans (UAMDS) Ünitesi

                             Tel No :  312-565 5457
Ulusal Solunum Yolu Patojenleri Ünitesi

Tel No :  312-565 5505

Ulusal Mikoloji Ünitesi

Tel No :  312-565 5504

Refik Saydam Ulusal Tip Kültür Koleksiyonu Birimi ve Serum Bankası

Tel No :  312-565 5542

E-mail: bakteriyoloji@thsk.gov.tr

                                                           Faks:  0312 5655455

                                                           www.thsk.gov.tr

	THSK KODU
	SUT KODU
	PARAMETRE
	 YÖNTEM/

METOT 


	 NUMUNE MİKTARI/TİPİ 
	 ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image15.png]


)

	 
	 
	AŞI İLE ÖNLENEBİLİR BAKTERİYEL HASTALIKLAR SEROLOJİ LABORATUVARI

 
	 
	 
	 

	30.192


	
	Boğmaca Serolojisi (IgG)
	ELISA
	500   µl serum
	3 gün
	120

	30.190
	912080
	Difteri ELISA Ig G
	ELISA
	500  µL serum
	3 gün
	***

	30.288
	
	Haemophilus İnfluenzae tip b IgG (Hib) 
	ELISA
	500   µl serum
	3 gün
	50

	30.550
	
	Tetanus ELISA Ig G
	ELISA
	500   µl serum
	2 gün
	50 

	30.075
	912010
	Bordetella ELISA Ig G FHA
	ELISA
	500   µl serum
	3 gün
	***

	30.076
	912020
	Bordetella ELISA Ig G PT
	ELISA
	500   µl serum
	3 gün
	***

	30.194


	
	IgG Antikor tayini (ELISA) 
	ELISA
	500   µl serum
	2 gün
	50 


	THSK KODU
	SUT KODU
	PARAMETRE
	 YÖNTEM/

METOT 


	 NUMUNE MİKTARI/TİPİ 
	 ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image16.png]


)

	
	
	OTOANTİKORLAR
	
	
	

	11.041
	906760
	Anti mitokondriyal antikor (AMA)
	IFA
	300 µL Serum
	1 hafta
	***

	11.039
	906420
	Anti düz kas antikoru (ASMA)
	IFA
	200 µL Serum
	1 hafta
	***

	11.042
	906780
	Anti nükleer antikor (ANA)
	IFA
	200 µL Serum
	1 hafta
	***

	11.048
	
	Anti-CENP B 
	immunblotting
	200 µL Serum
	1 hafta
	35

	11.044
	906390
	Anti DNA
	immunblotting
	200 µL Serum
	1 hafta
	***

	11.046
	906410
	Anti ds DNA
	IFA
	200 µL Serum
	1 hafta
	***

	11.047
	906430
	Anti Endomisyum antikor
	IFA
	200 µL Serum
	1 hafta
	***

	11.049
	906,490
	Anti Gliadin lgA
	IFA
	200 µL Serum
	1 hafta
	***

	11.119
	906700
	Anti histon antikor
	İmmunblotting 
	200 µL Serum
	1 hafta
	***

	11.037
	 
	AMA M2
	immunblotting
	200 µL Serum
	1 hafta
	40

	11.128
	 
	Anti-PCNA
	İmmunblotting
	200 µL Serum
	1 hafta
	40

	11.129
	 
	Anti-PM-Scl
	İmmunblotting
	200 µL Serum
	1 hafta
	40

	11.133
	906.800
	Anti ribozomal P protein
	İmmunblotting
	200 µL Serum
	1 hafta
	***

	11.122
	906980
	Anti-Jo 1 Antikor
	İmmunblotting 
	200 µL Serum
	1 hafta
	***

	11.134
	907871
	Nükleosom
	İmmunblotting 
	200 µL Serum
	1 hafta
	***

	11.133
	906,800
	Anti ribozomal P protein
	İmmunblotting
	200 µL Serum
	1 hafta
	***

	11.131
	
	Anti-Ro 52  
	İmmunblotting
	200 µL Serum
	1 hafta
	35

	11.182
	906990
	Anti-Scl-70 Antikor 
	İmmunblotting
	200 µL Serum
	1 hafta
	***

	11.186
	907000
	Anti-Sm Antikor  
	İmmunblotting
	200 µL Serum
	1 hafta
	***

	11.188
	907,010
	Anti-Sm/RNP 
	İmmunblotting
	200 µL Serum
	1 hafta
	***

	11.190
	907020
	Anti-SSA 
	İmmunblotting
	200 µL Serum
	1 hafta
	***

	11.195
	907030
	Anti-SSB 
	İmmunblotting
	200 µL Serum
	1 hafta
	***

	13.007
	906770
	c-ANCA (Anti nötrofil sitoplazmik antikor)
	IFA
	300 µL Serum
	1 hafta
	***

	19.006
	906770
	p-ANCA (perinüklear anti nötrofil sitoplazmik antikor)
	IFA
	300 µL Serum
	1 hafta
	***

	THSK KODU
	SUT KODU
	PARAMETRE
	 YÖNTEM/

METOT 


	 NUMUNE MİKTARI/TİPİ 
	 ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image17.png]


)

	14.040
	
	Diğer Otoantikorlar 
	IFA
	200 µL Serum
	1 hafta
	47 

	60.075
	908840
	Dot blot
	Dot blot
	200 µL Serum
	1 hafta
	***


	THSK KODU
	SUT KODU
	PARAMETRE
	 YÖNTEM/

METOT 


	 NUMUNE MİKTARI/TİPİ 
	 ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image18.png]


)

	 
	 
	CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR TANI LABORATUVARI
	 
	 
	 

	30.257
	912140
	FTA-ABS
	Floresan Antikor
	500 µL Serum
	1-2 hafta
	***

	30.258
	912150
	FTA-ABS Ig M
	Floresan Antikor
	500 µL Serum
	1-2 hafta
	***

	30.572
	908090
	Treponema pallidum hemaglütinasyon (TPHA)
	Hemaglütinasyon
	200 µL Serum  
	1 gün
	***

	30.575
	
	Treponema pallidum 
	ELISA
	500 µL Serum
	1-2 hafta
	55

	30.576
	
	Treponema pallidum Western Blot IgG
	İmmunoblotting
	500 µL Serum
	1-2 hafta
	55

	30.577
	
	Treponema pallidum Western Blot IgM
	İmmunoblotting
	500 µL Serum
	1-2 hafta
	55

	30.602
	
	VDRL Titreli
	Manuel
	1000 µL Serum
	1 gün
	35

	30.605
	906290
	VDRL-RPR
	Manuel
	500 µL Serum
	1 gün
	***

	30.296
	905770
	Boyasız direkt mikroskobik inceleme
	Manuel
	Klinik materyal
	1 gün
	***

	30.100
	905760
	Boyalı mikroskopik inceleme (Gram, M.mavisi, Wright, Ziehl-Neelsen, vb)
	Manuel
	Klinik materyal
	1 gün
	***

	30.065
	905720
	Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi 
	Yarı otomatik
	Klinik materyal
	1 hafta 
	***

	30.045
	905680
	Bakteri tanımlanması 
	Manuel
	Klinik materyal
	1 hafta 
	***

	30.606
	905700
	Bakteri tanımlanması
	Yarı otomatik
	Klinik materyal
	1 hafta 
	***

	30.601
	905676
	Vagen serviks kültürü
	Kültür
	Klinik materyal
	1 hafta 
	***

	15.115
	905940
	Gardnerella vaginalis kültürü
	Manuel
	 1 Adet Eküvyon
	1 hafta 
	***

	30.005
	905600
	Anaerob kültür
	Kültür
	Klinik materyal
	1 hafta 
	***

	31.000
	908,830
	DNA, İzolasyon, doku
	Manuel/cihaz ile ekstraksiyon
	Klinik materyal
	1-2 hafta
	***

	31.002
	908,710
	Analiz, PCR (2 primer) 
	PCR
	DNA örneği
	1-2 hafta
	***

	31.004
	908,760
	DNA dizi analizi, 2 primer
	
	Klinik materyal
	1-2 hafta
	***

	31.005
	908,950
	PCR, multiplex
	
	Klinik materyal
	1-2 hafta
	***

	31.138
	
	Gonore PCR
	PCR
	Klinik materyal
	1-2 hafta
	75,00

	31.024
	908,130
	Chlamydia PCR
	PCR
	Klinik materyal
	1-2 hafta
	***

	31.025
	908,320
	Mycoplasma PCR
	PCR
	Klinik materyal
	1-2 hafta
	***

	31.048


	908.230
	Human papilloma virus (HPV)    
	
	Klinik materyal
	1-2 hafta
	***

	31.050


	907,150
	Chlamydia trachomatis DFA
	DFA
	Klinik materyal
	1 hafta
	***

	31.052


	907.160
	Chlamydia trachomatis IgG
	ELISA
	Klinik materyal
	1 hafta
	***

	31.054


	907.170
	Chlamydia trachomatis IgM
	ELISA
	Klinik materyal
	1 hafta
	***

	31.056
	905.970
	Gonokok kültürü
	Kültür
	Klinik materyal
	1-2 hafta
	***

	THSK KODU
	SUT KODU
	PARAMETRE
	 YÖNTEM/

METOT 


	 NUMUNE MİKTARI/TİPİ 
	 ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image19.png]


)

	 31.058
	906.190


	Mycoplasma kültürü
	Kültür
	Klinik materyal
	1-2 hafta
	***

	31.060
	906,280
	Ureaplasma kültürü
	Kültür
	Klinik materyal
	1-2 hafta
	***

	31.140
	
	Gonore antijen testi
	(Hızlı test)
	Klinik materyal
	1 hafta
	55,00

	31.142
	
	Antijen testi
	(Hızlı test)
	Klinik materyal
	1 hafta
	55,00


	THSK KODU
	SUT KODU
	PARAMETRE
	 YÖNTEM/

METOT 


	 NUMUNE MİKTARI/TİPİ 
	 ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image20.png]


)

	 
	 
	ULUSAL ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ SÜRVEYANS LABORATUVARI ANALİZLERİ

	 
	 
	***

	030.045
	905680
	Bakteri tanımlanması 
	Manuel
	Klinik materyal
	2-10 gün
	***

	030.055
	905700
	Bakteri tanımlanması 
	Yarı otomatik
	Klinik materyal
	2-10 gün
	***

	030.065
	905720
	Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi 
	yarı otomatik
	Klinik materyal
	2-10 gün
	***

	030.100
	905760
	Boyalı mikroskopik inceleme (Gram, M.mavisi, Wright, Ziehl-Neelsen, vb)
	Manuel
	Klinik izolat
	2-3 gün
	***

	030.015
	905610
	Antibiyotik duyarlılık testi
	Disk Difüzyon
	Klinik izolat
	
	***

	030.019
	906220
	Minimal inhibitör konsantrasyonu  (her biri) (E testi ile)
	E testi 
	Klinik izolat
	
	***

	030.435
	906200
	Mikrotüp dilüsyonuyla antibiyotik duyarlılık testi
	
	Klinik izolat
	
	***

	030.020
	905320
	Antibiyotik kombinasyon etkinlik testi
	Manuel
	Klinik izolat
	2-5 gün
	***

	030.440
	906210
	Minimal bakterisidal konsantrasyon (MBC)
	
	Klinik izolat
	
	***

	030.298
	905950
	Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL)
	 Disk Difüzyon
	Klinik izolat
	2-5 gün
	***

	015.130
	905960
	Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) ve sinerji
	 E test
	1 Adet Plak
	 2-5 gün
	***

	
	
	
	
	
	
	

	THSK KODU
	SUT KODU
	PARAMETRE
	 YÖNTEM/

METOT 


	 NUMUNE MİKTARI/TİPİ 
	 ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image21.png]


)

	
	REFİK SAYDAM ULUSAL TİP KÜLTÜR KOLEKSİYONU BİRİMİ VE SERUM BANKASI


	
	

	31.064


	 
	İsteğe Bağlı Liyofilizasyon
	 
	1 Adet 

(en az 10 adet) 
	 
	 10

	30.310
	 
	Kültür Koleksiyon Laboratuvarlarından Liyofilize 

RSKK Suş
	 
	Liyofilizasyon
	 
	60

	30.315
	 
	Kültür Koleksiyon Laboratuvarlarından Liyofilize Standart Suş
	 
	Liyofilizasyon
	 
	200

	30.499
	 
	Kültür Koleksiyonu Suş Kabı
	 
	 
	 
	50


	THSK KODU
	SUT KODU
	PARAMETRE
	 YÖNTEM/

METOT 


	 NUMUNE MİKTARI/TİPİ 
	 ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image22.png]


)

	 
	 
	SOLUNUM YOLU PATOJENLERİ LABORATUVARI TEST LİSTESİ


	 
	 
	 

	30.045
	905680
	Bakteri tanımlanması
	Manuel
	Klinik örnek
	 
	***

	30.055
	905700
	Bakteri tanımlanması
	Yarı otomatik
	Klinik örnek
	 
	***

	30.056 
	905730
	Beyin omurilik sıvısı kültürü
	Kültür
	BOS
	 
	***

	30.040
	905670
	Boğaz kültürü
	Manuel
	Klinik örnek
	 
	***

	30.071
	905740
	Boğmaca kültürü (Boğmaca kültürü çalışılmak üzere gönderilen örneklerde kuşkulu üreme olması durumunda Boğmaca İdentifikasyon Paneli (912000) çalışılır bu panel ayrıca ücretlendirilir).
	Kültür
	Klinik örnek
	7 gün
	***

	30.072
	912000
	Boğmaca İdentifikasyon Paneli
	Kültür, DFA, Bordetella pertussis faz I antiserumla lam aglütinasyonu
	Klinik örnek
	7 gün
	***

	31.066


	908830

908710

908700
	Boğmaca PCR 

(DNA doku izolasyon, amplifikasyon,

 elektroforez)
	Konvansiyonel in-house PCR 

(iki farklı primer çifti)
	Klinik örnek
	7 gün
	***

	30.078
	908991
	Bordetella pertussis/parapertussis Real Time PCR 
	Real Time PCR
	Klinik örnek
	7 gün
	***

	030.019 
	906220 
	Boğmacada antibiyotik duyarlılık testi (E-test)-herbiri için
	E-test ile minimal inhibitör konsantrasyon belirlenmesi
	Klinik izolat
	7 gün
	***

	 030.015
	905610 
	Boğmacada antibiyotik duyarlılık testi (disk difüzyon)
	Disk difüzyon
	Klinik izolat
	7 gün
	***

	30.100
	905760
	Boyalı mikroskopik inceleme (Gram, metilen mavisi vb)
	Mikroskopi
	Klinik örnek/izolat
	 
	***

	30.296
	905770
	Boyasız direkt mikroskobik inceleme
	Mikroskopi
	Klinik örnek
	 
	***

	30.115
	905677
	Burun kültürü
	Kültür
	Klinik örnek
	 
	***

	THSK KODU
	SUT KODU
	PARAMETRE
	 YÖNTEM/

METOT 


	 NUMUNE MİKTARI/TİPİ 
	 ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image23.png]


)

	30.185
	905850
	Difteri kültürü (Difteri kültürü çalışılmak üzere gönderilen örneklerde kuşkulu üreme olması durumunda Difteri İdentifikasyon Paneli (912090) çalışılır bu panel ayrıca ücretlendirilir).
	Kültür
	Klinik örnek
	5-7 gün
	***

	30.186
	912090
	Difteri İdentifikasyon Paneli
	Kültür, Coryne API, ELEK testi
	Klinik örnek
	5-7 gün
	***

	030.019 
	906220 
	Difteride antibiyotik duyarlılık testi (E-test)-herbiri için
	E-test ile minimal inhibitör konsantrasyon belirlenmesi
	Klinik izolat
	5-7 gün
	***

	31.072


	908830

908710

908830
	Difteri PCR 

(DNA izolasyon-doku, amplifikasyon, elektroforez)
	Konvansiyonel in-house PCR (iki farklı primer çifti)
	Klinik örnek/izolat
	5 gün
	***

	30.285
	905990
	Haemophilus kültürü
	Kültür
	Klinik örnek
	5 gün
	***

	30.331
	907760
	Legionella pneumophila DFA
	Direkt floresan antikor
	Klinik örnek
	7 gün
	***

	30.335
	 
	Legionella IFA veya ELISA
	IFA/ELISA
	Klinik örnek
	7 gün
	80

	30.340
	907750
	Legionella Üriner  Antijeni (ELISA)
	ELISA
	İdrar
	 
	***

	30.345
	 
	Legionella Üriner antijeni (ICT)
	Immunokromatografik  test yöntemi
	İdrar
	1 gün
	60

	30.365
	906070
	Klinik örnekte Legionella kültürü
	Kültür
	Klinik örnek
	7-10 gün
	***

	31.078


	908830

908710

908700 
	Klinik örnekte Legionella PCR 

(DNA izolasyon, amplifikasyon, elektroforez)
	Konvansiyonel in-house PCR 

(iki farklı primer çifti)
	Klinik örnek
	7 gün
	***

	31.084


	 908280


	Legionella PCR
	
	Klinik örnek
	7 gün
	***

	31.088


	908991
	Klinik örnekte Legionella Real Time PCR
	Real Time PCR
	Klinik örnek
	7 gün
	 ***

	31.090


	 
	Legionella İdentifikasyon Paneli
	Kültür, koloni sayımı, serogruplandırma
	Çevresel örnek
	7-10 gün
	70

	31.092


	 
	Legionella İleri İdentifikasyon Paneli
	Kültür, koloni sayımı, serogruplandırma, serotiplendirme 
	Çevresel örnek
	7-10 gün
	120

	30.415
	912170
	Meningokok kültürü
	Kültür
	Klinik örnek
	5-7 gün
	***

	30.420
	912180
	Meningokok-Haemophilus hızlı antijen arama testi
	Lateks aglütinasyon
	Klinik örnek
	1 gün
	***

	30.455
	912200
	Neisseria-Hemophilus (NH) ileri identifikasyon testi
	Kültür, NH API, konvansiyonel karbonhidrat oksidasyon testleri
	Klinik izolat
	5 gün
	***

	30.460
	912190
	Neisseria meningitidis antijenik tiplendirme 
	Spesifik antiserumlarla serogruplandırma
	Klinik izolat
	5 gün
	***

	30.465
	912160
	Haemophilus influenzae antijenik tiplendirme
	Spesifik antiserumlarla serogruplandırma
	Klinik izolat
	5 gün
	***

	30.523
	906260
	Streptokok grup tayini
	Lateks aglütinasyon
	Klinik izolat
	3 gün
	***

	30.042
	905980
	Streptokok (Grup A beta hemolitik) tayini
	Lateks veya ELISA
	Klinik örnek
	3 gün
	***

	31.094


	 
	Streptekok suş doğrulama
	Kültür, biyokimyasal testler, Streptekok API
	Klinik izolat
	3 gün
	48

	THSK KODU
	SUT KODU
	PARAMETRE
	 YÖNTEM/

METOT 


	 NUMUNE MİKTARI/TİPİ 
	 ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image24.png]


)

	30.420
	912180
	Streptococcus pneumoniae hızlı antijen tespiti (steril vücut sıvılarında)
	Latex aglütinasyon
	Klinik örnek
	1 gün
	***

	 
31.096


	 
	Streptococcus pneumoniae spesifik antijen tespiti (BOS, steril vücut sıvıları, idrar)
	Immunokromatografik  test yöntemi
	Klinik örnek
	1 gün
	90

	30.524
	 
	Streptococcus pneumoniae kapsüler serotiplendirme
	Neufeld'in Quellung reaksiyonu
	Klinik izolat
	7 gün
	135

	030.019 
	906220 
	Streptococcus pneumoniae'da antibiyotik duyarlılık testi (E-test)-herbiri için
	E-test ile minimal inhibitör konsantrasyon belirlenmesi
	Klinik izolat
	3 gün
	***

	030.015 
	905610 
	Streptococcus pneumoniae'da antibiyotik duyarlılık testi (disk difüzyon)
	Disk difüzyon
	Klinik izolat
	3 gün
	***

	 
	 
	DİĞER ANALİZLER
	 

 

 

 

	31.098


	 
	Kültür (diğer solunum yolu patojenleri için)
	 
	Klinik örnek
	7 gün
	48

	 
31.100


	 
	Antijen saptama (diğer solunum yolu patojenleri için)
	 
	Klinik örnek, BOS, steril vücut sıvısı, serum vb
	3 gün
	40

	31.102


	 
	DFA (diğer solunum yolu patojenleri için)
	 
	Klinik örnek
	3 gün
	40

	31.104


	 
	ELISA (diğer solunum yolu patojenleri için)
	 
	Klinik örnek/serum
	3 gün
	40

	31.106


	908991
	Real Time PCR (diğer solunum yolu patojenleri için)
	 
	Klinik örnek
	7 gün
	***

	31.108


	 
	Konvansiyonel in-house PCR (diğer solunum yolu patojenleri için)
	 
	Klinik örnek
	7 gün
	75

	31.110


	908830
	DNA  izolasyonu-doku
	Manuel / Cihaz  ile Ekstraksiyon
	Klinik örnek
	1 gün
	***

	31.112
	908720
	Amplifikasyon
	PCR
	DNA örneği
	5 gün
	***

	31.113
	908700
	Agaroz jel elektroforez
	Elektroforez
	PCR ürünü
	1 gün
	***


	THSK KODU
	SUT KODU
	PARAMETRE
	 YÖNTEM/

METOT 


	 NUMUNE MİKTARI/TİPİ 
	 ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image25.png]


)

	 
	 
	MİKOLOJİ LABORATUVARI TEST LİSTESİ


	 
	 
	 

	30.026
	905640
	Antifungal duyarlılık 

(E test herbiri)
	E test
	Klinik izolat
	 
	***

	30.027
	 
	Antifungal duyarlılık testi 
	Otomatize Sistem
	Klinik izolat
	 
	35

	30.028
	905650
	Antifungal duyarlılık testi- (Herbiri)
	MIC
	Klinik izolat
	 
	***

	31.116


	 
	Aspergillus spp. aranması ve kültürü(*)
	Mikroskobi+SDA,Antibiyotikli-antifungalli SDA Kültür
	Klinik materyal  (BAL, ETA, Abse içeriği, biyopsi örneği)
	3-5 gün
	45

	31.118
	 
	Aspergillus identifikasyon paneli
	SDA,PDA,Kültür,Mikroskopik morfoloji
	Klinik materyal  (BAL, ETA, Abse içeriği, biyopsi örneği)
	3-5 gün
	75

	31.120
	908991
	Aspergillus Real Time PCR
	Real Time PCR
	Klinik örnek
	7 gün
	***

	THSK KODU
	SUT KODU
	PARAMETRE
	 YÖNTEM/

METOT 


	 NUMUNE MİKTARI/TİPİ 
	 ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image26.png]


)

	31.122
	908991
	Candida Real Time PCR
	Real Time PCR
	Klinik örnek
	7 gün
	***

	
	
	 * Aspergillus spp.  kültürü çalışılmak üzere gönderilen örneklerde kuşkulu üreme olması durumunda Aspergillus İdentifikasyon Paneli çalışılır. (bu panel ayrıca ücretlendirilir.)
	

	31.124
	 
	Candida İdentifikasyon Paneli
	Mikroskobi+ Kültür + CMA da morfoloji + Biyokimyasal identifikasyon 
	Klinik örnek + klinik izolat
	5-7 gün
	92

	31.126
	 
	Cryptococcus spp. İdentifikasyon Paneli
	Mikroskobi+ Kültür + CMA da morfoloji + Biyokimyasal identifikasyon 
	Klinik örnek + klinik izolat
	      5-7 gün
	105

	31.128
	 
	Dermatofit aranması ve kültürü
	Mikroskobi + SDA, Antibiyotikli-antifungalli SDA Kültür
	Saç,deri,tırnak kazıntı materyali Mümkün olduğu kadar fazla (örneğin tarafımızca alınması önerilir)
	21 gün
	45

	31.130


	 
	Dermatofit identifikasyon paneli
	SDA, PDA, Kültür, Trichophyton agar, Mikroskobik morfoloji
	Saç,deri,tırnak kazıntı materyali Mümkün olduğu kadar fazla (örneğin tarafımızca alınması önerilir)
	21 gün
	83

	 
	 
	 (Dermatofit  kültürü çalışılmak üzere gönderilen örneklerde kuşkulu üreme olması durumunda Dermatofit  İdentifikasyon Paneli  çalışılır. Bu panel ayrıca ücretlendirilir.)
	 
	 
	 

	31.132


	 
	Küf İdentifikasyon Paneli
	SDA, PDA, Kültür, Mikroskopik morfoloji
	Klinik materyal + klinik izolat
	21 gün
	80

	30.395
	 
	Mantar aranması ve kültür
	API + Kültür
	 Kazıntı materyali
	 -
	45

	30.400
	906120
	Mantar kültürü
	Kültür
	Steril vücut sıvıları 2 mL, idrar 10mL Klinik materyal
	 -
	***

	30.405
	906130
	Mantar tanımlanması

(otomatik sistem )
	API, 32 C vb.
	 Klinik materyal
	 -
	***

	30.410
	906140
	Mantar tanımlanması ve antifungal duyarlılık testi (otomatik sistem )
	API, ATB Fungus vb ile duyarlılık testi
	 Klinik materyal
	 -
	***

	31.134


	 
	Maya identifikasyon paneli
	Kültür, CMA da morfoloji, Biyokimyasal identifikasyon
	Steril vücut sıvıları 2 mL,  idrar 10 idrar 10 mL Klinik materyal
	5-7 gün
	95

	30.498
	908.991
	Pneumocystis spp Realtime PCR
	Realtime PCR
	 Klinik materyal
	 5-7 gün
	***

	30.478
	907930
	Pneumocystis jiroveci (DFA)
	Balgam/BAL/ Biyopsi örneği
	 
	 5-7 gün
	***



Tel No :  0312 5655620

e-mail  :   tuberkuloz@thsk.gov.tr

	
	TÜBERKÜLOZ ARAŞTIRMA ANALİZLERİ

	THSK KODU
	SUT KODU
	 
	 YÖNTEM/

METOT 


	 NUMUNE MİKTARI/TİPİ 
	 ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image27.png]


)

	060.009
	905760
	Boyalı Mikroskopik İnceleme 
	ARB boyama (EZN Yöntemi)
	1-5ml Aciğer / akciğer dışı örnek
	1 gün
	***

	060.012
	906160
	Mikobakteri Kültürü
	Konvansiyonel

(LJ besiyerinde) 
	1-5ml Aciğer / akciğer dışı örnek
	42 gün
	***

	060.015
	906170
	Mikobakteri Kültürü 

(Üreme Kontrollü) 
	Otomatik sistem

(Sıvı kültür)
	1-5ml Aciğer / akciğer dışı örnek
	12 gün
	***

	060.005
	906180
	Mikobakteri tür tayini
	Otomatik sistem 
	Sıvı kültür
	2 gün*
	***

	060.007
	908991
	Real time PCR 
	M.tuberculosis kompleks PCR
	1-5ml Aciğer / akciğer dışı örnek
	3 gün
	***

	060.030
	906150
	Birinci Seçenek Antitüberküloz İlaç Duyarlılık Testi (her bir ilaç)
	Otomatik Sistem
	1-5ml Aciğer / akciğer dışı örnek
	12 gün*
	***

	31.136


	906150
	İkinci Seçenek Antitüberküloz İlaç Duyarlılık Testi (her bir ilaç)
	Otomatik Sistem
	1-5ml Aciğer / akciğer dışı örnek
	28 gün*
	***

	060.033
	912850
	İkinci Seçenek Antitüberküloz İlaç Duyarlılık Testi (her bir ilaç)
	LJ Proporsiyon Yöntemi
	1-5ml Aciğer / akciğer dışı örnek
	30 gün*
	***

	060.028
	906200
	Tüberküloz Dışı Mikobakteriler için İlaç Duyarlılık Testi (Mikrotüp dilüsyon)  her biri 
	Minimal inhibisyon konsantrasyon 
	En fazla 5 haftalık ana katı kültür
	21 gün*
	***

	060.070
	909040
	Saflaştırma 
	Mikobakteri Tür Tayini 

(MTB / TDM)
	Saflaştırma 
	Kültür
	7 gün*
	***

	060.072
	908290
	Mikobakteri PCR
	
	Mikobakteri PCR
	
	
	***

	060.075
	908840
	Dot blot
	
	Dot blot (LPA)
	
	
	***

	060.076
	909040
	Saflaştırma 
	M.tuberculosis kompleks alt tür tayini
	Saflaştırma 
	Kültür
	7 gün*
	***

	060.080
	908290
	Mikobakteri PCR
	
	Mikobakteri PCR
	
	
	***

	060.084
	908840
	Dot blot 
	
	Dot blot (LPA)
	
	
	***

	060.064
	909040
	Saflaştırma 
	M.tuberculosis kompleks Hızlı Direnç testi
	Saflaştırma
	1-5ml Aciğer / akciğer dışı örnek
	7 gün

 
	***

	060.065
	908290
	Mikobakteri PCR
	
	Mikobakteri PCR
	
	
	***

	060.092
	908840
	Dot blot 
	
	Dot blot (LPA)
	
	
	***

	060.096
	909040
	Saflaştırma 
	M.tuberculosis kompleks ikincil ilaç direnci
	Saflaştırma 
	1-5ml Aciğer / akciğer dışı örnek
	7 gün
	***

	060.100
	908290
	Mikobakteri PCR
	
	Mikobakteri PCR
	
	
	***

	060.104
	908840
	Dot blot
	
	Dot blot (LPA)
	
	
	***

	060.108
	
	IGST 

(Interferon gama salınım testi)
	Quantiferon
	Özel tüplere alınan kan
	14 gün
	120

	60.112
	
	Mikroskopi için Dış Kalite Kontrolü 
	
	Panel test
	
	50

	60.116
	
	Kültür için Dış Kalite Kontrolü 
	
	Panel test
	
	70

	60.120
	
	İlaç Duyarlılık Testleri için Dış Kalite Kontrolü 
	
	Panel test
	
	100

	60.124
	
	Tür Tayini için Dış Kalite Kontrolü 
	
	Panel test
	
	60


* Belirtilen süreler kültür örneklerinden çalışılan analizler için geçerlidir.

*** 2013 Mali Yılı Sağlık Uygulama Talimatı (SUT) yayınlanıncaya kadar 2012 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları geçerlidir.

Kısaltmalar

EZN:

Erlich Ziehl-Neelsen

LJ:

Löwenstein Jensen

LPA:

Line Prob Assay
MTB / TDM:  Mycobacterium tuberculosis / Tüberküloz Dışı Mikobakteri

İletişim:

Ulusal Tüberküloz Merkez Referans Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55  G Blok 

06100 Sıhhiye ANKARA


Tel:    0 312 565 5620

Faks:  0312 565 5455

e-mail: tuberkuloz@thsk.gov.tr 

http://www.thsk.gov.tr/ 

LABORATUVAR TESTLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1.
Boyalı Mikroskopik İnceleme

a.
EZN (Erlich Ziehl Neelson) yöntemi ile ARB boyama yapılmakta,

b.
Sonuçlar en geç, örneğin laboratuvara ulaşmasından 24 saat sonra verilmektedir.

2.
Mikobakteri Kültürü (LJ)

a.
Konvansiyonel olarak Löwenstein Jensen (LJ) katı besiyerinde yapılmakta,

b.
Sonuçlar en geç, örneğin laboratuvara ulaşmasından 42 gün sonra verilmekte,

c.
Üreme şansını arttırmak için eş zamanlı bir sıvı, bir de katı besiyerine ekim yapılması önerilmektedir.

3.
Mikobakteri Kültürü ve Mikobakteri Tür Tayini (Otomatik Sistem)
a.
Üreme kontrollü otomatize sıvı kültür sisteminde yapılmakta,

b.
Sonuçlar en geç, örneğin laboratuvara ulaşmasından 12 gün sonra verilmekte,

c.
Üreyen mikobakterinin M.tuberculosis mi yoksa TDM (Tüberküloz Dışı Mikobakteri) mi olduğunun ayırdedilebilmesi için kültür istemi ile birlikte Mikobakteri Tür Tayini istemi yapılması gerekmektedir. 

4.
Real time PCR ile M. tuberculosis kompleks araştırılması
a.
M.tuberculosis kompleks DNA’sı real-time PCR tekniği ile çalışılmakta,

b.
Sonuçlar en geç, örneğin laboratuvara ulaşmasından 7 gün sonra verilmekte,

c.
PCR gibi moleküler testlerin, tüberküloz tanısında tek başına kullanılması önerilmediğinden eş zamanlı olarak Boyalı Mikroskopik İnceleme ve Kültür istemi yapılması önerilmektedir. 

d.
M.tuberculosis kompleks DNA’sının tespit edildiği durumlarda eş zamanlı olarak genotipik RIF direnci de verilmektedir. 

5.
Birinci Seçenek (Majör) Anti-tüberküloz İlaç Duyarlılık Testi* 

a.
Üreme kontrollü otomatize sıvı kültür sisteminde Rifampisin (RIF, 1.0μg), Izoniyazid (INH, 0.1μg), Etambutol (EMB, 5.0μg), Streptomisin (SM, 1.0μg) ve Pirazinamid (PZA, 100 μg) için yapılmakta,

b.
Sonuçlar kültürde üreme olduktan sonra en geç 21 gün içerisinde verilmektedir.

6.
İkinci Seçenek (Minör) Anti-tüberküloz İlaç Duyarlılık Testi* 

a.
İkinci Seçenek İlaç Duyarlılık Testi; konvansiyonel olarak proporsiyon yöntemi ile Löwenstein Jensen besiyerinde Kanamisin (KAN, 30μg), Kapreomisin (CAP, 40μg), Ofloksasin (OFL, 2μg), Etionamid (ETN, 40μg), Sikloserin (CYC, 40μg) ve Paraaminosalisilik asit (PAS, 1μg) için yapılmakta, 

b.
Sonuçlar kültürde üreme olduktan sonra en geç 30 gün içerisinde verilmekte,

c.
İlaç duyarlılık testi için, laboratuvarınızda üremiş kültürler kabul edilmektedir.

7.
Mikobakteri tür tayini (PRA; PCR Restriction Enzyme Analysis)*
a.
M.tuberculosis kompleks ve TDM türleri RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) tekniği ile ayırt edilmekte,

b.
Sonuçlar en geç, örneğin laboratuvara ulaşmasından 7 gün sonra verilmektedir.

8.
Moleküler LPA (Line Probe Assay) testleri

a.
LPA testleri; PCR tekniği ile amplifikasyon, ardından hibridizasyon uygulanarak çalışılmakta,

b.
Sonuçlar en geç, örneğin laboratuvara ulaşmasından 7 gün sonra verilmekte,

c.
Parametre içerikleri:

i.
Mikobakteri tür tayini*;  M. tuberculosis kompleks ve 30 çeşit TDM‘nin tür ayrımı yapılmakta,

ii.
M. tuberculosis kompleks alt tür tayini*;  M. tuberculosis kompleks alt tür ayrımı yapılmakta, 

iii.
M. tuberculosis kompleks Hızlı Direnç Testi**;  M .tuberculosis kompleks türünün belirlenmesi ve eş zamanlı genotipik olarak RIF ve INH ilaç direnci bakılmakta,

iv.
M. tuberculosis kompleks İkincil İlaç Direnci**;  M. tuberculosis kompleks için genotipik olarak EMB, AG/CP (Aminoglikozid / Siklik peptid) ve FLQ (Florokinolon) ilaç direnci bakılmaktadır. 

* Bu testler, yalnızca kültür örneklerinden çalışılmaktadır.

** Bu testler, yalnızca yayma pozitif veya kültür örneklerinden çalışılmaktadır.


Tel No :  0312 5655443

e-mail  :   molekuler@thsk.gov.tr

	THSK KODU
	 SUT KODU
	MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
	 YÖNTEM/

METOT 


	 NUMUNE MİKTARI/TİPİ 
	 ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image28.png]


)

	 

 
	DNA Dizi Analizi
	 

  

 

	34.002
	908710
	Analiz, PCR (2 primer)
	PCR+ PCR Pürifikasyon + Sekans Reaksiyonu+ Sekans Sonrası Pürifikasyon + Kapiller elektroforez
	0,5- 1mL Extraksiyon Ürünü
	 
	***

	34.004
	908700
	Agaroz jel elektroforez
	 
	 
	 
	***

	34.006
	908760
	DNA dizi analizi, 2 primer*
	 
	 
	 
	***

	34.008
	908700
	Agaroz jel elektroforez
	PCR Pürifikasyon +Sekans Reaksiyonu +Sekans Sonrası Pürifikasyon + Kapiller elektroforez
	50µL Amplikasyonuna Ürünü
	 
	***

	34.010
	908760
	DNA dizi analizi, 2 primer*
	 
	 
	 
	***

	34.001
	908770
	DNA Dizi analizi 4 primer
	PCR Pürifikasyon +Sekans Reaksiyonu +Sekans Sonrası Pürifikasyon + Kapiller elektroforez
	 5-10 µL Extraksiyon Ürünü
	 2 gün
	***

	34.003
	908780
	DNA dizi analizi, 8 primer*
	 PCR Pürifikasyon +Sekans Reaksiyonu +Sekans Sonrası Pürifikasyon + Kapiller elektroforez
	 5-10 µL Extraksiyon Ürünü
	 2 gün
	***

	 

32.057
	 
	Pirosekans analizi
	 Pirosekans 
	 Ürün
	 
	220

	34.012
	 
	DNA Kapiller Elektroforez
	DNA Kapiller Elektroforez
	20µL Sekans Ürünü
	 
	25

	 


	 
	FRAGMENT ANALİZİ (MLVA, MIRU)
	 
	 
	 
	

	34.068
	 
	Bacillus anthracis -MLVA
	MLVA
	1mL Ekstraksiyon Ürünü
	 
	120

	34.070
	 
	Brucella melitensis -MLVA
	MLVA
	1mL Ekstraksiyon Ürünü
	 
	100

	34.072
	 
	Franciella spp.-MLVA
	MLVA
	1mL Ekstraksiyon Ürünü
	 
	70

	34.052
	 
	Mycobacterium tuberculosis-MIRU-VNTR
	MIRU-VNTR
	1mL Ekstraksiyon Ürünü
	 
	200

	THSK KODU
	 SUT KODU
	MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
	 YÖNTEM/

METOT 


	 NUMUNE MİKTARI/TİPİ 
	 ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image29.png]


)

	34.054
	 
	Mycobacterium tuberculosis-Spoligotiplendirme
	Spoligotiplendirme
	1mL Ekstraksiyon Ürünü
	 
	100

	34.142
	908710
	S. pneumoniae   PCR (2 primer)
	 DNA amplifikasyonu
	  5-10 µL Extraksiyon Ürünü
	 1 gün
	***

	34.144
	908710
	H. influenze   PCR (2 primer)
	 DNA amplifikasyonu
	  5-10 µL Extraksiyon Ürünü
	 1 gün
	***

	34.146
	908710
	N. meningitidis   PCR (2 primer)
	 DNA amplifikasyonu
	  5-10 µL Extraksiyon Ürünü
	 1 gün
	***

	 


	 
	PCR Amplikasyonuna Dayalı Tanı
	 
	 
	 
	

	34.028
	908700
	Agaroz jel elektroforez
	 
	 
	 
	***

	34.058
	908.950
	PCR, multiplex
	 
	 
	 
	***

	 

 
	RFLP
	 

 

 

	34.042
	909030
	RFLP (PCR. agaroz elektroforez, enzimle kesim)
	PCR. agaroz elektroforez, enzimle kesim
	Klinik izolat
	 
	***

	34.074
	912220
	PFGE (her bir enzim için; analiz ve raporlama dahil)
	PFGE
	Klinik izolat
	 
	***

	 

 
	Filogenetik Analizler
	  

 

 

	34.062
	 
	PFGE Analizi
	Dendogram 
	 
	 
	50,00

	34.064
	 
	Fragment Analizi
	Soyağacı
	 
	 
	30,00

	34.066
	 
	Dizi Analizi 
	Soyağacı
	 
	 
	30,00


	050.000
	İŞ SAĞLIĞI HEKİMLİĞİ

	RSHM Kod
	Bütçe U. Kod
	 
	 Ücreti TL

	050.003
	520080
	Muayene
	***

	050.006
	530140
	IM enjeksiyon (günde 3 adetten fazla faturalanamaz)
	***

	050.009
	530150
	IV enjeksiyon (günde 3 adetten fazla faturalanamaz)
	***

	050.012
	530570
	Yara pansumanı, büyük
	***

	050.015
	530580
	Yara pansumanı, küçük
	***


*** 2013 Mali Yılı Sağlık Uygulama Talimatı (SUT) yayınlanıncaya kadar 2012 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları geçerlidir.

	055.000
	TÜBERKÜLOZ TANI VE TEDAVİSİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

	RSHM Kod
	Bütçe U. Kod
	 
	Ücreti TL

	055.003
	520080
	Muayene
	***

	055.006
	520090
	1. Basamaktan sevk halinde poliklinik muayene ücreti
	***

	055.009
	801690
	Akciğer grafisi (iki yön) 
	***

	055.012
	801710
	Akciğer grafisi (üç yön) 
	***

	055.015
	801720
	Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
	***

	055.018
	701200
	PPD testi uygulaması ve değerlendirmesi
	***


*** 2013 Mali Yılı Sağlık Uygulama Talimatı (SUT) yayınlanıncaya kadar 2012 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları geçerlidir.

Tüberküloz hastaları ve tüberküloz hasta temaslıların muayene, mikrofilm, standartfilm, PPD (tüberkülin) balgam muayeneleri ve ilaçlarından ücret talep edilmez.

PPD (Tüberkülin) Testi

Pazartesi, Salı, Cuma günleri yapılır. 72 saat sonra sonuç verilir.

BCG verem aşısı Pazartesi, Perşembe, Cuma günleri 09:00 – 12:30 arası yapılır.

Akciğer Mikrofilmi 

Hafta içi hergün 09:00-12:30, 13:30-17:00’ a kadar çekilir. Saat 09:00-14:00 arası çekilen film sonuçları aynı gün 15:30’ dan sonra verilir. 14:00’ dan sonra çekilen filmler ertesi gün 15:30’ dan sonra verilir.

Çekilen P.A Akciğer büyük film çekildikten 20 dakika sonra verilir.

SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER
İLGİLİ  BÖLÜMLER:

TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

Tel No :  (312) 5655321

e-posta :   tuketiciguvlabdb @thsk.govtr




HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI

e-posta : şehir adı.hsl@thsk.govtr

	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image30.png]


)

	125.000
	SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER
 
	 
	 
	

	 
	Kimyasal Analiz
	 
	 
	 
	 

	125.113.01
	Toplam Sertlik
	SM 2340 C /Titrimetrik
	 0.5 L
	 1 gün
	35

	125.113.02
	Toplam Sertlik
	Spectrofotometre
	 
	 
	50

	125.112.03
	Amonyum  / Amonyak
	TS EN ISO 7150-2- EPA 350.1 TS EN ISO-14911/İ /Spektrofotometre
	
	
	50

	125.112.04
	Amonyum  / Amonyak
	Fotometrik
	   0.5 L
	 1 gün
	20

	125.112.05
	Amonyum  / Amonyak
	İyon kromatogtafik
	  0.5 L
	 2 gün
	65

	125.112.06
	İletkenlik
	TS 9748 EN 27888 SM 2510 B/ Konduktiv/TDS
	   0.5 L
	 1 gün
	15

	125.112.09
	pH
	TS 3263 ISO 10523- TS 5133- EPA 842 ; 03/06 SM 4500-H+; B/pH Metre
	   0.5 L
	 1 gün
	15

	125.112.10
	Nitrit
	Fotometrik
	
	
	20

	125.112.12
	Nitrit
	ISO 10304-1- EPA 354.1- EPA 300.1 ;Spektrofotometre  
	   0.5 L
	 1 gün
	65

	125.112.15
	Oksitlenebilirlik
	TS 6288 EN ISO 8467-TMMOB 1988/Titrimetrik
	  0.5 L
	 2 gün
	35

	 125.112.16
	Siyanür / Toplam Siyanür
	Fotometrik
	
	
	20

	125.112.18
	Siyanür / Toplam Siyanür
	TS EN ISO 14403- Pyridine-Pyrazalone Metot/Spektrofotometre   Kolorimertrik/SM 4500-CN,C ve E 
	   0.5 L
	 1 gün
	50

	125.112.19
	Aktif Klor / Bağlı Klor/ Serbest Klor
	Fotometrik
	
	
	20

	125.112.20
	Aktif Klor / Bağlı Klor/ Serbest Klor
	Specrofometrik
	   0.5 L
	 1 gün
	50

	125.112.21
	Aktif Klor / Bağlı Klor/ Serbest Klor
	TS 6229 EN ISO 7393-2 Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot / Orto Toluidin /Komparatör
	   0.5 L
	 1 gün
	12

	125.112.24
	Bulanıklık
	Fiziksel
	   0.5 L
	 1 gün
	1

	125.112.25
	Bulanıklık
	TS 5091 EN ISO 7027 Hazır Kit (Hach) Absorbtometric Metod/Spektrofotometre ve Türbidimetrik
	   0.5 L
	 1 gün
	20

	125.112.27
	Koku
	Fiziksel
	   0.5 L
	 1 gün
	1

	125.112.30
	Renk
	Fiziksel
	   0.5 L
	 1 gün
	1

	125.112.33
	Tat
	Fiziksel
	   0.5 L
	 1 gün
	1

	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image31.png]


)

	125.112.42
	Antimon
	ISO-11885- Perkin Elmer Official Method 006952-01-Hydrid Analyse- EPA Metot 6020 A/ICP-MS- EPA 200.8- EPA 200.9 ; 01/01 - Rev 3
	   0.5 L
	 1 gün
	55

	125.112.44
	Arsenik
	EPA 6010B- Perkin Emler Official Method 006952-01-Hydrid Analyse- EPA Metot 6020 A/ICP-MS- EPA 200.8- EPA 200.9 ; 01/01 - Rev 3
	  0.5 L
	 2 gün
	55

	125.112.48
	Kadmiyum
	ISO 11885 EPA Metot 6020 A/ICP-MS- EPA 200.8- EPA 200.9 ; 01/01 - Rev 3
	  0.5 L
	 2 gün
	55

	125.112.50
	Krom
	ISO 11885/EPA Metot 6020 A/ICP-MS-EPA 200.8-EPA 200,9;01/01-Rev 3
	  0.5 L
	 2 gün
	55

	 125.112.53
	Bakır
	Fotometrik
	  0.5 L
	 2 gün
	20

	125.112.52
	Bakır
	ISO 11885/EPA Metot 6020 A/ICP-MS-EPA 200.8-EPA 200,9;01/01-Rev 3
	  0.5 L
	 2 gün
	55

	125.112.54
	Selenyum
	EPA Metot 6020 A/ICP-MSPerkin Elmer Official Method 006952-01-Hydrid Analyse-EPA 200,9;01/01-Rev 3
	  0.5 L
	 2 gün
	55

	125.112.56
	Alüminyum
	ISO 11885,  EPA 200.8 EPA Metot 6020 A/ICP-MS- EPA 200.8- EPA 200.9 ; 01/01 - Rev 3
	  0.5 L
	 2 gün
	55

	125.112.57
	Alüminyum
	Fotometrik
	
	
	20

	125.112.58
	Kurşun
	ISO 11885 EPA Metot 6020 A/ICP-MS- EPA 200.8- EPA 200.9 ; 01/01 - Rev 3
	  0.5 L
	 2 gün
	55

	125.112.60
	Civa
	EPA 200.8 EPA Metot 6020 A/ICP-MS- Perkin Elmer Official Method 006952-01-Hydrid Analyse DIN 38409
	  0.5 L
	 2 gün
	55

	125.168.04
	Ozon
	G3- Hazır kit (Hach) Indigo Metod /Spektrofotometrik SM 6010B / 6200B, ISO 15680
	  0.5 L
	 2 gün
	60

	125.168.06
	Bromoform
	ISO 11885  TS 9266 EN ISO 10301
	  0.5 L
	 1 gün
	65

	125.112.62
	Nikel
	EPA Metot 6020 A/ICP-MS- EPA 200.8- EPA 200.9 ; 01/01 - Rev 3
	  0.5 L
	 2 gün
	55

	125.112.64
	Demir
	 ISO 11885, EPA 200.8  EPA Metot 6020 A/ICP-MS- EPA 200,8- EPA 200,9;01/01-Rev 3
	  0.5 L
	 2 gün
	55

	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image32.png]


)

	125.112.65
	Demir
	Fotometrik
	 0.5 L
	 1 gün
	20

	125.112.68
	Mangan
	EPA Metot 6020 A/ICP-MS- EPA 200.8- EPA 200.9 ; 01/01 - Rev 3 ISO 11885
	  0.5 L
	 2 gün
	55

	 125.112.69
	Sodyum
	İyon kromatogtafik
	  0.5 L
	 2 gün
	65

	125.112.70
	Sodyum
	TSEN ISO 14911/ISO 14911 ; 04-99- EPA 200.8 ISO 10304-1
	  0.5 L
	 2 gün
	55

	125.112.82
	Florür
	EPA 340.3- EPA 300.1 ; 04/09  ISO 10304-1-
	  0.5 L
	 2 gün
	65

	 125.112.85
	Florür
	Fotometrik Hazır kit (Merck)
	0.5 L
	1 gün
	20

	 125.112.83
	Nitrat
	Fotometrik
	
	
	20

	125.112.84
	Nitrat
	EPA 300.1 ; 04/09 Hach Kit/Spektro- ISO 10304-1-
	  0.5 L

	 2 gün
	65

	125.112.86
	Klorür
	TS 4164 ISO 9297- EPA 300.1 ; 04/09 SM-4500-Cl-B ISO 10304-1-
	  0.5 L
	 2 gün
	65

	125.112.87
	Sülfat
	Fotometrik
	  0.5 L
	 1 gün
	20

	125.112.88
	Sülfat
	EPA 300.1 ; 04/09  SM-4500-SO4-B
	  0.5 L
	 2 gün
	65

	125.112.90
	Bromat
	SM 4110 D/İyon Kromatografi TS 8195 EN 1484
	  0.5 L
	 2 gün
	65

	 125.112.95
	TOC
	Hazır kit
	  0.5 L
	 2 gün
	65

	125.112.96
	TOC  (Günlük Su üretimi 10,000 m3 ’ün üzerinde olan Belediyeler için)
	EPA Metot 9060 A / Firma Aplikasyonu SM 4500-CO2 ; C./Titrimetrik SM 4500-CO2 ; C./Titrimetrik
	
	
	150

	125.203.06
	Karbondioksit
	EPA Metot 9060 A / Firma Aplikasyonu ve Hazır Kit(Hach)-TNT Persülfat Digestion /Spektrofotometrik
	 
	 
	50

	125.203.07
	Karbondioksit
	Titrimetrik
	 
	 
	35

	125.112.97
	TOC cihazında Toplam Azot
	 SM2320 B/Titrimetrik
	 
	 
	150

	125.203.14
	Bikarbonat / Karbonat
	Hazır kit (Hach)(Methylene Blue Metod/Spektrofoto. SM-4500-S-F
	  0.5 L
	 1 gün
	35

	 125.203.15
	Sülfür
	Fotometrik
	 
	 
	20

	125.203.16
	Sülfür
	ISO 11885
	  0.5 L
	 2 gün
	65

	125.203.38
	Baryum
	EPA Metot 6020 A/ICP-MS ISO 11885
	  0.5 L
	 2 gün
	55

	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image33.png]


)

	125.203.40
	Borat / Bor
	EPA Metot 6020 A/ICP-MS ISO 11885
	  0.5 L
	 2 gün
	55

	125.203.56
	Silikat / Silis
	EPA Metot 6020 A/ICP-MS ve Hazır kit  (Hach)  Silicomolybdate Metod /Spektrofotometrik ISO 11885
	  0.5 L
	 2 gün
	55

	 125.203.57
	Kalsiyum
	İyon kromotografik
	  0.5 L
	 2 gün
	65

	125.203.60
	Kalsiyum
	TSEN ISO 14911/ISO 1885/ICP-MS
	 
	 
	55

	 125.203.61
	Magnezyum
	İyon Kromatografi
	 
	 
	65

	125.203.62
	Magnezyum
	TSEN ISO 14911/ISO 11885/ ICP-MS
	  0.5 L
	 2 gün
	55

	 125.203.63
	Potasyum
	İyon Kromatografi
	 
	 
	65

	125.203.64
	Potasyum
	TSEN ISO 14911/ ISO 11995/ ICP-MS
	  0.5 L
	 2 gün
	55

	125.304.38
	Çinko
	EPA Metot 6020 A/ICP-MS TS 6392 EN ISO 7887
	  0.5 L
	 2 gün
	55

	125.303.02
	Renk
	Hazır kit (Hach), Apha Platınum-Cobalt Metod/Spektrofoto  ve türbidimetrik SM 4500-PD
	  0.5 L
	 1 gün
	20

	 125.305,01
	Fosfat Fosfor, Toplam Fosfor
	Fotometrik
	  0.5 L
	 1 gün
	20

	125.305,02
	Fosfat Fosfor, Toplam Fosfor
	TSEN ISO 10304-2/İyon Kromatografi EPA 300.1 ; 04/09 ISO 10304-3 
	  0.5 L
	 2 gün
	65

	125.303.12
	İyodür
	ISO 10304-3 /İyonKromatogr./Specrofotometrik
	  0.5 L
	 2 gün
	65

	125.602.03
	Tortu
	Fiziksel
	  0.5 L
	 1 gün
	1

	125.602.07
	Sıcaklık (yerinde Ölçüm)
	Fiziksel
	 
	 
	15

	125.603.27
	Siyanürik Asit
	Hazır kit (Merck)
	
	
	20

	125.603.30
	Toplam Alkalilik
	SM 2320 B
	  0.5 L
	 1 gün
	35

	125.702.14
	Toplam Askıdaki Madde
	TS 7094 EN 872/SM 2540D /Gravimetrik
	  0.5 L
	 2 gün
	35

	 125.702.23
	Sürfektanlar Metilen Mavisi ile reaksiyon veren yüzey aktif maddeler
	Fotometrik
	 
	 
	20

	125.702.24
	Sürfektanlar Metilen Mavisi ile reaksiyon veren yüzey aktif maddeler
	SM 5540 -Kristal Violet Metod /Spektrofotometre
	  0.5 L
	 2 gün
	55



	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image34.png]


)

	 125.702.3
	Fenolik Madde (uçucu)
	hazır kıt
	 
	 
	20

	 125.702.28
	Fenolik Madde (uçucu)
	Spektrofotometre
	  0.5 L
	 2 gün
	50

	 125.702.29
	Fenolik Madde (uçucu)
	GC-MS
	 
	 
	65

	125.702.30
	Fenolik Madde (uçucu)
	SM 5530 D,4-Aminoantipyrine /GC-MS
	 
	 
	50

	125.702.36
	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
	TS 2789 ISO 6060 SM 5220 B/Specrofotometrik
	 
	 
	40

	125.702,31
	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)


	Fotometrik
	1 L
	
	20

	 125.702.32
	Çözünmüş Oksijen Doygunluk Oranı / Yüzdesi
	Titrimetrik
	 0.5 L
	 1 gün
	35

	125.702.38
	Çözünmüş Oksijen Doygunluk Oranı / Yüzdesi
	TS 5667 EN 25814 SM 4500G/Oksijen metre
	 
	 
	12

	 125.702.39
	Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOD5)
	Titrimetrik
	 2 L
	 7 gün
	50

	125.702.40
	Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOD5)
	Manometrik yöntem Orıtest  - SM 5210-D
	 
	 
	35

	125.702.42
	Kjedahl Azotu
	TS 7924 EN 25663 Hazır Kit (Hach), SM 4500-N
	 
	 
	50

	 125.702.43
	Kjedahl Azotu
	Nessler Method /Spectrofotometre
	 
	 
	50

	 125.702.44
	Kjedahl Azotu
	 Firma aplikasyonu TSE TOC
	 
	 
	150

	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image35.png]


)

	 125.702.45
	Kjedahl Azotu
	İyon Kromatografi
	 
	 
	65

	125.702.64
	Berilyum
	 EPA Metot 6020 A/ICP-MS
	 0.5 L
	 2 gün
	55

	125.702.66
	Kobalt 
	 EPA Metot 6020 A/ICP-MS
	 0.5 L
	 2 gün
	55

	125.702.70
	Vanadyum
	 EPA Metot 6020 A/ICP-MS
	 0.5 L
	 2 gün
	55

	125.702.86
	Mikrodalga ile Yakım İşlemi
	TS EN ISO 15587-2
	 0.5 L/250 g
	 1 gün
	70

	125.800.26
	Krom VI 
	TS EN ISO 11083  SM 3500-CR;B/Kolorimetrik ve Hazır kit  (Hach) 1.5-Diphenylcarbohdrazide Metod/ Spektrofotometrik
	 0.5 L
	 1 gün
	50

	125.800.28
	Yüzer Madde
	Fiziksel
	 0.5 L
	 1 gün
	1

	125.902.08
	Yoğunluk
	TS 1018/Piknometre
	 
	 
	15

	125.902.12
	Bromür
	SM 4500 – B-ISO 10304-1 /İyonKromatogr.
	 0.5 L
	 2 gün
	65

	125.902.36
	Çökebilir Katı Madde
	SM 2540 F Fiziksel/İmhoff Hunisi/Gravimetrik
	 2 L
	 1 gün
	15

	126.002.20
	Toplam Çözünmüş Madde
	SM 2540 C/Elektrokimyasal prof
	 1 L
	 2 gün
	15

	126.002.32
	Yağ ve Gress Tayini
	TS 7887,  SM 5520 Soxtherm Multistat Otomatik Yağ-Gres Cihazı/ Gravimetrik
	 1 L
	 4 gün 
	70

	126.002.37
	Hidrojen Peroksit
	Hazır Kit 
	 
	 
	20


	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image36.png]


)

	 
	Kalıntı Analizleri  (Organaklorlular, Organafosforlular, Herbisitler, Fungusitler, Karbamatlar, Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar)
 
	 
	 
	 

	 
	Organoklorlular 
	EPA 508,  EPA 8081BMPRA (***) EPA 525.2 GC-ECD, GC-MS 
	 1 L
	 3 gün
	 

	125.114.01.01
	HCB
	(***)
	 
	 
	65

	125.114.01.02
	Alfa- HCH
	 
	 
	 
	65

	125.114.01.03
	Gamma - HCH
	 
	 
	 
	65

	125.114.01.04
	Heptaklor
	 
	 
	 
	65

	125.114.01.05
	Heptaklorepoksit
	 
	 
	 
	65

	125.114.01.06
	Aldrin
	 
	 
	 
	65

	125.114.01.07
	Dieldrin
	 
	 
	 
	65

	125.114.01.08
	Alfaendosülfan
	 
	 
	 
	65

	125.114.01.09
	Beta- Endosülfan
	 
	 
	 
	65

	125.114.01.10
	Toplam DDT (op-DDT. pp-DDT. pp-DDD.    pp-DDE)
	 
	 
	 
	65


	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image37.png]


)

	 
	Organafosforlular 
	EPA 507,  MPRA (***) EPA 525.2 EPA 8141A/  GC-MS /GC –NPD/ LC-MS-MS
	 1 L
	 3 gün
	 

	125.114.02.01
	Demethon(O+S)
	(***) 
	 
	 
	65

	125.114.02.02
	Azinphos-methyl
	(***) 
	 
	 
	65

	125.114.02.03
	Azinphos-ethyl
	(***) 
	 
	 
	65

	125.114.02.04
	Diazinon
	(***) 
	 
	 
	65

	125.114.02.05
	Disulfoton
	(***) 
	 
	 
	65

	125.114.02.06
	Ethion
	(***) 
	 
	 
	65

	125.114.02.07
	Malathion
	(***) 
	 
	 
	65

	125.114.02.08
	Parathion-ethyl
	(***) 
	 
	 
	65

	125.114.02.09
	Parathion-methyl
	(***) 
	 
	 
	65

	125.114.02.10
	Methamidophos
	(***) 
	 
	 
	65

	125.114.02.11
	Chlorpyriphos-ethyl
	(***) 
	 
	 
	65

	125.114.02.12
	Chlorpyriphos-methyl
	(***) 
	 
	 
	65


	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image38.png]


)

	 
	Herbisitler 
	EPA 507, EPA 8141A/ MPRA (***) EPA 525.2 GC-ECD/GC-MS  /LC-MS-MS
	 1 L
	 3 gün
	 

	125.114.03.01
	Atrazin
	(***) 
	 
	 
	75

	125.114.03.02
	Simazin
	(***) 
	 
	 
	75


	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image39.png]


)

	 
	Fungusitler 
	  EPA 525,2 EPA 8141A- GC-ECD,GC-MS  EPA 507, MPRA (***)
EPA 525.2 / GC-NPD/
GC-MS / LC-MSMS
	 1 L
	 3 gün
	 

	125.114.04.01
	Diniconazole
	(***) 
	 
	 
	75

	125.114.04.02
	Tebuconazole
	(***) 
	 
	 
	75

	125.114.04.03
	Metalaxyl
	(***) 
	 
	 
	75


	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image40.png]


)

	 
	Karbamatlar 
	EPA 531,1 Macherey – Nagel Aplikasyon Kitabı/Cihaz Uygulama Metodu-LC-MSMS   
Cihaz Uygulama Metodu LC-MSMS  /HPLC-Post kolon türevlendirme
	 2 L
	 3 gün
	 

	125.114.05.01
	Aldicarb
	 
	 
	 
	75

	125.114.05.02
	Aldicarb-sulfane
	 
	 
	 
	75

	125.114.05.03
	Aldicarb-sulfoxide
	 
	 
	 
	75

	125.114.05.04
	Carbaryl
	 
	 
	 
	75

	125.114.05.05
	Carbofuran
	 
	 
	 
	75

	125.114.05.06
	Carbofuran-3-hydroxy
	 
	 
	 
	75

	125.114.05.07
	Methiocarb
	 
	 
	 
	75

	125.114.05.08
	Methomyl
	 
	 
	 
	75

	125.114.05.09
	1-Naphtol
	 
	 
	 
	75

	125.114.05.10
	Oxamyl
	 
	 
	 
	75

	125.114.05.11
	Propoxur
	 
	 
	 
	75

	 
	MPRA: S-19, Thier, H.P., Wırchnoff, J 1987 (DF6), Manuel of Pesticide Residue Analysis Pesticide Commussion.
	 
	 
	 

	 
	Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (2)
	EPA 550 EPA 550.1 
LC-MSMS/ HPLC-FLD
	 0.5 L
	5  gün
	 

	125.114.06.01
	Benzo (a) pyrene
	 
	 
	 
	75

	125.114.06.02
	Benzo (b) fluoranthene
	 
	 
	 
	75

	125.114.06.03
	Benzo (k) fluoranthene
	 
	 
	 
	75

	125.114.06.04
	Benzo (ghi) perylene
	 
	 
	 
	75

	125.114.06.05
	İndeno (1.2.3 – cd) pyrene
	 
	 
	 
	75

	
	Uçucu Organik Bileşikler
	
	0.5 L
	5  gün
	

	125.114.07.03
	Tetrakloreten ve trikloreten
	TS9266 EN ISO 10301-ISO 15680-SM 6010B / 6200B/GC-MS (Purge and trap)
	
	
	65

	125.114.07.04
	Trihalometanlar
	TS9266 EN ISO 10301-ISO 15680-SM 6010B / 6200B/GC-MS (Purge and trap)
	
	
	65

	125.114.07.05
	Benzen
	TS9266 EN ISO 10301-ISO 15680-SM 6010B / 6200B/GC-MS (Purge and trap)
	
	
	65

	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image41.png]


)

	125.114.07.06
	1,2 - Dikloretan
	TS9266 EN ISO 10301-ISO 15680-SM 6010B / 6200B
	
	
	65

	
	Monomer Bileşikler
	
	
	
	

	125.114.08.01
	Akrilamid
	TS 9266 EN ISO 10301EPA 8032 EPA 8316  A J. AOAC int-Vol 92 No 1.2009/Cihaz Uygulama Metodu/

LC-MS/MS
	0.5 L
	10 gün
	55

	125.114.08.02
	Epikloridin
	TS 9266 EN ISOB 10301EPA 502.2 EPA 524.2 SM 6010B / 6200B/GC-MS (Purge and trap)
	 
	 
	65

	125.114.08.07
	Vinil Klorür
	TS 9266 EN ISOB 10301EPA 502.2 EPA 524.2 SM 6010B / 6200B/GC-MS (Purge and trap)
	 
	 
	65


	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image42.png]


)

	 
	MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER
	 
	 
	 
	 

	125.116.01
	Koliform Bakteri
	 TS EN ISO 9308-1
	 500 mL
	2-4 gün
	25

	 125.116.04
	Koliform Bakteri
	 TS EN ISO 9308-2
	 500 mL
	2-4 gün
	25

	125.116.02
	Escherichia coli
	 TS EN ISO 9308-1
	 500 mL
	2-4 gün
	25

	 125.116.05
	Escherichia coli
	 TS EN ISO 9308-2
	 500 mL
	2-4 gün
	25

	125.116.03
	Enterokok / Fekal Streptococ
	 TS EN ISO 7899-2
	 500 mL
	2-4 gün
	25

	125.116.06 
	Enterokok / Fekal Streptococ
	 TS EN ISO 7899-1
	500 mL
	2-4 gün
	25

	125.124.01
	22oC'de Toplam jerm Sayımı
	TS EN ISO 6222
	 500 mL
	 3 gün
	20

	125.124.02
	37oC'de Toplam Jerm Sayımı 
	TS EN ISO 6222
	500 mL
	 2 gün
	20

	125.124.05
	Fekal Koliform Bakteri
	TS EN ISO 9308-1
	500 mL
	 2-4 gün
	25

	030.525
	Suda Legionella spp araştırılması (1 su örneği için)
	Kültür
	100 mL su
	7-10 gün
	70

	125.124.07
	Salmonella
	TS ISO 6340
	500 mL
	 3-5 gün
	30

	125.124.08
	Pseudomonas aeruginosa
	TS EN ISO 16266
	500 mL
	2-8 gün
	25

	125.124.09
	Patojen Staphylococlar
	Laboratuvar içi metot
	 500 mL
	2-4 gün
	25

	 125.116.07
	Suda parazit ve parazit yumurtası aranması
	laboratuvar içi metot
	 500 mL
	2-4 gün
	80

	 125.116.08
	Cryptosporidium sp. ve Giardia intestinalis (DFA metodu)
	laboratuvar içi metot
	 1 L
	2-4 gün
	150

	125.124.10
	Parazit
	Laboratuvar içi metot
	 500 mL
	 1 gün
	15

	125.124.14
	Cryptosporidium sp. ve Giardia intestinalis
	ISO 15553
	 10 L
	2-3 gün
	800.00

	125.124.11
	Clostridium perfringens
	98/83/EC Direktifi
	 500 mL
	 2-3 gün
	25

	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image43.png]


)

	125.124.12
	Diğer Mikroskobik Canlılar
	Laboratuvar içi metot.
	 500 mL
	1 gün
	15

	125.124.13
	Patojen Mikroorganizmalar
	Laboratuvar içi metot.
	 500 mL
	1 gün
	40

	125.206.07
	Sülfit Redükleyen Sporlu Anaerob Bakteriler
	TS 8020 EN 26461-2
	 500 mL
	 2-3 gün
	25

	125.206.10
	Protozoalar
	Laboratuvar içi metot.
	 500 mL
	1 gün
	15

	125.206.11
	Crustealar
	Laboratuvar içi metot.
	 500 mL
	1 gün
	15

	125.206.12
	Yosun
	Laboratuvar içi metot.
	 500 mL
	 1 gün
	15

	125.206.20
	Spesifik Mikroorganizma Aranması
	Laboratuvar içi metot.
	 500 mL
	 3-10 gün
	40

	125.430
	Sularda Fekal Analiz (Escherichia coli, Enterokok )
	 
	 500 mL
	 2-4 gün
	50

	125.450
	Buharlı Sterilizasyon Etkinlik Kontrolü Biyolojik İntikatör Testi (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği R.G. 22,07,2005/ 25883)
	 Laboratuvar içi metot.
	En az bir işleme girmiş ve bir işleme girmemiş Biyolojik İndikatör Kiti
	 2 gün
	60

	 125.452
	Sularda Virüs Analizleri (Her bir parametre)
	Konsantrasyon/Hücre Kültürü
	20 L
	3-7 gün
	650

	125.451
	Sularda Virüs Analizleri (Her bir parametre)
	Real-time PCR 
	20 L
	3-7 gün
	800

	125.420.08
	Tek Kullanımlık Steril Su Şişesi
	 
	 
	 
	5

	 125.420.09
	Tek kullanımlık kimyasal su numunesi kabı
	 
	 
	 
	5


	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image44.png]


)

	127.000
	 ATIKSU NUMUNESİ ALMA HİZMETLERİ
 
	 
	 
	 

	127.002
	Anlık numune
	 
	 
	 
	35

	127.006
	Kompozit numune (2 saatlik)
	 
	 
	 
	55

	127.008
	Kompozit numune (24 saatlik)
	 
	 
	 
	80

	127.010
	Debi ölçümü (m3/gün)
	 
	 
	 
	80

	 
	NUMUNE ALMA HİZMETLERİ
	 
	 
	 
	 

	125.602.08
	Numune alma ve yerinde analiz hizmeti ilk 30km
	 
	 
	 
	50

	125.602.09
	Numune alma ve yerinde analiz hizmeti İlave her 30 km
	 
	 
	 
	50

	 
	Not: Yerinde yapılacak analiz ücretleri, ilgili parametrenin kitapçıktaki kodundan ücretlendirilir.
	 


	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image45.png]


)

	125.100
	 1- İÇME KULLANMA - İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI 

17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik (Ek.1/ a, b, c' ye göre)
	 
	 
	 

	125.110
	1.1-TAM ANALİZ  
	 
	 
	 
	 

	 
	1.1.1 - İçme - Kullanma Suları  (Tam Analiz)
	 
	 
	 
	 

	125.111
	TOPLAM (İçme Kullanma Suları Tam Analiz Toplam Fiyatı)
	 
	 
	 
	3.750.00

	125.112
	Kimyasal Analiz
	TS EN ISO 7150-2- EPA 350.1 TSEN ISO-14911/İyon Kroma.ve Hazır kit (Hach) Nessler Metod /Spektrofotometre
	 2x0.5 L

(Iyon/Elementel)

1 L (Su kimyası)
	 
	705.00

	125.176
	Kalıntı Analizleri Pestisitler
	EPA 507,508,550, 550.1, 531.1, MPRA (**)-EPA 525,2 GC ECD /GC MS
	 1x2 L(soğuk zincir)
	 
	 2,045,00

	125.174
	Kalıntı Analizleri Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar
	EPA 507,508,550, 550.1, 531.1, MPRA (**)
EPA 525.2  İLE  GC-ECD- ve GC-MS 
	 1x0.5 L(soğuk zincir)
	 
	290.00

	125.114.07.
	Uçucu Organik Bileşikler
	 
	1x0.5 L(soğuk zincir)
	 
	390.00

	125.114.08
	Monomer Bileşikler
	 
	2x 0.5 L
	 
	170.00

	125.116
	Mikrobiyolojik Analiz
	 
	 500 mL(steril şişe) soğuk zincir
	 2-4 gün
	150.00

	125.120
	1.1.2 -  İçme Suları -Kaynak Suları  (Tam Analiz) TOPLAM
	 
	 
	 
	3.750.00

	125.121
	Kimyasal Analiz
	 
	 2 x 0.5 L

(Iyon/Elementel)

1 L (Su kimyası)
	 
	705.00

	125.176
	Kalıntı Analizleri Pestisitler
	EPA 507,508,550, 550.1, 531.1, MPRA (**)
	 2x0.5 L

(Iyon/Elementel)

1 L (Su kimyası)
	 
	2.045.00

	125.174
	Kalıntı Analizleri Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar
	EPA 507,508,550, 550.1, 531.1, MPRA (**)
	 1x2 L (soğuk zincir)
	 
	290.00

	125.114.07.
	Uçucu Organik Bileşikler
	 
	  1x0.5 L(soğuk zincir)
	 
	390.00

	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image46.png]


)

	125.114.08
	Monomer Bileşikler
	 
	1x0.5 L(soğuk zincir)
	 
	170.00

	125.124
	Mikrobiyolojik Analiz
	 
	2x1 L(steril şişe) soğuk zincir

1x10L (parazit için)
	 2-5 gün
	150.00

	125.130
	1.2- DENETİM İZLEMESİ            

(17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik (Ek.1/a.b'ye göre
	 
	 
	 
	 

	125.131
	1.2.1 (a)-  İçme - Kullanma Suları (Ek 1/ a.b.c)  (Denetim İzlemesi paket fiyat-1) TOPLAM
	 
	 
	 
	1.250.00

	 125.132
	1.2.1 (b) -  İçme - Kullanma Suları  (Denetim İzlemesi Paket Fiyat-2)  (Ek 1/ a.b.)
	 
	 
	 
	1.000.00

	 125.133
	1.2.1 (c)   -  İçme - Kullanma Suları  (Denetim İzlemesi Paket Fiyat-3)  (Ek 1/ a.b.c) (Kalıntı haric) (Toplam pestisit, PAH, Uçucu organikler, Monomer bileşikler  hariç)


	 
	 
	 
	650.00

	 125.134
	1.2.1  (d)-  İçme - Kullanma Suları  (Denetim İzlemesi Paket Fiyat-4)  (Ek 1/ a.b) Toplam pestisit, PAH, Uçucu organikler, Monomer bileşikler ve azaltılmış parametreler hariç
	 
	 
	 
	400.00

	 125.135
	1.2.2- İÇME ve  - Kaynak Suları  (Ambalajlı Sular)(Denetim İzlemesi (Ek 1/ a.b.c) TOPLAM 
	 
	 
	 
	2.000.00

	125.140
	1.2.3- İÇME ve Kaynak Suları (Ambalajlı Sular) (Denetim İzlemesi)  (Ek 1/ a.b) TOPLAM 
	 
	 
	 
	1.000.00

	125.150
	1.3-KONTROL İZLEMESİ           

(17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik (Ek.2/a)
	 
	 
	 
	 

	125.151
	1.3.1- İçme- Kullanma Suları (Kontrol İzlemesi) TOPLAM 
	 
	 1x1.5 L (pet/cam şişe)

1x500 mL(steril şişe-soğuk zincir)
	 
	150.00

	125.160
	1.3.2- Kaynak - İçme (ambajlı) Suları  (Kontrol İzlemesi)TOPLAM   
	 
	 2x1.5 L (Kimyasal)

1x1L (Mikrobiyoloji)
	 
	250.00


	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image47.png]


)

	125.600
	2-HAVUZ SUYU ANALİZLERİ

TOPLAM


	 
	 1x2.5 L (Kimyasal)

1x500 mL(steril şişe)
	 
	150.00 

	125.200
	3-DOĞAL MİNARALLİ SULAR 1 Aralık 2004 Tarih ve 25657 Sayılı Sayılı Resmi Gazete Doğal Mineralli Sular Yönetmeliği (Ruhsata Esas)
	 
	 
	 
	 

	125.201
	3.1-DOĞAL MİNERALLİ SULAR TOPLAM Doğal Mineralli Sular Tam Analiz toplam paket fiyatı
	 
	 
	 
	3.750.00

	125.203
	Kimyasal Analiz
	 
	2x0.5 L

(Iyon/Elementel)

1 L (Su kimyası)
	 
	1.195.00

	125.206
	Mikrobiyolojik Analiz
	 
	 2x1 L(steril şişe) soğuk zincir

1x5 L(parazit için)
	 2-5 gün
	200.00 

	125.170
	Kalıntı Analizleri Pestisitler
	EPA 507,508,550, 550.1, 531.1, MPRA (**)
	 1x2 L(soğuk zincir)
	 
	2,055,00

	125.174
	Kalıntı Analizleri Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar
	EPA 507,508,550, 550.1, 531.1, MPRA (**)
	 1x0.5 L(soğuk zincir)
	 
	300.00

	125.231
	3.2 KONTROL İZLEMESİ TOPLAM: 

Doğal Mineralli Suların Kontrol izlemesine esas toplam paket fiyatı 
	 
	 
	 
	400.00

	125.233
	Kimyasal Analiz 
	 
	3x0.5L(ek:3a)
	 
	200.00

	125.206
	Mikrobiyolojik Analiz 
	 
	 2x1 L(steril şişe) soğuk zincir

1x10L(parazit için)
	 2-5 gün
	200.00 

	125.300
	4- KAPLICA SULARI                    

28 Şubat 2006 Tarih ve 26099 Sayılı Resmi Gazete(Ruhsata Esas)
	 
	 
	 
	 

	125.301
	TOPLAM: Kaplıca Suları Tam Analiz toplam paket fiyatı
	 
	 
	 
	3,765,00

	125.303
	Kimyasal Analiz
	 
	2x1.5 L+2x0.5L
	 
	1,650,00

	125.306
	Mikrobiyolojik Analiz
	 
	1 L (steril şişe)
	 2-4 gün
	 90.00

	125.315
	Pestisit Analiz
	EPA 507,508, 531.1, MPRA (**)
	 2x1.5L+1x0.5L
	 
	2,025,00

	125.331
	4.1-Kontrol İzlemesi TOPLAM: Kaplıca Suları Kontrol izlemesine esas toplam paket fiyatı
	 
	 
	 
	400.00

	125.333
	Kimyasal Analiz
	 
	 1x1.5L
	 
	310.00

	125.306
	Mikrobiyolojik Analiz
	 
	 1x1L(steril şişe)
	 2-4 gün
	90.00


	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image48.png]


)

	125.500
	5-HEMODİYALİZ ÇÖZELTİLERİNİN DİLÜSYONUNDA KULLANILAN SU ANALİZLERİ
 (Avrupa Farmokopesine göre)
	 
	 
	 
	 

	125.503
	Kimyasal Analizler 
	 
	2x1.5L
	 3 gün
	760.00

	125.503.01
	Görünüş 
	Fiziksel Kontrol
	 
	 
	5.00

	125.503.02
	Asitlik-Alkalitik Testi 
	Avrupa Farmakopesi Renk reaksiyonu
	 
	 
	20.00

	125.503.03
	Total Mevcut Klor
	Avrupa Farmakopesi Renk reaksiyonu
	 
	 
	20.00

	125.503.04
	Klorür Testi – 
	Avrupa Farmakopesi Renk reaksiyonu EPA 300.1
	 
	 
	20.00

	125.503.05
	Sülfat Testi 
	Avrupa Farmakopesi Renk reaksiyonu EPA 300.1-  ISO 10304-1/ İyon Kromatografi
	 
	 
	65.00

	125.503.06
	Nitrat Testi 
	Avrupa Farmakopesi Renk reaksiyonu EPA 300.1-ISO 10304-1/ İyon Kromatografi
	 
	 
	65.00

	125.503.07
	Ağır Metal Testi 
	Avrupa Farmakopesi Renk reaksiyonu
	 
	 
	55.00

	125.503.08
	Okside Olabilen Maddeler 
	Avrupa Farmakopesi Renk reaksiyonu
	 
	 
	20.00

	125.503.09
	Amonyum Testi 
	Avrupa Farmakopesi Renk reaksiyonu
	 
	 
	50.00

	125.503.10
	Kalsiyum Tayini 
	Avrupa Farmakopesi AAS EPA 200.8-TSEN ISO 14911/İyon Kromatografi
	 
	 
	55.00

	125.503.17
	Magnezyum Tayini 
	Avrupa Farmakopesi AAS EPA 200.8- TSEN ISO 14911/İyon Kromatografi
	 
	 
	55.00

	125.503.11
	Çinko Tayini 
	Avrupa Farmakopesi AAS EPA 200.8- EPA Metot 6020 A/ICP-MS
	 
	 
	55.00

	125.503.12
	Florür Potansiyometrik Tayini
	Avrupa Farmakopesi Potansiyometrik EPA 300.1- ISO 10304-1 / İyon Kromatografi
	 
	 
	55.00

	125.503.13
	Sodyum Tayini 
	Avrupa Farmakopesi Alev fotometresi EPA 200.8- TSEN ISO 14911/İyon Kromatografi
	 
	 
	55.00

	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image49.png]


)

	125.503.14
	Potasyum Tayini 
	Avrupa Farmakopesi Alev fotometresi EPA 200.8- TSEN ISO 14911/İyon Kromatografi
	 
	 
	55.00

	125.503.15
	Alüminyum Tayini 
	Avrupa Farmakopesi Spektroflorometre EPA 200.8- EPA Metot 6020 A/ICP-MS
	 
	 
	55.00

	125.503.16
	Civa Tayini 
	Avrupa Farmakopesi  EPA 200.8-EPA Metot 6020  A/ICP-MS
	 
	 
	55.00

	125.506
	Mikrobiyal Kontaminasyon 
	Avrupa Farmakopesi  2008 2.6.12
	4 adet  (250 mL)
	 
	25.00

	125.509
	Bakteriyal Endotoksin  (LAL) 
	Avrupa Farmakopesi  2008 2.6.14
	1x100 cc (endotoksin den arıtılmış LALşişesinde)
	 
	200.00

	125.512
	 
	TOPLAM
	
	
	985.00


	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image50.png]


)

	125.701
	6- İÇME SUYU AMAÇLI HAM SU ANALİZLERİ                 

TOPLAM: İçme Suyu Amaçlı Ham Su toplam paket fiyatı (İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik)


	 
	 
	 
	2000

	125.702
	Fiziksel ve Kimyasal Analizler
	 
	 4x1.5L(su kimyası/elemente/iyon)

1x2L(pestisit, soğuk zincir)

1x0.5L(PAH, soğuk zincir)


	 
	1900

	125.703
	Mikrobiyolojik Analizler
	 
	 6x1L (steril şişe)
	 2-5 gün
	100

	125.778
	7-YÜZME SULARI                          -Mikrobiyolojik Analizler (Toplam koliform, Fekal koliformlar, Fekal streptokok)  
	 
	 2x1L(steril şişe)
	  2-5 gün
	75

	125.901
	8- TALASSOTERAPİ AMAÇLI DENİZ SULARI TOPLAM: Talassoterapi Amaçlı Deniz Suyu Analizi toplam paket fiyatı (Kaplıcalar Yönetmeliği)
	 
	 
	 
	3750

	125.902
	Fiziksel ve Kimyasal Analizler
	 
	 2x1.5L
	 
	3,660,00

	125.306
	Mikrobiyolojik Analiz
	 
	500 mL (steril şişe)
	  2-5 gün
	90 

	126.001
	9- KITA İÇİ SULAR (Nehir, Dere, Göl vb.)TOPLAM: Kıta İçi Sular toplam paket fiyatı,Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (31,12,2004 tarih 25687 sayılı Resmi Gazete, Değişiklik 30.03.2010 tarih 27537 Sayılı Resmi Gazete)
	 
	 
	 
	3750

	126.002
	Fiziksel ve Kimyasal Analizler
	 
	 2x5L 
	 
	3,700,00

	126.004
	Mikrobiyolojik Analizler
	 
	500 mL (steril şişe)
	  2-5 gün
	50 

	128.000
	10-ATIKSU Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (31,12,2004 tarih 25687 sayılı Resmi Gazete, Değişiklik 30.03.2010 tarih 27537 Sayılı Resmi Gazete)
	 
	 
	 
	 

	128.001
	TOPLAM Atıksu toplam paket fiyatı
	 
	 
	 
	3650

	128.002
	Fiziksel ve Kimyasal Analizler
	 
	 2x5L 
	 
	3600

	128.004
	Mikrobiyolojik Analizler
	 
	 500 mL (steril şişe)
	  2-5 gün
	50

	 
	Not: Tüm su analizlerinde yöntemden kaynaklanan fiyat farklılıkları paket ücretlere yansıtılmayacak ve paket ücretleri için bu kitapçıkta yer alan miktar dışında ücret tahsilatı yapılmayacaktır.
	
	 
	 


I- SU ANALİZİNDE PESTİSİT TAYİNİ NUMUNE ALMA TEKNİKLERİ

 Suların ruhsata ve kontrole esas analizinde Pestisit ve. PAH tayininin en az 7 lt. su gerekli olup aynı gün içinde soğuk ortamda ve ağzı sıkıca kapatılmış olarak getirilmelidir. Numunenin PAH için olan 2x1L.'lik kısmı ise kahverengi şişede olmalıdır.

Uçucu Organik bileşikler için ise 500 mL şişe içerisinde tamamen doldurulmuş ve ağzı sıkıca kapatılmış olarak aynı gün içinde, soğuk zincirde getirilmelidir. 

Akrilamid, Epikloridin, Vinil klorür analizleri için orijinal am
balajında veya tekbir kapda en az 500x2 mLlik, işık geçirmeyecek şekilde ambalajlanmış ped veya cam şişede soğuk zincirde 24 saat içinde getirilmelidir.

Bu şekilde getirilmeyen numuneler analize alınmayacaktır.

II- SUDA MİKROBİYOLOJİK  İNCELEME İÇİN NUMUNE ALMA TEKNİKLERİ

1. Çeşmelerden Su Numunesi Alınması
· Çeşmenin musluk başlığındaki aparatlar varsa çıkarılır ve musluk çevresi alkol ile iyice silinir ve/veya alevden geçirilir. Salgın araştırması için alınan numunelerde bu işlemler yapılmaz.
· Çeşmeden belirli bir süre kuvvetle su akıtılır. Salgın araştırması için alınan numunelerde bu işlem yapılmaz.
· Numune şişesi gerekli hijyen koşullarına özen gösterilerek kapağı açılır, şişe ağzı dipten tutularak yeniden alevden geçirilir. Gerekli ise şişenin dış kısmı %70 alkol bazlı bir dezenfektanla silinir ve kuruması beklenir.
· Şişe kapağının iç kısmına el değdirilmeden şişe doldurularak ağzı dikkatli şekilde kapatılır.
2. Kaptaj, Depo, Drenaj, Kuyu veya Sarnıçtan Su Numunesi Alınması
a) Sürekli takılı bulunan pompa (tulumba) ve benzeri sisteme sahip yerlerden numune alınması:

· ‘‘Çeşmelerden su numunesi alınması’’ maddesindeki gibi numune alma işlemi gerçekleştirilir.

· İlk açılan borulu kuyularda pompalama ile numune alınacağı zaman pompalama işinde kullanılacak tulumba ve borular; litresinde en az 10 mg aktif klor bulunan klorlu su ile dezenfekte edilecektir. Yaklaşık bir saat ve devamlı bir pompalamadan sonra madde 1’deki esaslar dahilinde numune alınacaktır.
b) Sürekli takılı bulunan pompa (tulumba) ve benzeri sisteme sahip olmayan yerlerden numune alınması
· Gerekli hijyen kurallarına uyarak ve steril ekimban kullanarak numune şişesi suya daldırılır ve numune alınır.

3. Havuzlardan( Yüzme havuzu, kaplıca havuzu vb.) Numune Alınması

· Havuz suyunun durgun halde olduğu ve kullanılan dezenfektanın kararlı hale geldiği yer seçilir.

· Hijyenik şartlara dikkat edilerek numune şişesi havuz kenarından yaklaşık 50 cm içeriden ve yüzeyin  ~30 cm derine daldırılarak numune alınır. Su yüzeyindeki kontaminasyonun önüne geçmek için numune şişe baş aşağı olacak şekilde gerekli derinliğe daldırılıp numunenin alınacağı noktada ağız kısmı 45° açı ile tutularak şişe doldurulur.

4. Yüzme ve Yüzey sularından (Deniz, Göl vb.) Numune Alınması

· Kıyıdan suyun 1 metre derinliğe ulaştığı yere gidilerek veya botla numune alma noktasına gidilir.

· Hijyenik şartlara dikkat edilerek numune şişesi yüzeyin  ~30 cm derine daldırılarak numune alınır. Su yüzeyindeki kontaminasyonun önüne geçmek için numune şişesi baş aşağı olacak şekilde gerekli derinliğe daldırılıp numunenin alınacağı noktada ağız kısmı 45° açı ile tutularak şişe doldurulur.

5. Su Numunelerinin Alımında Kullanılan Şişelerin Özellikleri 

· Tüm su çeşitleri için istenen mikrobiyolojik parametrelerde kullanılacak su şişeleri, bu amaç için üretilmiş plastik (PP, PE) veya cam numune şişeleri olmalıdır. Numune şişeleri sızdırmaz özellikte olmalıdır. 

· Klorlanan veya klorlu olduğundan şüphe edilen tüm su çeşitleri, Sodyum tiyosülfatlı şişelere alınmalı ve Sodyum tiyosülfat oranı şişe üzerinden izlenebilmelidir.

· Kullanılan şişelerin yeterli miktarda su numunesi alması önemlidir. Birden fazla şişe kullanılabilir.

· Tüm su çeşitleri için numune alımından sonra şişelerin yaklaşık 1/10’luk kısmı boş bırakılır.

· Kullanılacak su şişeleri ve laboratuvara gönderilecek su miktarı hakkında ilgili laboratuvar ile temasa geçilebilir. Özellikle suda parazit ve virüs araştırmalarında su miktarı 100 L’ye kadar çıkarılabilir.
· Suda parazit ve virüs analizleri için, alanda filtrasyon işlemleri yapılabilir. Bu durumda filtre edilecek su miktarı 200-300 L olabilir. 

6. Su Numunelerinin Saklanması ve Taşınması

· Tüm su numuneleri alındıktan sonra güneş ışınlarından korunarak ve birbirlerine bulaş olmasını engelleyecek önlemler alınarak saklanmalıdır.

· Tüm su numuneleri en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılmalıdır. Bu süre soğuk zincirde 24 saati aşamaz.

· İçme suları, kaynak suları ve doğal mineralli sular gibi ambalajlanmış sularda yapılacak jerm (Toplam koloni) sayımları için alınan numuneler soğuk zincirde 12 saatte laboratuvara ulaştırılmalıdır. 

· Parazit incelemeleri için alınan numuneler soğuk zincirde 96 saat, virüs incelemeleri için alınan numuneler soğuk zincirde 48 saatte kadar laboratuvara ulaştırılmalıdır. Parazit ve virüs incelenmesi için alanda filtrasyon yapıldığı durumlarda, kullanılan filtre kartuşları soğuk zincirde 24 saate kadar laboratuvara ulaştırılmalıdır 
· Numunelerin donmaması için uygun sayıda buz aküsü kullanılmalı ve numunelerin buz aküleri ile teması engellenmelidir. Numuneler asla dondurulmamalıdır (virüs çalışmaları hariç).

III- SUDA KİMYASAL ANALİZ İÇİN NUMUNE ALMA KOŞULLARI, NUMUNE   MİKTARLARI VE ANALİZ SÜRELERİ 

A-İNSANİ AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA;

1-Ruhsata Esas Analiz

Kimyasal Analiz İçin :  Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak (Tercihen vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 3x1L olmalıdır. Numuneler maksimum 100C’de soğuk zincirle taşınmalıdır.

2- Denetim Analizi 

Kimyasal Analiz İçin :  Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak (Tercihen vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 3x1L olmalıdır. Numuneler maksimum 100C’de soğuk zincirle taşınmalıdır.

3- Kontrol İzleme Analizi 

Kimyasal Analiz İçin :  Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak (Tercihen vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 2x1.5L olmalıdır. Numuneler maksimum 100C’de soğuk zincirle taşınmalıdır.

B- DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA;
1-Ruhsata Esas Analiz

Kimyasal Analiz İçin :  Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak (Tercihen vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 2x3 L olmalıdır. Numuneler maksimum 100C’de soğuk zincirle taşınmalıdır.

2- Kontrol İzleme Analizi 

Kimyasal Analiz İçin :  Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak (Tercihen vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 2x1 L olmalıdır. Numuneler maksimum 100C’de soğuk zincirle taşınmalıdır.

C- KAPLICA SULARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA;

1- Ruhsata Esas  Analiz

Kimyasal Analiz İçin :  Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak (Tercihen vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 2x3 L olmalıdır. Numuneler maksimum 100C’de soğuk zincirle taşınmalıdır.

2- Kontrol İzleme Analizi 

Kimyasal Analiz İçin :  Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak (Tercihen vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 2x1 L olmalıdır. Numuneler maksimum 100C’de soğuk zincirle taşınmalıdır.

IV-SU VE ATIK SU NUMUNELERİNİN ALINMA SAKLANMA KOŞULLARI

 Havuz suyu, deniz suyu (yüzme ve talassoterapi amaçlı) , atık su ve ham sular

· En az 5 litre , cam şişede veya plastik bidonda

· BOD5  tayini yapılacak ise  en geç 8 saat içinde,

· Amonyum, sülfür, fenol, vb. analizler isteniyorsa, numune +40C de 16 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.

Numune kısa sürede laboratuvara ulaştırılamayacaksa 10.10.2009 tarih ve 27372 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği veya TSN EN 5667-3 Su Kalitesi Numune Alma Bölüm 3 Numunelerin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması için Kılavuz Standardına göre numuneler koruma altına alınmalıdır.

ANALİZE GÖNDERİLEN HEMODİYALİZ SULARINDAN 

NUMUNE ALMA KURALLARI
Hemodiyaliz üniteleri bulunan Devlet Hastanelerinden ve özel diyaliz merkezlerinden Konsantre Hemodiyaliz Çözeltilerinin Dilüsyonunda Kullanılan “Hemodiyaliz Su Numuneleri”nin alınış şekilleri hakkında yetersiz bilgi, etiketleme ve ambalaj hataları olması, numunelerin uygun olmayan alınış şekli nedenleri ile analiz ve değerlendirmelerde bir çok tereddüt ortaya çıkmakta ve usulüne uygun alınmayan numunelerde yapılan işlemler anlamsız olup, zaman, emek ve malzeme kayıplarına neden olmaktadır. 

Tüm ilgili kurumlar numuneleri aşağıdaki kurallara uygun şekilde almalıdır. Buna göre;


1. Su numunesi alınacak kaplar daha önce başka amaçla kullanılmamış, dar ağızlı, ağzı sıkı kapalı, kimyasal analiz için en az 1 litrelik 2 adet cam şişe, Bakteriyal Endotoksin için hjhjhj2 adet özel lal şişesinde ve Mikrobiyolojik Analiz için 1 adet 100 cc lik steril kahverenkli cam şişe olmalıdır. Bu şişeler çalkalandıktan sonra kapakları ile beraber sterilize edilmelidir.


2. Örnek alımı sırasında suyun dışarıdan kimyasal ve mikrobiyolojik kontaminasyonunu önleyecek uygun koşullar sağlanmalıdır. Sistemin Konsantre Hemodiyaliz Çözeltilerinin Dilüsyonu olan musluktan bir müddet su akıtıldıktan sonra daha önce steril edilmiş kaplar aynı su ile tekrar tekrar çalkalanmalı ve şişeye taşırılarak doldurulması ve steril kapakla kapatılmalıdır.


3. Etiketleme konusunda örnek suyun sistemin neresinden alındığı, alınış tarihi, hemodiyalizde kullanılacak suyun hangi sistemle elde edildiği (Ro, deiyonize vb.) belirtilmelidir.


4. Alınan numuneler en kısa sürede (Biyolojik Testler  için gönderilecek numuneler (+2ºC...+8)ºC içinde ) analizi yapılacak laboratuvara ulaştırılmalıdır (Hafta başı iletilmesi tercih edilir).

GIDA, EŞYA-LEVAZIM KONTROLÜNE YÖNELİK ANALİZLER
TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

Tel No :  (312) 5655321

e-posta :   tuketiciguvlabdb @thsk.govtr




HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI

e-posta :şehir.hsl@thsk.govtr

	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image51.png]


)

	100.000
	GIDA,  EŞYA – LEVAZIM KONTROLÜNE YÖNELİK ANALİZLERİ.
GIDA ANALİZLERİ; Gıda Maddeleri, Gıda Ambalaj Maddeleri, Eşya levazım, Enteral Beslenme Ürünleri ve Tıbbi Amaçlı Gıdalar Tıbbi amaçlı diyet Gıdalar için ödenecek analiz ücreti, numune için yapılan kontrollerin ücretlerinin toplamından oluşur. Orijinal ürün analizlerinde, farklı seri ya da parti numarası taşıyan örnekler ayrı örnek olarak değerlendirilip, ayrıca ücretlendirilir.
 
	 
	 
	 

	100.003
	BESİN DEĞERİ KONTROLLERİ
	 
	 
	 
	 

	100.009
	Kimyasal veya mikrobiyolojik yöntemlerle yapılan vitamin tayinleri  (Her biri)
	 
	 
	 
	150

	 
	KİMYASAL KONTROLLER
	 
	 
	 
	 

	 
	 Kalitatif Analizler
	 
	 
	 
	 

	100.039
	Atomik Absorbsiyon Spektrometresi (AAS), İndüktif Eşleşmiş Plazma (ICP) veya İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi (ICP-MS) yöntemleri ile yapılan tayinler  (Her bir Parametre İçin)
	 
	 100 g
	 3 gün
	55

	100.045
	Gaz Kromatografisi (GC) veya Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile yapılan tayinler
	 
	 100 g
	 3 gün
	65

	100.046
	İyon Kromatografik Tayinler
	 
	 100 g
	 3 gün
	65

	100.051
	Gaz Kromatografi Kütle Spektrometrisi (GC-MS) ile yapılan tayinler
	 
	 100 g
	 3 gün
	65

	100.057
	Azot veya Protein tayinleri
	 
	 100 g
	 3 gün
	70

	100.063
	Gravimetrik, Titrimetrik, Ekstraksiyon, Destilasyon ve benzeri yöntemlerle yapılan tayinler (Her biri)
	 
	 100 g
	 2 gün
	35

	100.064
	Toplam Migrasyon Testleri (Her biri)
	 
	500 g
	12 gün
	70

	100.067
	Hekzan Ekstraksiyonu
	21 CFR , Ch.1,177.1520 


	
	
	70

	100.068
	Ksilen Ekstraksiyonu
	21 CFR , Ch.1,177.1520 


	
	
	70

	100.066
	IR ve/veya FITIR Spektrofotometresi yöntemiyle yapılan tayinler
	 
	 100 g
	 1 gün
	150

	100.070
	Kâğıt Ambalaj PCB analizi
	
	
	
	150

	100.071
	Kağıt Ambalaj Formaldehit
	
	
	
	85

	
	
	
	
	
	

	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image52.png]


)

	100.069
	pH metre, Refraktometre, Kondüktivimetre, Alkolimetre, Dansimetre, Polarimetre ve benzeri aletlerle yapılan fiziksel analizler (Her biri için)
	 
	 100 g
	 1 gün
	15

	100.075
	UV-VIS Spektrofotometrik yöntemlerle yapılan tayinler
	 
	 100 g
	 1 gün
	50

	100.108
	Mikrodalga ile Yapılan İşlem
	 
	 100 g
	 2 gün
	70

	100.112
	Migrasyon yöntemi ile örnek hazırlama
	 
	 100 g
	 1 gün
	35

	100.114
	Organoleptik ve Fiziksel Kontroller  (Her bir parametre için)
	 
	 100 g
	 1 gün
	5


	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image53.png]


)

	 
	MİKROBİYOLOJİK KONTROLLER
	 
	 
	 
	 

	100.086
	E. coli Sayımı (EMS)
	ISO 16649-3
	 250 g-mL
	 2-4 gün
	40

	 100.103
	E. coli Sayımı (Koloni sayımı)
	BAM 2002/ISO 16649-2
	250 g-mL
	 2-4 gün
	40

	100.087
	Koliform Bakteri Sayımı (EMS)
	BAM 2002/ISO 4832
	250 g-mL
	 2-4 gün
	40

	 100.104
	Fekal Koliform Sayımı
	BAM 2002
	250 g-mL
	 2-4 gün
	40

	100.088
	 Koagülaz Pozitif Stafilokoklar/ Staphylococcus aureus Sayımı
	TS EN ISO 6888-1
	250 g-mL
	 2-4 gün
	50

	100.089
	Bacillus cereus Sayımı
	TS EN ISO 7932
	250 g-mL
	 2-4 gün
	50

	100.090
	Salmonella spp. Aranması
	TS EN ISO 6579
	250 g-mL
	 3-5 gün
	70

	100.091
	Listeria monocytogenes Aranması
	TS EN ISO 11290
	250 g-mL
	 3-5 gün
	70

	100.092
	Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı
	TS EN ISO 4833
	250 g-mL
	 2-3 gün
	40

	 100.105
	Toplam Anaerob Bakteri sayımı
	Laboratuvar içi metot
	250 g-mL
	2-4 gün
	40

	 100.106
	Toplam Mikroaerofilik Bakteri Sayımı
	Laboratuvar içi metot
	250 g-mL
	2-4 gün
	40

	 100.107
	Toplam Termofilik Bakteri Sayımı
	Laboratuvar içi metot
	250 g-mL
	2-4 gün
	40

	100.095
	Küf ve Maya Sayımı
	ISO 21527-1
	250 g-mL
	2-4 gün
	40

	100.096
	Clostridium perfringes Sayımı
	TS EN ISO 7937
	250 g-mL
	3-5 gün
	70

	 

 100.108


	Sülfit İndirgeyen Anaerop Bakteri Sayımı
	ISO 15283/            TS EN ISO 7937
	250 g-mL
	2-5 gün
	40

	100.097
	Termotolerant Campylobacter spp. Aranması
	TS EN ISO 10272-1
	250 g-mL
	3-5 gün
	50

	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image54.png]


)

	100.098
	E. coli O157 Aranması
	TS EN ISO 16654
	250 g-mL
	3-5 gün
	70

	100.099
	Enterobacteriaceae Sayımı
	ISO 21528 
	250 g-mL
	2-4 gün
	50

	100.100
	Sterilite Kontrolü (30 ve 55°C’de)
	AOAC 2003 /        TS 10524 
	250 g-mL
	7-15 gün
	40

	100.101
	Ticari Steril
	AOAC 2003
	250 g-mL
	7 gün
	40

	 100.109
	Stafilokokal Enterotoksin Aranması
	Laboratuvar içi metot
	250 g-mL
	1 gün
	75

	 100.110
	Cronobacter sakazakii Aranması
	Laboratuvar içi metot
	250 g-mL
	3-4 gün
	75

	 100.111
	Vibrio cholera Aranması
	Laboratuvar içi metot
	250 g-mL
	3-5 gün
	75

	 100.112
	Vibrio parahaemolyticus Aranması
	Laboratuvar içi metot
	250 g-mL
	3-5 gün
	75

	 100.113
	Rob Sporu Sayımı
	Laboratuvar içi metot
	250 g-mL
	2-4 gün
	40

	100.084
	Enteral beslenme ürünleri, özel tıbbi amaç ürünleri ve tıbbi amaçlı bebek mamalarının mikrobiyolojik incelemeleri
	 
	 
	 
	350


GIDA NUMUNELERİNİN MİKROBİYOLOJİK ANALİZLERİ

· Yetkili elemanlar tarafından steril cam veya plastik kaplara usulüne uygun olarak numuneler alınır. Birden fazla parametre çalışılması istenen durumlarda en az 500 g-mL. numune gönderilmelidir, 

· Numuneler alınıp ağızları kapatıldıktan sonra  gerekli  form doldurulup, en geç 8 saatte laboratuvara  gönderilir. Soğuk zincirde saklanması durumunda numuneler 24 saate kadar laboratuvara ulaştırılabilir.

	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image55.png]


)

	101.000
	OYUNCAK  ANALİZLERİ
	 
	 
	 
	 

	101.003
	Genel Değerlendirme (duyusal muayene, etiket bilgileri, yaş sınıflandırması vb.)
	TS EN 71 VE CR 14379
	 1
	 1
	40

	101.010
	Fiziksel ve Mekanik Muayene
	 
	 
	 
	 

	101.012
	Küçük parçalar silindiri, uçların sivriliği, çarpma, sızıntı, düşme, sıcaklık artışlarının ölçülmesi, geometrik bicimler vb. deneyler (her bir parametre).
	TS EN 71-1
	 2
	1 
	15

	101.052
	Germe, kenar keskinliği, kaplama kalınlığı, yayılan ses basınc seviyesi, fren performansı vb. deneyler (her bir parametre).
	TS EN 71-1
	 2
	1 
	20

	 101.053
	Kinetik Enerji testi
	 TS EN 71-1
	 2
	2 
	30

	101.080
	Alevlenebilirlik Deneyi
	TS EN 71-2
	 2
	2 
	40

	 
	ÇOCUK KULLANIM VE BAKIM EŞYALARI
	 
	 
	 
	 

	 
	Fiziksel ve Mekanik Muayene
	 
	 
	 
	 

	 101.081
	İçme Donanımı (Biberon, besleme emziği, alıştırma bardağı vb.)
	TS 4270-1/2 EN 1400-1/2
	12
	12
	160

	 101.082
	Emzik
	TS EN14350-1
	24
	12
	175

	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image56.png]


)

	
	KİMYASAL KONTROLLER
	
	
	
	

	77.077
	Antioksidan 2246 (HPLC-UV)
	TS 4270-3 EN 1400-3 ve TS EN14350-2
	 2 adet orijinal ambalaj
	 3 gün
	65

	72.079
	MBT (HPLC-UV)
	TS 4270-3 EN 1400-3 ve TS EN14350-2
	 2 adet orijinal ambalaj
	 3 gün
	65

	72.081
	BHT (HPLC-UV)
	TS 4270-3 EN 1400-3 ve TS EN14350-2
	 2 adet orijinal ambalaj
	 3 gün
	65


ÇEVRE SAĞLIĞINA YÖNELİK ANALİZLER

İLGİLİ BÖLÜMLER:
TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
Tel No :  (312) 5655321

e-posta :   tuketiciguvlabdb @thsk.govtr




HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI
e-posta : şehir.hsl@thsk.govtr

	90.000
	ÇEVRE SAĞLIĞINA YÖNELİK ANALİZLER
	

	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image57.png]


)

	93.100
	ORGANİK GÜBRELERDE MİKROBİYOLOJİK ANALİZ(*)
	 
	 
	 
	 

	93.103
	Bakteri Sayımı
	 TS 4109
	 250 g-mL
	2-4 gün
	45

	93.106
	Clostridium perfringens Sayımı
	TS EN ISO 7937
	250 g-mL
	2-5 gün
	50

	93.109
	Maya ve Küf  Sayımı
	ISO 21527-1,2
	250 g-mL
	2-4 gün
	45

	93.112
	Staphyloccus aureus Sayımı
	TS EN ISO 6888-1
	250 g-mL
	2-4 gün
	60

	93.115
	Salmonella Sayımı
	TS EN ISO 6579
	250 g-mL
	3-5 gün
	60

	93.118
	Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı
	TS EN ISO 4833
	250 g-mL
	2-3 gün
	45

	94.000
	HAVUZ SUYU KİMYASALLARI ANALİZLERİ
	 
	Orijinal / Orijinal Benzeri Ambalaj - 1 Adet
	 
	 

	94.010
	Gazkromotografisi ile yapılan miktar tayinleri (GC)
	Gaz Kromatografi (GC)
	 
	3 gün
	65

	94.016
	Yüksek performanslı sıvı kromotografisi ile yapılan miktar tayini (HPLC)
	Likit Kromatografi (HPLC)
	 
	3 gün
	65

	94.021
	Titrimetrik yöntemle yapılan miktar tayinleri
	Titrimetrik
	 
	 1-5 gün
	35

	94.024
	Gravimetrik yöntemle yapılan analizler
	Gravimetrik
	 
	 1-5 gün
	35

	94.027
	ICP ile yapılan miktar  tayinleri
	ICP
	 
	3 gün
	55

	94.033
	Spektrofotometre ile yapılan miktar tayinleri
	Spektrofotometre
	 
	3 gün
	50

	94.036
	Kolon kromotografisi ile yapılan analizler
	Kolon kromotografisi
	 
	7 gün
	75

	94.041
	Yoğunluk
	Gravimetrik
	 
	1 gün
	15

	94.044
	Ortalama tablet ağırlığı
	Gravimetrik
	 
	1 gün
	15

	94.047
	PH
	Potansiyometrik
	 
	1 gün
	15

	94.045
	Renk ve /veya görünüm
	Organoleptik
	 
	1 gün
	5

	94.048
	Kırılma indisi (Refraktometre)
	Refraktometre
	 
	1 gün
	15

	 
	Yakıt Analizleri
	 
	 
	 
	 

	 96.026
	Numune ön hazırlık
	 
	 
	 
	100

	96.027
	Kalorimetre ile kalori tayini
	 
	 
	 
	120

	96.030
	Kükürt Tayini
	 
	 
	 
	120

	96.033
	Vizkozite Tayini
	 
	 
	 
	120

	96.036
	Uçucu Madde Analizi
	 
	 
	 
	120

	96.039
	Serbest Şişme Analizi
	 
	 
	 
	120

	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image58.png]


)

	96.040
	Sıvı Yakıtlarda Parlama Noktası
	 
	 
	 
	78

	96.041
	Sıvı Yakıtlarda Akma Noktası
	 
	 
	 
	78

	 096.028
	Üst Isıl Tayini
	 
	 
	 
	70

	 096.029
	Alt Isıl Tayini
	 
	 
	 
	70

	96.042
	Karbon Analizi
	 
	 
	 
	120

	96.043
	Kül Tayini
	 
	 
	 
	35

	96.045
	Nem Tayini
	 
	 
	 
	35

	  096.046
	Toplam nem Tayini
	 
	 
	 
	35


	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image59.png]


)

	99.000
	TEMİZLİK MADDELERİ ANALİZLERİ

 
	Orijinal / Orijinal Benzeri Ambalaj 

( en az )
	 
	 

	99.003
	Anyonik Aktif maddenin Biyolojik Parçalanabilirlik Oranı
	UV_VIS_ MBAS
	1000g
	35 gün
	600

	99.008
	Anyonik Aktif Maddenin Miktar Tayini
	 MBAS (Titrimetrik)
	500g
	5 gün
	50

	99.021
	Likit Ürün Miktar Tayini
	Gravimetrik
	5 adet
	2 gün
	35

	99.023
	İtici Gaz Miktar Tayini
	Gravimetrik
	5 adet
	2 gün
	35

	99.025
	Toplam Aktif Madde Miktar Tayini
	Etanol Ekstraksiyonu
	100g
	2 gün
	90

	99.027
	Perboratlar Miktar Tayini
	Titrimetrik
	100g
	2 gün
	35

	99.029
	Aktif Klor Miktar Tayini
	Titrimetrik
	100g
	2 gün
	35

	99.031
	Serbest Alkali Kostik (Sodyum Hidroksit) Miktar Tayini
	Titrimetrik
	100g
	2 gün
	35

	99.033
	Nitrik Asit Miktar Tayini
	Titrimetrik
	100g
	2 gün
	35

	99.035
	Hidroklorikasit Miktar Tayini
	Titrimetrik
	100g
	2 gün
	35

	99.039
	Sodyumklorür Miktar Tayini
	Arjantiyometrik
	100g
	2 gün
	35

	99.041
	Hidrojen Peroksit Miktar Tayini
	Titrimetrik
	100g
	2 gün
	35

	 99.042
	Nem ve Uçucu Maddeler Miktar Tayini
	Azeotropik
	500g
	3 gün
	70

	99.043
	Nem ve Uçucu Maddeler Miktar Tayini
	Gravimetrik
	100g
	2 gün
	35

	99.045
	Suda çözünmeyen Madde Miktar Tayini
	Gravimetrik
	100g
	2 gün
	35

	99.047
	Alkolde Çözünmeyen Madde Miktar Tayini
	Etanol ekstraksiyonu
	100g
	2 gün
	90

	99.048
	Fosforik Asit Miktar Tayini
	Titrimetrik
	100g
	2 gün
	35

	99.050
	Sülfirik Asit Miktar Tayini
	Titrimetrik
	100g
	2 gün
	35

	99.006
	Non iyonik Aktif Madde Miktar Tayini
	Kolon Kromotografisi
	100g
	2 gün
	90

	  99.011
	Sülfat Miktar Tayini
	İyon Kromatografi
	500g
	5 gün
	65

	99.009
	Sülfat Miktar Tayini
	Gravimetrik
	100g
	2 gün
	80

	99.012
	Silikat Miktar Tayini
	Gravimetrik
	100g
	2 gün
	80

	99.015
	Fosfat Miktar Tayini
	Gravimetrik
	100g
	3 gün
	90

	99.018
	Sabunda Yağ Asitleri Miktar Tayini
	Eter Ekstraksiyonu
	100g
	3 gün
	90

	99.019
	Sabunlaşmamış Yağlı Madde Miktar Tayini
	Eter Ekstraksiyonu
	100g
	3 gün
	130

	99.020
	Kararlılık (Stabilite)
	Termal
	100g
	3 gün
	60

	 099.052
	Aktif Oksijen Miktar Tayini
	Titrimetrik
	100g
	2 gün
	35

	99.054
	Hipoklorit Miktar Tayini
	Titrimetrik
	100g
	2 gün
	35

	99.056
	Perkarbonat Miktar Tayini
	Titrimetrik
	100g
	2 gün
	35

	99.058
	Sodyum karbonat Miktar tayini
	Titrimetrik
	100g
	2 gün
	35

	99.060
	Sodyum bikarbonat Miktar tayini
	Titrimetrik
	100g
	2 gün
	35

	99.062
	Kalsit Miktar tayini
	Titrimetrik
	100g
	2 gün
	35

	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image60.png]


)

	99.064
	Sabunda klorür Miktar tayini
	Titrimetrik
	100g
	2 gün
	35

	99.066
	Suda Çözünmeyen İnorganik Madde Miktar Tayini
	Gravimetrik
	100g
	2 gün
	35

	99.068
	pH tayini
	Potansiyometrik
	100g
	1
	15

	99.070
	Renk ve/ veya Görünüm
	Organoleptik
	100g
	1
	5

	99.072
	Yoğunluk
	Gravimetrik
	100g
	1
	15

	99.074
	Alkol Miktar tayini
	Gaz Kromatografi
	100g
	 1-5
	65

	99.076
	Katyonik aktif madde miktar tayini
	Titrimetrik
	100g
	2 gün
	35

	99.078
	Sülfamik Asit miktar Tayini
	Titrimetrik
	100g
	2 gün
	35

	99.080
	Sabun  Titr noktası tayini
	 TS 54
	 1 K
	 3-5 gün
	90

	99.082
	Formaldehit
	UV+Ekstraksiyon*
	 500g
	 3 gün
	85


* Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ, Tebliğ No:İEG-2005/2 , 01.07.2005  R.G. Sayısı:25862  
TEMİZLİK ÜRÜN ANALİZLERİ İÇİN GÖNDERİLECEK NUMUNELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 

(İletişim: 0312-565 52 24  Fax: (0312) 565 51 71)

1-Numuneler , orijinal ambalajında veya orijinal benzeri  bir ambalajda olmalıdır.
2- Resmi olarak gelen  numuneler  etiketli (laboratuvar gerekli gördüğünde bitmiş ürüne ait  formülasyon / spesifikasyon/MSDS bilgilerini talep edecektir.), mühürlü ve tutanaklı  olmalıdır

3-Numunenin çalışma süresi; numunenin analize alındığı gün başlar ve numunedeki parametre sayısına bağlı olarak değişebilir

4- Özel amaçlı gelen numuneler ; laboratuvara numune bilgilerini içeren analiz talep formu ile getirilmelidir.

5-Özel amaçlı gelen numunelerde müşteri ; numunede yapılması gerekli analizler konusunda bilgi sahibi değilse üründe yapılacak analizleri ve yöntemlerini ilgili  laboratuvar  sorumlusu  belirleyecektir.

6-Numuneler  laboratuvara  numune kabul birimince verilen barkod numaralı ve numune teslim formu ile birlikte getirilmelidir.  Barkod numarası, numunenin üzerine etiket bilgilerinin okunmasını engellemeyecek şekilde farklı bir yere yapıştırılmalıdır. 

7-Ürün analizlerinde farklı seri ya da parti numarası taşıyan örnekler ayrı örnek olarak değerlendirilir ve ücretlendirilir

8- Analiz ücreti belirtilmemiş ürün analizlerinde Listede belirtilenler içinde kendisine en yakın olanın ücreti alınır.

9- Analizi biten  ürünler; numune iade formu ve analiz sonuç raporları ile birlikte iade edilir.

10-Temizlik maddelerinin analiz ücretleri formüllerinde belirtilen parametrelerin ücretlerinin ayrı ayrı toplamlarından oluşur.

11- Adli soruşturma ve PGD dışında gelen tüm alkol içerikli numunelerin ve çamaşır suyu numunelerinin kapağı açılmamış olmalıdır.

12-Analizlerin yapılabilmesi için analiz bedelinin yatırılarak dekontun laboratuvara teslim edilmiş / gönderilmiş olması gerekmektedir.PGD ve Adli Soruşturma kapsamında gelen numunlerin analiz ücretleri ilgili kuruma mahsup edilecektir.

13- Numune ile ilgili ücret ibrazı ve diğer eksiklikler 30 iş günü içerisinde yerine getirilmediği taktirde numune iade edilir.

14. Laboratuvar gerekli gördüğünde  özel (yeni bir analiz) analiz talebinde bulunan müşterilerden o analizle ilgili standart,  metod, gerekli ekipman , vb.talebinde bulunabilir.15- Ek numune istemi halinde yeni gönderilen numunelerin seri, imal tarihi ve son kullanma tarihi aynı olmalıdır.

	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image61.png]


)

	99.300
	PELOİD (KAPLICA ÇAMURLARI)             Kaplıcalar Yönetmeliği
	 
	 
	 
	 

	99.303
	Fiziksel ve Kimyasal Analizler
	 
	5kg
	40 gün
	700.00

	99.375
	Peloid Mikrobiyolojik Analizler
	 
	 500 g
	 5 gün
	300.00

	99.378
	Candida  albicans 
	Laboratuvar içi metot
	250 g-mL
	2-4 gün
	60.00

	99.381
	E.coli  
	BAM 2002
	250 g-mL
	2-4 gün
	40.00

	99.384
	Pseudomonas aeruginasa  
	Laboratuvar içi metot
	250 g-mL
	2-4 gün
	60.00

	99.387
	Staphylococccus  aureus  
	TS EN ISO 6888-1
	250 g-mL
	2-4 gün
	60.00

	99.390
	Toplam Koliform Bakteri 
	BAM 2002
	250 g-mL
	2-4 gün
	40.00

	99.393
	Toplam Koloni Sayımı
	TS EN ISO 4833
	250 g-mL
	2-3 gün
	40.00

	 
	Çevre ve yüzeysel mikrobiyolojik analizler
	 
	 
	 
	 

	91.050
	İç mekanlar için mikrobiyolojik analiz
	Laboratuvar içi metot
	 vasatta
	 7 gün
	25.00

	91.060
	Malzeme, ekipman ve diğer yüzeyler için mikrobiyolojik analiz
	Laboratuvar içi metot
	  vasatta
	 7 gün
	25.00


ÇEVRE KİMYASAL ANALİZLERİ LABORATUVARI

1- Numune  Cinsi ve miktarı gönderilmesi:

A-)  Kaplıca Çamurları

· En az 5 kg ve cam şişelerde  

· Eğer peloid mineralli su ile karıştırılarak kullanılacak ise peleoid katı haliyle ve mineralli su ile karıştırılmış haliyle olmak üzere 2 (iki) adet gönderilmelidir.

B-)  Toprak Örnekleri, Atıkçamur vb. 

· 2 (iki)  kg civarında ve naylon torbada gönderilmelidir.
2- İş Bitimi:

A-)   Kaplıca  çamurları  25 –30 gün içinde

B-)   İstenilen parametre sayısına ve çeşidine göre değişmekle birlikte 10 – 12 gün

 GÜBRE VE PELOİD MİKROBİYOLOJİSİ ANALİZLERİ

Mikrobiyolojik Analiz 

-Peloid ve Gübre Analizi İçin: 

· Yetkili elemanlar tarafından steril kahverengi şişelere / kavanoz  usulne göre örnekler  alınır. Her iki örnek cinsi  için  en az 250 g-mL numune gönderilmelidir.   

· Örnekler alınıp ağızları kapatıldıktan sonra  gerekli  form doldurulup, en geç 8 saatte laboratuvara  gönderilir. Soğuk zincirde numuneler 24 saate kadar laboratuvara ulaştırılabilir.

· Her iki örnek için analiz süresi ortalama 4 – 5 gündür.

BUHARLI STERİLİZASYON ETKİNLİK KONTROLU ANALİZİ

Biyolojik İndikatör Yollama Şartları:

· İlk ruhsat izninde ve altı aylık kontrollerde numuneler Çevre ve Orman Bakanlığının teknik personeli tarafından, mühürlenerek ve firmanın açık adı, adresi ve birden fazla sterilizasyon ünitesi varsa ayrımı sağlayacak bilgileri içeren form / tutanak doldurularak yollanır.

· Numunenin kırılmamış, hasar görmemiş olması ve türkçe kullanım klavuzu ile birlikte yollanması gerekir.

· En az 1 adet işleme konmuş ve bir adet işleme konmamış (buharlı sterilizatöre girmemiş ve orijinal kutusunda) biyolojik indikatör kiti yollanmalı ve bunlar aynı Lot(son kullanma tarihi) numaralı olmalıdır.

· Numuneler ışıkdan korunarak en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır.

TOKSİKOLOJİK ARAŞTIRMALARA YÖNELİK ANALİZLER

İLGİLİ  BÖLÜM:

TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

Tel No :  (312) 5655321

e-posta :   tuketiciguvlabdb @thsk.govtr




HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI

e-posta :şehir.hsl@thsk.govtr

	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image62.png]


)

	130.000
	TOKSİKOLOJİK  ANALİZLER

 
	 
	 
	 

	130.500
	KİMYASAL ( ÖZELLİKLİ ) MADDELER ANALİZİ 
	 
	 
	 
	 

	130.503
	Aromatik Amin Tayini 2-Naftilamin. 2.4.5-Trimetilanilin. 2.4-Ksilidin. 2.6-Ksilidin. 2-Amino-4-Nitrotoluen.  2-Metoksi-5-etilanilin.  3.3'-Diklorbenzidin. 3.3'-Dimetil.  4.4'-Diaminodifenilmetan.  3.3'-Dimetilbenzidin.  4.4'-Diaminodifenilmetan.    4.4'-Metilen- Bis- (2-Kloradilin).  4.4'-Oksidianilin.  4.4'-Tiodianilin.  4-Metil-1.3-Fenilendiamin.  Benzidin. o-Aminoazotoluen.o-Anisidin.  o-Toluidin.  p-Aminoazobenzen.  p-Aminobifenil.p-Kloroanilin. p-Metoksi-M-Fenilendiamin p-Klor-o-Toluıdın    
	LC-MS/MS

In-house (Laboratuar içi geliştirilmiş metod)
	Katılar için 10 gram, Sıvılar için 10 mL
	5 gün
	750.00

	130.507
	Ftalat Analizleri Phthalic acid, bis- iso-nonyl ester; Phthalic acid, bis-2 ethylhexyl ester; Phthalic acid, bis- 1-octyl ester; Phthalic acid, bis- isodecyl ester; Phthalic acid, benzylbutyl ester; Phthalic acid, bis-butyl ester;(Her bir parametre için)
	LC-MS/MS

In-house (Laboratuar içi geliştirilmiş metod)
	Katılar için 10 gram, Sıvılar için 10 mL
	5 gün
	75.00

	130.510
	Bisfenol A analizi (Suda)
	HPLC
	 
	 
	55.00

	130.512
	Bisfenol A analizi (% 3 lük asetik asit)
	HPLC
	 
	 
	55.00

	130.513
	Bisfenol A analizi
	LC-MS/MS

In-house (Laboratuar içi geliştirilmiş metod)
	Temsil eden numuneden 3 Adet
	5 gün
	200.00

	130.514
	Nitrozamin Analizleri, N-Nitrosodietilamin, 

N-Nitrosopiperidin, N-Nitrosomorfin, 

N-Nitrosoprolidin, N-Nitrosodipropilamin, 

N-Nitroso dibutilamin,(Her bir parametre için)
	LC-MS/MS

In-house (Laboratuar içi geliştirilmiş metod)
	Katılar için 10 gram
	5 gün
	75.00

	130.516
	LC-MS/MS cihazı ile talebe yönelik yeni analizler
	 
	 
	45 gün
	2.000.00

	130.509
	Atomik Absobsiyon ile Tayin (her bir element için) 
	 
	 
	3 gün
	55.00

	130.521
	İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometresi (ICP-MS) ile Tayin (her bir element için) 
	ICP-MS

In-house (Laboratuar içi geliştirilmiş metod)
	 
	3 gün
	55.00

	130.530
	Yılan zehiri analizi
	UPLC-TOF/MS 

In-house (Laboratuar içi geliştirilmiş metod)
	Katılar için 10 gram, Sıvılar için 10 mL
	 5 gün
	450.00

	130.531


	UPLC-TOF/MS 

Cihazı ile bilinmeyen madde analizi 
	 UPLC-TOF/MS 

In-house (Laboratuar içi geliştirilmiş metod)
	Katılar için 10 gram, Sıvılar için 10 mL
	 5 gün
	850.00

	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image63.png]


)

	130.533
	Yapı tayini analizi
	UPLC-TOF/MS 

In-house (Laboratuar içi geliştirilmiş metod)
	Katılar için 10 gram, Sıvılar için 10 mL
	5 gün
	450.00

	 
	Örnek Hazırlama
	 
	 
	 
	 

	130.542
	Asit. Alkali ve çeşitli çözgenlerle örnek hazırlama   
	 
	 
	1 gün
	20.00

	130.545
	İlave her işlem için
	 
	 
	1 gün
	30.00

	130.548
	Mikrodalga yakma sistemi ile örnek hazırlama  
	 
	 
	2 gün
	70.00

	130.558
	Gıda,su,klınık ve tüketici ürünlerinde toksikolojik analiz için örnek hazırlama
	 
	 
	2 gün
	100.00

	 
	Ultraviole Spektrofotometre Analizleri
	 
	 
	 
	 

	130.551
	 Spektrofotometrik Yöntemle Kantitatif Analiz   
	 
	 
	 
	50.00

	130.554
	Tarama ve Spekturum Alma       
	 
	 
	 
	50.00

	130.560
	Test stick ile yapılan analiz
	 
	 
	 
	25.00


	THSK KODU
	SUT KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ 
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image64.png]


)

	130.700
	 
	TOKSİKOLOJİK ANALİZLER
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	A. Biyolojik Materyalin Dışında Kalan Numunelerde Analiz
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Biyotoksin ve Mikotoksin Analizleri
	 
	 
	 
	 

	130.703
	 
	Biyotoksinler
	 
	 
	 
	150.00

	130.706
	 
	Domoic Acid (TLC-HPLC)
	 
	 
	 
	150.00

	130.709
	 
	Okadoic Acid (TLC-HPLC)
	 
	 
	 
	150.00

	130.712
	 
	Saxitoxin (TLC-HPLC)
	 
	 
	 
	150.00

	130.715
	 
	Mikotoksinler
	 
	 
	 
	150.00

	130.718
	 
	Aflatoksin B1 B2 G1 G2 (HPLC)
	AOAC:2002-HPLC
	Katılar için 200 gram, Sıvılar için 200 mL
	5 gün
	275.00

	130.721
	 
	Aflatoksin M1 (HPLC)
	ISO14501:2007-HPLC
	 Katılar için 200 gram, Sıvılar için 200 mL
	5 gün
	275.00

	130.727
	 
	B. Biyolojik Materyalde İnorganik Toksik Madde Analizleri (Herbir element için) 
	 HP Klinik Uygulama El Kitabı, 1998
ICP-MS
	 
	 
	 

	130.728
	900.511
	Arsenik
	 
	5 mL kan, 10 mL idrar
	3 gün
	***

	130.729
	900.600
	Bakır
	 
	5 mL kan, 10 mL idrar
	3 gün
	***

	130.730
	900.871
	Civa
	 
	5 mL kan (EDTA' lı tüpte), 10 mL idrar
	3 gün
	***

	130.731
	900.960
	Çinko
	 
	5 mL kan, 10 mL idrar
	3 gün
	***

	130.734
	902.221
	Krom
	 
	5 mL kan (EDTA' lı tüpte), 10 mL idrar
	3 gün
	***

	130.735
	902.232
	Kurşun
	 
	5 mL kan (EDTA' lı tüpte), 10 mL idrar
	3 gün
	***

	130.737
	902.720
	Nikel
	 
	5 mL kan, 10 mL idrar
	3 gün
	***

	130.738
	903.420
	Selenyum
	 
	5 mL kan, 10 mL idrar
	3 gün
	***

	130.740
	911.440
	Atomik Abs. Cihazı ile yap. Tetkik (meslek hastalıklarının tespit edilmesi amacıyla sevk edilen hastalara)
	 
	5 mL kan, 10 mL idrar
	3 gün
	***

	 130.751


	 
	Saç ve tırnakta ağır metal analizi (Her bir parametre için)
	 
	0.25 gram saç (enseden), 0.1 gram tırnak
	 3 gün
	55.00

	130.741
	 
	Kadmiyum
	 
	5 mL kan (EDTA' lı tüpte), 10 mL idrar
	3 gün
	55.00

	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image65.png]


)
	

	130.743
	 
	Kobalt
	 
	5 mL kan (EDTA' lı tüpte), 10 mL idrar
	3 gün
	55.00

	130.744
	 
	Mangan
	 
	5 mL kan (EDTA' lı tüpte), 10 mL idrar
	3 gün
	55.00

	130.746
	 
	Molibden
	 
	5 mL kan, 10 mL idrar
	3 gün
	55.00

	 
	 
	Organik Toksik Madde Analizleri
	 
	 
	 
	 

	130.733
	 
	Gaz Kromatografi Kütle Spekt. (GC-MS) ile tayin (tek grup)
	 GC-MS

In-house:2012 (Laboratuar içi geliştirilmiş metod)
	Katılar için 100 gram, Sıvılar için 200 mL
	5 gün
	65.00

	130.736
	 
	Gaz Kromatografi Kütle Spekt. (GC-MS) ile tayinde ilave her grup
	 GC-MS

In-house:2012 (Laboratuar içi geliştirilmiş metod)
	Katılar için 100 gram, Sıvılar için 200 mL
	5 gün
	65.00

	130.749
	 
	Kanda alkol türleri tayini (8 parametre)
	GC-Head Space
	5 mL kan, EDTA'lı
	3 saat
	200.00

	 
	 
	C- Biyolojik Materyalde İlaç Düzeyi Analizleri
	 
	 
	 
	 

	130.750
	 
	Trisiklik antidepressan grubu tayini (Cedia)
	ELİSA
	5 mL kan
	1 saat
	40.00

	130.752
	 
	Barbitürat Grubu Tayini (Cedia)
	ELİSA
	5 mL kan
	1 saat
	40.00

	130.754
	 
	Benzodiazepin grubu Tayini (Cedia)
	ELİSA
	5 mL kan
	1 saat
	40.00

	130.758
	 
	Parasetamol (Asetaminofen) Tayini (Cedia)
	ELİSA
	5 mL kan
	1 saat
	40.00

	130.815
	 911.350
	Kolinesteraz Düzeyi
	Spekrofotometrik
	5 mL kan
	1 saat
	***


	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image66.png]


)

	130.850
	KİMYASAL TEHDİTLER LABORATUVARINDA YAPILAN ANALİZLER*
	 
	 
	 
	 

	130.852
	Kimyasal Tehditler kapsamında numune ön hazırlık işlemi
	 Manual, ekstraksiyon (ayırma, çözme, türevlendirme ve filtrasyon)
	Katılar için 10 gram, Sıvılar için 10 mL
	1 gün
	350.00

	130.854
	Gaz Kromatografi Kütle Spekt. (GC-MS) ile tayin Tek Grup
	In-house (Laboratuar içi geliştirilmiş metot)
	Katılar için 10 gram, Sıvılar için 10 mL
	5 gün
	65.00

	130.856
	Gaz Kromatografi Kütle Spekt. (GC-MS) ile tayinde ilave her grup
	In-house (Laboratuar içi geliştirilmiş metot)
	Katılar için 10 gram, Sıvılar için 10 mL
	5 gün
	65.00

	72.074
	Likit Kromotografi – Triple Quadrupole Kütle spektrometre (LC-MS/MS) ile analiz (Her bir ilave parametre için)
	LC-MS/MS
	Temsil eden numuneden 3 Adet
	5 gün
	75.00


*** 2013 Mali Yılı Sağlık Uygulama Talimatı (SUT) yayınlanıncaya kadar 2012 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları geçerlidir.

* Numuneler, numune ile etkileşime geçmeyecek sızdırmaz, temiz bir kapta gönderilmelidir. Numune ile ilgili detay bilginin (nereden, nasıl alındığı, biliniyorsa özelliği, hikâyesi) verilmelidir.
TOKSİKOLOJİK ANALİZLER İÇİN GÖNDERİLECEK NUMUNELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

· Orijinal ürün analizlerinde farklı seri veya parti numarası taşıyan örnekler ayrı örnek olarak değerlendirilip ücretlendirilir.
· Orijinal ambalajında gelmesi istenilen numuneler yırtık, delik, açık kabul edilmeyecektir.
· Gelen numune torbada ise torbanın delik, yırtık, açık ve içindeki numuneye zarar verecek kadar kirli olması durumunda numune kabul edilmeyecektir.
· Mühürlü olarak gelen numunelerde, üzerindeki mühür ile oynanmış veya mühür bozulmuş ise numuneler kabul edilmeyecektir.
· Yılan ve akrep zehiri şüphesi ile gelen numuneler mutlaka mühürlü gönderilmelidir.
· Klinik numuneler için soğuk zincir şartları altında gönderilecektir. Soğuk zincir şartları bozulmuş numuneler kabul edilmeyecektir. 
· Numuneler dökülme veya sızıntıya sebep olmayacak şekilde gönderilmelidir.
	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image67.png]


)

	130.900
	BİYOSİDAL ÜRÜN ANALİZLERİ
	 
	Orijinal /Orijinal Benzeri Ambalaj                    Ruhsata Esas 12 Adet (100ml - 5 L/ 100g-1 Kg )  Kontrol 2 adet (100ml - 5 L/ 100g-1 Kg ) 
	 
	 

	130.902
	Biyosidal ürün kapsamında numune ön hazırlık işlemi
	 
	 
	 1-2 gün
	350.00

	130.903
	Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile
	CIPAC/4105/R- Who / SRoF/1 - USP - Laboratuvarca Geliştirilmiş Metodlar
	 
	3 gün
	65.00

	130.906
	Gaz Kromatografi  (GC) ile
	 CIPAC/4105/R -USP-                     Laboratuvarca Geliştirilmiş Metodlar
	 
	3 gün
	65.00

	130.907
	GC ve HPLC Cihazlarında formülasyondaki ilave her yardımcı, aktif madde analizi için
	CIPAC/4105/R- USP- Laboratuvarca Geliştirilmiş Metodlar
	 
	 1-2 gün
	65.00

	130.909
	Gaz Kromatografi Kütle Spekt. (GC-MS) ile tayin
	CIPAC - USP -                                Laboratuvarca  Geliştirilmiş Metodlar
	 
	1 gün
	65.00

	130.910
	Likit Kromotografi Kütle Spektrofotometre  (LC-MS) ile analiz
	CIPAC/4105/R- USP-                   Laboratuvarca Geliştirilmiş Metodlar
	 
	5 gün
	65.00

	130.914
	Spektrofotometre ile Miktar Analizi
	Spectrofotometre (UV/VIS) -USP
	 
	3 gün
	50.00

	130.929
	Kolon Kromotografi ile Yapılan Analiz
	Kolon kromotografi
	 
	7 gün
	75.00

	130.917
	Stabilite şartlarının oluşturulması (3 aya kadar)
	WHOPES - USP-ICH ve Geliştirilmiş Metodlar
	 
	3 aya kadar
	350.00

	130.919
	Stabilite şartlarının oluşturulması (6 aya kadar)
	WHOPES - USP-ICH ve Geliştirilmiş Metodlar
	 
	6 aya kadar
	540.00

	130.921
	Stabilite şartlarının oluşturulması (12 aya kadar)
	WHOPES - USP-ICH ve Geliştirilmiş Metodlar
	 
	12 aya kadar
	720.00

	130.923
	Stabilite şartlarının oluşturulması (24aya kadar)
	WHOPES - USP-ICH ve Geliştirilmiş Metodlar
	 
	24aya kadar
	1.080.00

	130.925
	Stabilite şartlarının oluşturulması (24 ay üzeri)
	WHOPES - USP-ICH ve Geliştirilmiş Metodlar
	 
	24 ay üzerine kadar
	1.250,00

	130.915
	Yoğunluk
	OECD U Tüpü(Anton Paar Cihazı ile)
	 
	1 gün
	50.00

	130.918
	Viskozimetre
	CIPAC MT 22 OECD 114
	 
	1 gün
	50.00

	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image68.png]


)

	130.920
	Parlama noktası tayini
	ABA 4  PETROTEST Cihaz ile
	 
	 1-3
	60.00

	130.922
	Tanecik Boyutu Ölçümü
	CIPAC MT 170/CIPAC MT 187/OECD 110
	 
	 1-3
	80.00

	130.924
	Elek Testi
	CIPAC MT 185  (ıslak)/CIPAC MT 59.1 (kuru)/CIPAC MT 59.2 (kuru)/CIPAC MT 170
	 
	 1-5
	50.00

	130.926
	PH
	CIPAC MT 31(WTW Cihazi ile)
	 
	1 gün
	15.00

	130.927
	Kırılma indisi
	Refraktometre
	 
	1 gün
	15.00

	130.931
	Renk ve görünüm
	Görsel
	 
	1 gün
	5.00

	130.930
	Polihekzadin vb.
	Gravimetrik 
	 
	1 gün
	35.00

	130.932
	Povidon iyod vb.
	Titrimetrik
	 
	1 gün
	35.00

	130.936
	Boyut Ortalama, aerosol itici gaz yüzdesi, Ağırlık, Hacim ve diğer benzer ölçek kontrolleri
	Boyut Ortalama, aerosol itici gaz yüzdesi, Ağırlık, Hacim ve diğer benzer ölçek kontrolleri
	 
	1 gün
	15.00

	130.937
	Ortalama tablet ağırlığı
	Gravimetrik 
	 
	1 gün
	15.00

	130.938
	Kalıcı Köpüklenme Soğuk Test, Emisyon Sitabilitesi, Süspansiyon Kabiliyeti, Süspansiyon Dispersiyonu, Süspansiyon Yeteneği, vb./(Her bir parametre için)
	CIPAC MT 47.1/CIPAC MT 39.1/CIPAC MT 36.1/CIPAC MT 36.2/CIPAC MT 36.3/CIPAC MT 173/ CIPAC MT 15.1/CIPAC MT 16.1/CIPAC MT 168 /CIPAC MT 177/CIPAC MT 15.1/CIPAC MT  184/CIPAC MT 148/CIPAC MT 148.1/CIPAC MT 148/CIPAC MT  168/CIPAC MT  160/CIPAC MT  161/
	 
	 
	50.00


	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image69.png]


)

	130.950
	BİYOSİDAL ÜRÜNLER BİYOLOJİK ETKİNLİK TESTLERİ
	 
	Orijinal / Orijinal Benzeri  Ambalaj
	
	 

	130.953
	Fare Testi
	Rodentisit Metodu (Yemleme) Zamk Metodu (yapışma)
	5 kg (yemleme)  10 Adet (zamk)                                                                                           
	20 Gün (yemleme)   2 Gün (zamk)
	400.00

	130.956
	Hamamböceği Testi
	Peet-Grady Metodu Rezidüel Uygulama metodu Ebeling Testi Metodu
	5L/ 1Kg 
	24-48-72 saat (peet-grady / rezidüel metod) 1-20  Gün (ebeling metod)
	350.00

	130.959
	Karasinek Testi
	Peet-Grady Metodu  Rezidüel Uygulama metodu Larva Metodu
	5 L / 1 Kg                                                                                        
	24 saat (peet-grady / rezidüel metod)                                                          20 Gün (larva metod)
	350.00

	130.962
	Biyolojik etiket İnceleme
	WHO/CDS/NTD/WHOPES/GCDPP2006.1 WHO/CTD/WHOPES 97.2,   Ürün Etiket Kontrolu
	 -
	3 gün
	200.00


	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image70.png]


)

	 
	BİYOSİDAL ÜRÜNLER MİKROBİYOLOJİK ETKİNLİK TESTLERİ

 
	 
	 
	 

	94.050
	Dezenfektanların ve antiseptiklerin bakteriyolojik yönden etkinlik testleri
	 
	 
	 
	800.00

	94.051
	Dezenfektanların ve antiseptiklerin bakteriyolojik yönden etkinlik testlerinde 3’ün üzerindeki her bir suş için
	 
	 
	 
	300.00

	94.052
	Dezenfektanların ve antiseptiklerin mayalar yönünden etkinlik testi
	 
	 
	 
	300.00

	94.053
	Dezenfektanların ve antiseptiklerin küfler yönünden etkinlik testi
	 
	 
	 
	500.00


BİYOSİDAL ÜRÜN ANALİZLERİ İÇİN GÖNDERİLECEK NUMUNELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: (iletişim: 0312-565 51 76 Fax: 565 51 71) 

1-Numuneler , orijinal ambalajında veya orijinal benzeri bir ambalajda olmalıdır.
2-Resmi olarak gelen numuneler  etiketli, mühürlü ve tutanaklı  olmalıdır.
3-Biyosidal Ürünlerin Ruhsat analiz başvurularında , Başvuru Formunda yer alan gerekli ürün analizleri için   belgelerin   tümü olmalıdır.
4-Biyosidal ürünlerin  etkin, yardımcı, saf  ve safsızlık maddelerinin analiz sertifikaları  olmalıdır.
5-Bitmiş ürün için gönderilen seriye ait analiz sertifikası, analize ait kramatogramlar, spektrumlar olmalıdır.
6-Bitmiş ürüne ait valide metot olmalıdır.
7-Ek numune istemi halinde yeni gönderilen numunelerin seri, imal tarihi ve son kullanma tarihi aynı olmalıdır.
8- Laboratuvar gerekli gördüğünde biyolojik etkinlik deneme yöntemleri ve deneme raporları ile biyolojik etkinlik hakkında bilgi ve belgeleri isteyebilecektir.
9-Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca onaylı etiket örneği olmalıdır.
10-Ruhsat amaçlı gönderilen analizi yapılacak numunelerde gerektiğinde sertifikalı etken madde referans standardı gönderilmelidir.
11-Numunedeki aktif madde tayininin süresi; numunenin analize alındığı gün başlar ve numunedeki aktif madde sayısına bağlı olarak değişebilir.
12-Ürünün biyolojik deneme ve etiket inceleme süresi ürünün denemeye ve incelenmeye alındığı gün başlar.

13-Teknik madde miktar tayini içinde,   tabloda belirtilen analiz ücretleri alınır.

14-Kimyasal analizi çalışılarak formülü uygun bulunan ürünler biyolojik denemeye alınır veya biyolojik etiket incelemesi yapılarak biyolojik görüş verilir.

15- Özel amaçlı gelen numuneler; laboratuvara numune bilgilerini içeren analiz talep formu ile getirilmelidir.

16-Özel amaçlı gelen numunelerde müşteri; numunede yapılması gerekli analizler konusunda bilgi sahibi değilse üründe yapılacak analizleri ve yöntemlerini ilgili  laboratuvar sorumlusu belirleyecektir.

17-Numuneler laboratuvara numune kabul birimince verilen barkod numaralı ve numune teslim formu ile birlikte getirilmelidir.  Barkod numarası, numunenin üzerine etiket bilgilerinin okunmasını engellemeyecek şekilde farklı bir yere yapıştırılmalıdır.

18- Kontrol amaçlı gelen ürünler numune iade formu ve analiz sonuç raporları ile birlikte iade edilir.
19-Ruhsata esas analiz için gelen ürünler; numune iade formu ve analiz sonuç raporları ile birlikte iade edilir.

20-Analiz ücreti belirtilmemiş ürün analizlerinde listede belirtilenler içinde kendisine en yakın olanın ücreti alınır.

21-Analiz istemi ile ilgili başvurularda; alınacak analiz ücreti ürünün fiziko kimyasal analizleri, kısa ve uzun süreli stabilite testi, biyolojik etkinlik deneme, mikrobiyolojik etkinlik testi ve/veya etiket inceleme parametrelerinden oluşur.  Biyolojik Etkinlik Laboratuvarında PGD / Adli Soruşturma / Satın Alma / Şikâyet amaçlı gelen ürünlerde (ruhsatlı olanlarda) yalnızca etiket incelemesi yapılır. Talep doğrultusunda etkinlik denemesi yapılmaktadır.  
22-Ürün analizlerinde farklı seri ya da parti numarası taşıyan örnekler ayrı örnek olarak değerlendirilir ve ücretlendirilir.

23-Teknik şartname ve dosya inceleme ile ilgili yapılacak değerlendirmeler ilgili kod ile belirlenir

24- Biyosidal ürünler Spesifikasyonu verilmeyen özel analizlerin ücretlendirmesi çalışma tekrarı (ön hazırlık, stabilite şartlarının oluşturulması ve ürünün özelliğine göre belirlenen parametre) ile çarpılarak belirlenir.

25- Biyosidal ürün analizlerinde kısa ve uzun stabilite çalışmaları talep doğrultusunda üç farklı seri üzerinden çalışmalar yürütülebilecektir.

26-Analizlerin yapılabilmesi için analiz bedelinin yatırılarak dekontun laboratuvara teslim edilmiş / gönderilmiş olması gerekmektedir. PGD ve Adli Soruşturma kapsamında gelen numunlerin analiz ücretleri ilgili kuruma mahsup edilecektir.

27- Numune ile ilgili ücret ibrazı ve diğer eksiklikler 30 iş günü içerisinde yerine getirilmediği taktirde numune iade edilir.

28- Laboratuvar gerekli gördüğünde özel (yeni bir analiz)  analiz talebinde bulunan müşterilerden o analizle ilgili standart,  metod, gerekli ekipman vb. talebinde bulunabilir.

ENSTRÜMENTAL ANALİZLER
İLGİLİ  BÖLÜMLER:

TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

Tel No :  (312) 5655321

Fax      :  (0312) 565 51 71

e-posta :   tuketiciguvlabdb @thsk.govtr




HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI

e-posta :şehir adı.hsl@thsk.govtr
	THSK KODU
	PARAMETRE
	YÖNTEM/
METOT
	NUMUNE MİKTARI/TİPİ
	ANALİZ SÜRESİ
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image71.png]


)

	70.000
	ENSTRÜMENTAL ANALİZLER


	 
	 
	 

	
	KULLANILAN CİHAZ VE YÖNTEME GÖRE ORTAK ANALİZ ÜCRETLERİ Bu fiyat tarife kitapçığı içerisinde yer almayan analiz taleplerinin fiyatları için, yöntem ve kullanılan cihazın özelliklerine göre aşağıda belirtilen ücretler dikkate alınacaktır. (FARMASÖTİK ÜRÜNLER DIŞINDA)
	
	

	71.000
	Fiziksel Kontroller (Her bir parametre için)
	 
	 
	 
	5.00

	72.000
	Kimyasal Kontrollar
	 
	 
	 
	 

	 
	Kalitatif Analizlerde;
	 
	 
	 
	 

	72.003
	Özel bölümlerde yer almayan kimyasal analizlerde numune başına her bir parametre için kalitatif analizlerde
	 
	 
	 
	15.00

	 
	Kantitatif analizlerde;
	 
	 
	 
	 

	72.006
	Gravimetrik, Titrimetrik, Ekstraksiyon, Distilasyon ve benzeri yöntemle yapılan tayinler
	 
	 
	 
	35.00

	72.007
	Fotometrik Analizler (Her bir parametre için)
	 
	 
	 
	20.00

	72.009
	pH metre, Refraktometre ve Kondüktivimetre vb. alet ölçümleri
	 
	 
	 
	15.00

	72.018
	Gaz Kromatografisi ile Tayinler
	 
	 
	 
	65.00

	72.024
	Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile yapılanlar
	 
	 
	 
	65.00

	72.030
	Gaz Kromatografi Kütle Spektrometrisi (GC-MS) ile yapılan tayinler
	 
	 
	 
	65.00

	72.036
	İyon Kromatografik tayinler
	 
	 
	 
	65.00

	72.039
	IR ve/ veya FTIR-Spektrofotometrik tayinler
	 
	 
	 
	150.00

	72.042
	UV-Spektrofotometrik tayinler
	 
	 
	 
	50.00

	72.048
	Atomik Absorbsiyon Spektrometresi (AAS), İndüktif Eşleşmiş Plazma (ICP) ve İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometresi (ICP-MS) ile tayinler (Her bir element için)
	 
	 
	 
	55.00

	72.060
	Azot protein tayin cihazı ile protein tayini
	 
	 
	 
	70.00

	72.066
	Mikrodalga ile yapılan  işlem  (Herbir numune için)
	 
	 
	 
	70.00

	 72.067
	GC MS MS ile yapılan analizler
	 
	 
	 
	65.00

	72.072
	Likit Kromatografi-Kütle Spektrometresi (LC MS)
	 
	 
	 
	65.00


DİAGNOSTİK ANTİJEN-ANTİSERUM VE KİTLER

İLGİLİ  BÖLÜM:

· Biyolojik Ürünler Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı
(Antijen – Antiserum Üretim ve Araştırma Lab. Şefliği)

Tel No :  (312) 565 5467


	140.000
	DİAGNOSTİK ANTİJEN, ANTİSERUM VE KİTLER

	RSHM Kod
	UBB Kodları
	Bölüm Kod
	 
	 Miktar
	Satış Ücreti ([image: image72.png]


)

	140.100
	
	
	1. ANTİJENLER

	
	

	140.110
	
	
	Brucella

	140.113
	8699255730170
	1110
	Brucella Rose-Bengal Lam antijeni  100 Testlik
	5 mL
	55,00

	140.116
	8699255730187
	1121
	Brucella abortus
	100 mL
	50,00

	140.119
	8699255730194
	1122
	Brucella melitensis
	100 mL
	50,00

	140.130
	
	
	Gruber Widal

	140.131
	8699255730019
	1011
	Salmonella typhi O
	100 mL
	50,00

	140.133
	8699255730026
	1012
	Salmonella typhi H
	100 mL
	50,00

	140.135
	8699255730033
	1013
	Salmonella paratyphi AO
	100 mL
	50,00

	140.137
	8699255730040
	1014
	Salmonella paratyphi AH
	100 mL
	50,00

	140.139
	8699255730057
	1015
	Salmonella paratyphi BO
	100 mL
	50,00

	140.141
	8699255730064
	1016
	Salmonella paratyphi BH
	100 mL
	50,00

	140.143
	8699255730071
	1017
	Salmonella paratyphi CO
	100 mL
	50,00

	140.145
	8699255730088
	1018
	Salmonella paratyphi CH
	100 mL
	50,00

	140.150
	
	
	Gruber Widal-Boyalı Antijenler   5 mL 100 Testlik

	140.151
	8699255730095
	1021
	Salmonella typhi O
	5 mL
	50,00

	140.153
	8699255730101
	1022
	Salmonella typhi H
	5 mL
	50,00

	140.155
	8699255730118
	1023
	Salmonella paratyphi AO
	5 mL
	50,00

	140.157
	8699255730125
	1024
	Salmonella paratyphi AH
	5 mL
	50,00

	140.159
	8699255730132
	1025
	Salmonella paratyphi BO
	5 mL
	50,00

	140.161
	8699255730149
	1026
	Salmonella paratyphi BH
	5 mL
	50,00

	140.163
	8699255730156
	1027
	Salmonella paratyphi CO
	5 mL
	50,00

	140.165
	8699255730163
	1028
	Salmonella paratyphi CH
	5 mL
	50,00

	140.170
	
	
	Listeria

	140.171
	8699255730200
	1231
	Listeria monocytogenes 1/2b
	100 mL
	50,00

	140.173
	8699255730217
	1232
	Listeria monocytogenes 1/2c
	100 mL
	50,00

	140.175
	8699255730224
	1233
	Listeria monocytogenes 4b
	100 mL
	50,00

	140.177
	8699255730231
	1234
	Listeria monocytogenes 4c
	100 mL
	50,00

	140.180
	
	
	Proteus

	140.183
	8699255730248
	1341
	Proteus OXK
	100 mL
	50,00

	140.186
	8699255730255
	1342
	Proteus OX2
	100 mL
	50,00

	140.189
	8699255730262
	1343
	Proteus OX19
	100 mL
	50,00

	140.190
	
	
	Francisella 
	
	

	140.191
	8699255730637
	5001
	Francisella tularensis Antijeni*
	10 mL
	250,00

	
	*Araştırma amaçlı kullanım içindir.

	140.200
	
	
	2. ANTİSERUMLAR

	
	

	140.210
	
	
	Brucella

	140.213
	8699255730385
	2501
	Brucella polivalan antiserumu 

(Br. abortus. Br. suis. Br. melitensis)
	3 mL
	100,00

	140.215
	8699255730392
	2502
	Brucella abortus monospesifik A antiserum
	3 mL
	100,00

	140.217
	8699255730408
	2503
	Brucella melitensis monospesifik M antiserum
	3 mL
	100,00

	RSHM Kod
	UBB Kodları
	Bölüm Kod
	
	Miktar
	Satış Ücreti ([image: image73.png]


)

	140.220
	
	
	Vibrio cholerae

	140.223
	8699255730279
	2011
	Vibrio cholerae polivalan (V.ch. inaba. V.ch. ogawa)
	3 mL
	100,00

	140.226
	8699255730286
	2012
	Vibrio cholerae inaba
	3 mL
	100,00

	
	
	
	
	
	

	140.229
	8699255730293
	2013
	Vibrio cholerae ogawa
	3 mL
	100,00

	140.232
	8699255730309
	2014
	Vibrio cholerae O139
	3 mL
	100,00

	140.300
	
	
	Salmonella

	140.310
	
	
	Salmonella O antiserumları

	140.316
	8699255730415
	3102
	Salmonella poli A (OMA)

(O Fak: 1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 12. 19. 21. 46)
	3 mL
	100,00

	140.322
	8699255730422
	3103
	Salmonella poli B (OMB)

(O Fak: 6. 7. 8. 11. 13. 14. 20. 22. 23. 24)
	3 mL
	100,00

	140.328
	8699255730439
	3201
	Salmonella grup A          (Faktörler : 1. 2. 12)
	3 mL
	100,00

	140.331
	8699255730446
	3202
	Salmonella grup B           (Faktörler: 4. 5. 12)
	3 mL
	100,00

	140.334
	8699255730453
	3203
	Salmonella grup C-I        (Faktörler : 6. 7)
	3 mL
	100,00

	140.337
	8699255730460
	3204
	Salmonella grup C-II      (Faktörler : 6. 8)
	3 mL
	100,00

	140.340
	8699255730477
	3205
	Salmonella grup C-III     (Faktörler : 8. 20)
	3 mL
	100,00

	140.343
	8699255730484
	3206
	Salmonella grup D-I       (Faktörler : 1. 9. 12)
	3 mL
	100,00

	140.346
	8699255730491
	3207
	Salmonella grup D-II      (Faktörler : 9. 46)
	3 mL
	100,00

	140.350
	
	
	Salmonella O faktör antiserumları
	
	

	140.349
	8699255730507
	3301
	Salmonella Faktör 2
	3 mL
	100,00

	140.352
	8699255730514
	3302
	Salmonella Faktör 4. 5
	3 mL
	100,00

	140.355
	8699255730521
	3303
	Salmonella Faktör 7
	3 mL
	100,00

	140.358
	8699255730538
	3304
	Salmonella Faktör 8
	3 mL
	100,00

	140.361
	8699255730545
	3305
	Salmonella Faktör 9
	3 mL
	100,00

	140.362
	8699255730552
	3306
	Salmonella Faktör 14
	3 mL
	100,00

	140.364
	8699255730569
	3500
	Salmonella Vi
	3 mL
	100,00

	140.370
	
	
	Salmonella H faktör antiserumları

	140.373
	8699255730576
	3601
	Salmonella antiserum a
	3 mL
	100,00

	140.376
	8699255730583
	3602
	Salmonella antiserum b
	3 mL
	100,00

	140.379
	8699255730590
	3603
	Salmonella antiserum c
	3 mL
	100,00

	140.382
	8699255730606
	3604
	Salmonella antiserum d
	3 mL
	100,00

	140.385
	8699255730613
	3610
	Salmonella antiserum i
	3 mL
	100,00

	140.388
	8699255730620
	3611
	Salmonella antiserum gm
	3 mL
	100,00

	140.400
	
	
	Shigella

	140.406
	8699255730316
	2101
	Shigella dysenteriae-I          Grup A-I           tip : 1-7
	3 mL
	100,00

	140.409
	8699255730323
	2102
	Shigella dysenteriae-II         Grup A-II         tip : 8-10
	3 mL
	100,00

	140.412
	8699255730330
	2201
	Shigella flexneri                   Grup B             tip : 1-6
	3 mL
	100,00

	140.415
	8699255730347
	2301
	Shigella boydii-I                   Grup C-I          tip : 1-7
	3 mL
	100,00

	140.418
	8699255730354
	2302
	Shigella boydii-II                 Grup C-II         tip : 8-11
	3 mL
	100,00

	140.421
	8699255730361
	2303
	Shigella boydii-III                Grup C-III       tip : 12-15
	3 mL
	100,00

	140.424
	8699255730378
	2401
	Shigella sonnei                     Grup D
	3 mL
	100,00

	140.450
	
	
	Francisella
	
	

	140.452
	8699255730644
	5002
	Francisella tularensis Antiserumu*
	3 mL
	225,00

	
	
	
	*Araştırma amaçlı kullanım içindir.
	
	

	RSHM Kod
	UBB Kodları
	Bölüm Kod
	
	Miktar
	Satış Ücreti ([image: image74.png]


)

	140.500
	
	
	3. KİTLER
	
	

	140.502
	8699255730651
	5003
	Francisella tularensis Real Time PCR Kiti*
	96 Testlik
	3.500,00

	
	
	
	*Araştırma amaçlı kullanım içindir.
	
	


SERUM-KAN, DENEY HAYVANI VE DENEYSEL ARAŞTIRMA ÜCRETLERİ

İLGİLİ  BÖLÜM:

· Serum Üretim ve Deney Hayvanları Ünitesi
Tel No :  (312) 399 28 71

e-mail  :   serum.ciftligi@thsk.gov.tr
· Deneysel Araştırma ve Uygulama Merkezi (DARUM)

Tel No :  (312) 498 21 50  (11 35)

e-mail  :   tibbitaniurunleri@thsk.gov.tr
	160.000
	SERUM - KAN, DENEY HAYVANI VE DENEYSEL ARAŞTIRMA ÜCRETLERİ

	THSK Kod
	UBB Kod
	 
	Miktar/ Ağırlık
	Satış Ücreti ([image: image75.png]


)

	160.110
	 
	İMMUN SERUMLAR

	160.113
	150.03.01.11.02.59
	Akrep Serumu                                               
	1 Ampul 
	50.00

	160.119
	150.03.01.11.02.60
	Difteri Serumu 3000 IU                                                   
	1 Ampul 
	17.50

	160.128
	150.03.01.11.02.60
	Tetanoz Serumu 1500 IU                                                
	1 Ampul 
	17.50

	160.200
	
	NORMAL SERUM VE KAN

	160.204
	
	Normal At serumu                                             
	50 mL 
	30.00

	160.206
	150.09.03.11.01.77
	Normal At Kanı                                                      
	1 Ünite 
	75.00

	160.209
	150.09.03.11.01.78
	Normal Koyun serumu                                      
	100 mL 
	50.00

	160.212
	150.09.03.11.01.79
	Normal Koyun Kanı                                               
	1 Ünite 
	75.00

	160.300
	
	DENEY HAYVANLARI

	160.303
	150.09.04.99.01
	Konvansiyonel Fare
	14-22 gr
	15.00

	160.315
	150.09.04.99.02
	Konvansiyonel Kobay 
	250-450 gr
	75.00

	160.321
	150.09.04.99.03
	Konvansiyonel Rat 
	150-180 gr
	35.00

	160.327
	150.09.04.99.04
	Konvansiyonel Tavşan 
	1500- 3400 gr
	60,00

	160.336
	150.09.04.99.05
	SPF Fare 
	14-22 gr          
	15,00


MERKEZ KALİBRASYON LABORATUVARLARI
İLGİLİ  BÖLÜM:

TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

Tel No :  (312) 5655321

Fax      :  (0312) 565 51 71

e-posta :   tuketiciguvlabdb @thsk.govtr

	SICAKLIK KALİBRASYONU

	THSK Kod
	CİHAZ ADI
	KALİBRASYON KAPSAMI
	METOD
	BİRİM FİYAT

([image: image76.png]


)

	200.002
	ÇOK KANALLI GÖSTERGELİ SICAKLIK ÖLÇER
	15 KANALA KADAR
	 
	500.00

	200.003
	ÇOK KANALLI GÖSTERGELİ SICAKLIK ÖLÇER
	15-30 KANAL ARASI
	 
	750.00 

	200.004
	GÖSTERGELİ SICAKLIK ÖLÇER
	(0 - +100) 0C
	 
	60.00 

	200.005
	GÖSTERGELİ SICAKLIK ÖLÇER
	(-20 - +100) 0C
	 
	75.00 

	200.006
	GÖSTERGELİ SICAKLIK ÖLÇER
	(0 - +250) 0C
	 
	150.00 

	200.007
	GÖSTERGELİ SICAKLIK ÖLÇER
	(-40 0C -  +250) 0C BÖLGESİ İÇİN
	 
	175.00 

	200.008
	GÖSTERGELİ SICAKLIK ÖLÇER
	(-80 0C -  +250) 0C BÖLGESİ İÇİN
	 
	200.00 

	200.009
	HACİMSEL SICAKLIK DAĞILIMI TESPİTİ (ETÜV, İNKÜBATÖR, STERİLİZATÖR)
	TEK SICAKLIK NOKTASINDA KALİBRASYON
	 
	150.00 

	200.010
	HACİMSEL SICAKLIK DAĞILIMI TESPİTİ (ETÜV, İNKÜBATÖR, STERİLAZATÖR)
	EK BÖLGE
	 
	75,00 

	200.011
	SOĞUK ODA, BUZDOLABI, KAN SAKLAMA DOLABI, DERİN DONDURUCU
	TEK SICAKLIK NOKTASINDA KALİBRASYON
	 
	300,00 

	200.012
	SOĞUK ODA, BUZDOLABI, KANSAKLAMA DOLABI, DERİN DONDURUCU
	EK BÖLGE
	 
	200,00 

	200.013
	OTOKLAV SICAKLIK ÖLÇÜMÜ
	TEK SICAKLIK NOKTASINDA KALİBRASYON
	 
	300,00 

	200.014
	SIVILI CAM TERMOMETRE
	SIVILI CAM TERMOMETRELER
	 
	75,00 

	HACİM KALİBRASYONU



	THSK Kod
	CİHAZ ADI
	KALİBRASYON KAPSAMI
	METOD
	BİRİM FİYAT
([image: image77.png]


)

	200.020
	Tek işaretli pipetler
	1 ml - 100 ml
	Gravimetrik 
	75,00 

	200.021
	Taksimatlı pipetler
	0,1 ml – 25 ml
	Gravimetrik
	75,00 

	200.022
	Büretler
	1 ml – 100 ml
	Gravimetrik
	80,00 

	200.023
	Ölçülü silindirler
	5 ml – 50 ml
	Gravimetrik
	75,00 

	200.024
	Balon Jojeler
	5 ml – 100 ml
	Gravimetrik
	75,00 

	200.025
	Pistonlu pipet
	1 µL V  10 mL
	Gravimetrik
	150,00 

	200.026
	Pistonlu büret
	1 mL V 100 mL
	Gravimetrik
	150,00 

	200.028
	Dispenser
	1 mL V 100 mL
	Gravimetrik
	75,00 

	TERAZİ KALİBRASYONU


	THSK Kod
	CİHAZ ADI
	KALİBRASYON KAPSAMI
	METOD


	BİRİM FİYAT

([image: image78.png]


)

	200.030
	TERAZİ
	1mg -500g →E2 ve 1mg-10 kg→F1 sınıfı kütle seti kullanılarak
	 
	75,00 

	KÜTLE KALİBRASYONU


	THSK Kod
	CİHAZ ADI
	KALİBRASYON KAPSAMI
	METOD
	BİRİM FİYAT

([image: image79.png]


)

	200.032
	E2 SINIFI KÜTLE KALİBRASYONU
	(1mg-200g) E2 sınıfı ağırlık/ ağırlık setleri 
	 
	( Kütle Başına) 75,00 

	200.033
	F SINIFI KÜTLE KALİBRASYONU
	(1mg-200g) F1 sınıfı ağırlık/ ağırlık setleri       
	 
	( Kütle Başına) 60.00 

	
	
	(1mg-200g)  F2 sınıfı ağırlık /ağırlık setleri  
	
	

	200.034
	M SINIFI KÜTLE KALİBRASYONU
	(1mg-200g) M1 sınıfı ağırlık/ ağırlık setleri 
	 
	( Kütle Başına) 60.00 

	
	
	(100mg-200g) M2 sınıfı ağırlık/ ağırlık setleri     
	
	

	
	
	(1g-200g)M3 sınıfı ağırlık/ ağırlık setleri    
	
	


DİĞER HUSUSLAR

	170.000
	DİĞER GENEL HUSUSLAR
	ANALİZ ÜCRETİ

([image: image80.png]


) 

	170.003
	İngilizce ve diğer yabancı dillerde rapor düzenleme (Tek Sayfa) ( Eski raporların geriye dönük çevirisi yapılmamaktadır.
	60.00

	100.117
	Dosya Tetkiki, Bilimsel Görüş, Teknik şartname incelenmesi ve Mahkemeye Esas Dosya Tetkiki
	200.00

	170.004  
	Özel laboratuvarların yetkilendirilmesine yönelik dosya inceleme 
	200.00

	170.0 15
	Endotoksinden Arındırılmış Steril 100 cc’lik şişe (LAL testi için)
	20.00



Dondurulmuş sularda (buzlar) mikrobiyolojik parametrelerin fiyatlandırılması;  “SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER” bölümündeki Mikrobiyolojik Analizler kısmındaki parametrelerin toplamından oluşur.

Bu fiyat kitapçığında yer almayan parametrelerin fiyatlandırılması; Kullanılan cihaz ve yönteme göre ENSTRÜMENTAL ANALİZLER bölümünden ücretlendirilir.


Bu fiyat kitapçığında bulunmayıp 2013 yılı içerisinde yeni geliştirilecek veya uygulanacak parametrelerin fiyatlandırılması; 2013 yılı içerisinde oluşturulacak fiyat komisyonunun kararı ile belirlenir.  

EĞİTİM ÜCRETLERİ
	THSK Kod
	EĞİTİM, İZİN- SERTİFİKALANDIRMA ÜCRETLERİ
(THSK dışından gelen uygulamalı hizmet içi eğitim)
	ÜCRETİ

([image: image81.png]


)  

	170.052 
	Enstrümantal Analiz Laboratuvarları (bir günlük)*
	200.00

	170.053 
	Tüketici ürünlerinde ve klinik örneklerde toksikolojik analizlere yönelik eğitim 
	250.00

	170.054
	Diğer (Biyokimya, Moleküler Biyoloji, Temizlik ürünler, Biyosidal ürünler, Klinik Mikrobiyoloji, oyuncaklar, çocuk bakım eşyaları, ambalaj materyalleri Gıda ve Su Mikrobiyolojisi vb.) (bir günlük)
	250.00

	170.055
	Laboratuvar Biyogüvenliği Eğitimi 

(Kişi başı / Bir günlük)
	330.00

	170.060
	Biyogüvenlik Düzey 3 (BGD-3) Laboratuvar Eğitimi (Bir günlük)*
	330.00

	170.062
	Biyogüvenlik Düzey 3 (BGD-3) Laboratuvar Kullanım Ücreti (Bir Saat)
	330.00




* Eğitim sonunda sertifika verilmemektedir. İsteyen katılımcılara Katılım Belgesi verilmektedir.
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜKLERİNCE VERİLEN HİZMETLERDEN 209 SAYILI KANUN GEREĞİNCE ÜCRETLENDİRİLECEK OLANLARIN DÖKÜMÜ VE HİZMET BEDELLERİ

İLGİLİ BÖLÜMLER:

ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI

Tel No :  (312) 565 52 12/ 5218/ 52 22
Fax      :  (0312) 565 52 28
e-posta :   cevresagligidb@thsk.gov.tr




HALK SAĞLIĞI LABAROTUVARLARI DAİRE 



BAŞKANLIĞI
Tel No :  (312) 565 53 63
Fax      :  (0312) 565 57 08




 e-posta :  halksaglabdb@thsk.gov.tr
	THSK Kod
	VERİLECEK HİZMET
	ÜCRETİ

([image: image82.png]


)  

	180.002
	Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi Ücreti
	180.00

	180.004
	Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Ücreti
	100.00

	180.006
	Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikasının Kaybolması Halinde Yenileme Ücreti
	65.00

	180.008
	Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Ücreti
	100.00

	180.010
	Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi Yenileme Ücreti
	50.00

	180.012
	Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi (SUDGE) (Eğitim Tekrarlarında Alınmaz)
	500.00

	180.014
	Özel İşyerleri Personeline (Çalışanına) Özel Beslenme Eğitimi 
	220.00

	180.016
	Sürekli İyileştirme ve Toplam Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimleri
	12.00/Saat

	180.018
	İyi havuz su belgesi tanzimi
	100.00

	180.020
	Ambalajlı su taşıma izin belgesi
	100.00

	180.022
	Defter ve benzeri hertürlü belge tanzim ve onayı
	50.00

	180.024
	Şikayet dahil olmak her türlü numune alım hizmet bedeli
	50.00

	180.026
	Her türlü ürün imha hizmet bedeli
	50.00

	180.028
	İl İnceleme Kurulu hizmet bedeli (kaynak, içme, doğal mineralli sular ile kaplıca ve ve talassoterapi suları ve peloid üretim yerleri için)
	300.00

	180.030
	Su satış Yerleri için düzenlenen yetki belgesi 
	150.00

	180.032
	Her türlü mesul müdürlük belgesi (Su işletmeleri, kaplıca, talasso terapi ve peloid üretim yerleri)
	65.00


TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TARAFINDAN
İLGİLİ BÖLÜMLER:

ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI

Tel No :  (312) 565 52 12/ 5218/ 52 22
Fax      :  (0312) 565 52 28
e-posta :   cevresagligidb@thsk.gov.tr




HALK SAĞLIĞI LABAROTUVARLARI DAİRE    



BAŞKANLIĞI
Tel No :  (312) 565 53 63
Fax      :  (0312) 565 57 08
e-posta :  halksaglabdb@thsk.gov.tr

	THSK Kod
	VERİLECEK HİZMET
	ÜCRETİ

([image: image83.png]


)  

	190.001
	Su İşletmelerinde her bir imla şekli için Etiket Onayı veya Yenileme 
	270.00

	190.002
	Su İşletmeleri İmla Şekli İlavesi
	525.00

	190.003
	Su işletmeleri kaynak veya depo ilavesi (betonarma, çelik tank vb)
	430.00

	190.004
	Su İşletmeleri belge yenileme (Kayıp vb)
	150.00

	190.005
	İhracaat amacıyla verilen sağlık ve analiz sertifikası (her bir belge için)
	100.00

	190.006
	Su İşletmeleri doğal mineralli su onayı
	225.00

	190.008
	Kaplıca ve talassoterapi suları ile peloidlerde endikasyon belirlenmesi
	225.00

	190.009
	Özel Laboratuvarların Havuz suyu numune alma analiz yapma yetkisi
	2.200.00

	190.010
	Biyosidal Ürünler Yönetmeliği 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre eksiksizlik kontrolü çalışmaları (Ek-V'e göre her bir ürün tipi için)
	773.00

	190.011
	Biyosidal Ürünler Yönetmeliği 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre eksiksizlik kontrolü çalışmaları (Ek-V'e göre her bir ürün tipi için) (Ek IIIB gereğince ilave belgelerin kontrolü dahil)
	951.00

	190.012
	Biyosidal Ürünler Yönetmeliği 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre ilave bir ürün tipi için eksiksizlik kontrolü çalışmaları (Ek-V'e göre her bir ürün tipi için) 
	773.00

	190.013
	Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre, her bir ürün tipi için ruhsat değerlendirme ücreti
	3.803.00

	190.014
	Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre, her bir ürün tipi için ürün ruhsatı değerlendirme ücreti (Ek IIIB gereğince ilave belgelerle birlikte)
	5.349.00

	190.015
	Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre ürün tipi ilavesi değerlendirme
	3.803.00

	190.016
	Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre bir zararlı ilavesi için değerlendirme 
	594.00

	190.017
	Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre eksiklerin tamamlanması sonucu gelen verilerin ve belgelerin tamamlayıcı olarak değerlendirilmesi 
	298.00

	190.018
	Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre her bir ürün tipi için eksiksizlik kontrolü
	237.00

	190.019
	Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre her bir ürün tipi için eksiksizlik kontrolü ( Ek IIIB gereğince ilave belgelerin kontrolü dahil)
	267.00

	190.020
	Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre ilave bir ürün tipi için eksiksizlik kontrolü 
	237.00

	THSK Kod
	VERİLECEK HİZMET
	ÜCRETİ

([image: image84.png]


)  

	190.021
	Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre her bir ürün tipi için tescil ve çerçeve formülasyon değerlendirme ücreti (Ek IIIB gereğince ilave belgelerle birlikte)
	1.902.00

	190.022
	Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre her bir ürün tipi için ürün tipi ilavesi değerlendirme
	1.902.00

	190.023
	Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre bir zararlı ilavesi için değerlendirme, 
	298.00

	190.024
	Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre her bir ürün tipi için eksiklerin tamamlanması sonucu gelen verilerin ve belgelerin tamamlayıcı olarak değerlendirilmesi 
	178.00

	190.025
	Kayıt ve belgelerle birlikte başvurunun incelenmesi ve sevk idaresi (Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince yeni bir aktifin Ek l, Ek-IA veya Ek-IB'ye eklenmesi)
	773.00

	190.026
	Eksiksizlik kontrolünün yapılması ve buna dahil olarak Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Ek IIIA gereği ilave verilerin değerlendirilmesi (Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince yeni bir aktifin EK1 , EK1A veva EK 1B've eklenmesi)
	7.726.00

	190.027
	Eksiksizlik kontrolünün yapılması, (Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince yeni bir aktifin Ek l, Ek-IA veya Ek-IB'ye eklenmesi)
	6.537.00

	190.028
	Verilerin ve belgelerin değerlendirilmesi ve buna dahil olarak Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Ek III A gereği, ilave verilerin değerlendirilmesi (Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince yeni bir aktifin Ek1, Ek 1 A veya ek 1B ye eklenmesi)
	56.875.00

	190.029
	Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince kabul için verilerin ve belgelerin değerlendirilmesi (Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince yeni bir aktifin EK 1, IA veya EK IB'ye eklenmesi)
	51.704.00

	190.030
	Kayıt ve belgelerle birlikte başvurunun incelenmesi ve sevk idaresi (Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre bir mikroorganizma olan etken maddenin Ek l, Ek-IA veya Ek-IB'ye eklenmesi)
	743.00

	190.031
	Eksiksizlik kontrolü çalışmaları, (Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre bir mikroorganizma olan etken maddenin Ek l, Ek-IA veya Ek-IB'ye eklenmesi)
	4.754.00

	190.032
	Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince kabul için verilerin ve belgelerin değerlendirilmesi (Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre bir mikroorganizma olan etken maddenin EK-1, Ek-1A veya Ek-lB'ye eklenmesi)
	34.618.00

	190.033
	Biyosidal ürün ön başvuru değerlendirmesi
	65.00

	190.034
	Biyosidal ürün envanter bildirimi
	65.00

	190.035
	Biyosidal Ürünlerin ürün etiket tescilli (her ürün tipi, hedef organizma ilavesi ve gramaj için)
	1.434.00

	190.036
	Biyosidal  Ürünler Mesul Müdür  Eğitimi Kurs Kayıt Ücreti
	100.00

	190.037
	Biyosidal ürün Mesul Müdür Sertifikanın Kaybolması Halinde Yenileme Ücreti
	65.00

	THSK Kod
	VERİLECEK HİZMET
	ÜCRETİ

([image: image85.png]


)  

	190.038
	Tüketici Ürünleri (Havuz Suyu Yardımcı Kimyasalı, Kuvvetli Asit/Baz İçeren Madde (Tuz Ruhu, Kireç Çözücü, Yağ Çözücü vb.), Hava Aromatize Edici Ürünler, Deterjan, Diş Fırçaları, Arayüz Fırçası, Emzik, Biberon, Biberon başlığı, Alıştırma Bardağı ve Kapağı, Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedleri, Göğüs Koruyucuları, Silikon, Göğüs Pompası, Çocuk Bezi, Oyuncak v.b.)  Sağlık ve Serbest Satış Sertifikası
	70.00

	190.039
	Tüketici Ürünleri (Havuz Suyu Yardımcı Kimyasalı, Kuvvetli Asit/Baz İçeren Madde (Tuz Ruhu, Kireç Çözücü, Yağ Çözücü vb.), Hava Aromatize Edici Ürünler, Deterjan, Diş Fırçaları, Arayüz Fırçası, Emzik, Biberon, Biberon başlığı, Alıştırma Bardağı ve Kapağı, Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedleri, Göğüs Koruyucuları, Silikon, Göğüs Pompası, Çocuk Bezi v.b.) Ürün Bildirim ve Kayıt Belge Düzenlenmesi
	1.450.00

	190.040
	Tüketici Ürünleri (Havuz Suyu Yardımcı Kimyasalı, Kuvvetli Asit/Baz İçeren Madde (Tuz Ruhu, Kireç Çözücü, Yağ Çözücü vb.), Hava Aromatize Edici Ürünler, Deterjan, Diş Fırçaları, Arayüz Fırçası, Emzik, Biberon, Biberon başlığı, Alıştırma Bardağı ve Kapağı, Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedleri, Göğüs Koruyucuları, Silikon, Göğüs Pompası, Çocuk Bezi v.b.) Ürün Bildirim ve Kayıt Belgesinde Yer alacak Her Ürün ve İlave Edilecek Her Ürün Başına
	70.00

	190.041
	Tüketici Ürünleri (Havuz Suyu Yardımcı Kimyasalı, Kuvvetli Asit/Baz İçeren Madde (Tuz Ruhu, Kireç Çözücü, Yağ Çözücü vb.), Hava Aromatize Edici Ürünler, Deterjan, Diş Fırçaları, Arayüz Fırçası, Emzik, Biberon, Biberon başlığı, Alıştırma Bardağı ve Kapağı, Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedleri, Göğüs Koruyucuları, Silikon, Göğüs Pompası, Çocuk Bezi v.b.) Ürün Belge Yenileme (ek ürün ilavesi, kayıp v.b.)
	260.00

	190.042
	Tüketici Ürünleri (Havuz Suyu Yardımcı Kimyasalı, Kuvvetli Asit/Baz İçeren Madde (Tuz Ruhu, Kireç Çözücü, Yağ Çözücü vb.), Hava Aromatize Edici Ürünler, Deterjan, Diş Fırçaları, Arayüz Fırçası, Emzik, Biberon, Biberon başlığı, Alıştırma Bardağı ve Kapağı, Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedleri, Göğüs Koruyucuları, Silikon, Göğüs Pompası, Çocuk Bezi v.b.) Ürün Etiket Değişikliği Ürün Başına
	30.00


TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞINCA VERİLEN SERTİFİKA, RUHSAT VB. HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ

             MALİYE BAKANLIĞI ADINA YATIRILACAK ÜCRETLER

	THSK Kod
	İŞİN ADI
	ÜCRETİ

([image: image86.png]


)  

	191.001
	Kaplıca işletmeleri tesis izni
	186.00

	191.002
	Kaplıca işletmeleri işletme izni
	254.00

	191.003
	Kaplıca işletmeleri izninde değişiklik (kayıp, yenileme vb) 
	254.00

	191.004
	Peloid Üretim ve Paketleme Üretim İzni
	425.00

	191.005
	Su İşletmeleri işletme izni
	1.173.00

	191.006
	Su ithalat izni 
	586.00

	191.007
	Su İşletmeleri tesis izni
	567.00

	191.008
	Biyosidal ürün sağlık ve serbest satış sertifikası (ürün başına)
	65.00

	191.009
	Biyosidal Ürünlerin ürün ruhsat devri (ithalat/üretim)
	4.300.00

	191.010
	Biyosidal ürün üretim yeri değişikliği (ürün başına)
	2.150.00

	191.011
	Biyosidal ürün isim değişikliği (ürün başına)
	2.150.00

	191.012
	Biyosidal ürün belge yenileme (ürün başına)
	250.00

	191.013
	Biyosidal Ürünlerin ruhsat harcı
	7.169.00

	191.014
	Biyosidal ürün çerçeve formülasyon ruhsatı harcı (her bir ürün için)
	1.940.00

	191.015
	Biyosidal ürün tescil harcı (her bir ürün için)
	2.867.00

	191.016
	Tüketici Ürünleri kontrol belgesi (ürün başına)
	260.00


�








PAGE  
iii

